Российская  Федерация

Ростовская  область

г о р о д   Ш а х т ы

##### ГОРОДСКАЯ ДУМА

###### РЕШЕНИЕ № 344

35-го  заседания городской Думы города  Шахты

Принято 27 декабря 2012 года

Об утверждении  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Город Шахты» на период 2012-2022 годов»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 11 «Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года №1493-р., приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», городская Дума города Шахты

РЕШИЛА:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области на период 2012-2022 годов»  согласно Приложению.

2. Рекомендовать Мэру города Шахты Д.И. Станиславову дать поручения структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам Администрации города Шахты и организациям коммунального комплекса принять меры по реализации Программы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Шахты».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. заместителя главы Администрации С.Н. Скобелева, заместителя главы Администрации Д.А. Юдина и комитет городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству (И.Г. Шинкарь).

| Мэр города Шахты | Д. Станиславов |
| --- | --- |
| Председатель городской Думы 27 декабря 2012 года | И. Жукова |

Разослано: Управлению муниципального правотворчества министерства внутренней и информационной политики РО, МКУ «Департамент городского хозяйства», прокуратуре, СМИ, дело.

|  | Приложение к решению городской Думы «Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Шахты» на период 2012-2022 годов» |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ШАХТЫ» НА ПЕРИОД 2012 – 2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Шахты» на период 2012-2022 годов» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решение городской Думы города Шахты от 25.12.2008 г. №533 «Об утверждении Генерального плана городского округа муниципального образования «Город Шахты» на 2008-2015 годы» (далее Генеральный план МО «Город Шахты»). |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Шахты |
| Основные разработчики Программы | МКУ г. Шахты «Департамент городского хозяйства» |
| Цель Программы | Реализация Генеральный план МО «Город Шахты». 2. Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг. 4. Улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | 1. Снижение к 2022 году удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: - теплоснабжение на 15,6% (45 кВт.ч/1Гкал –2022г.); - водоснабжение на 10,8% (4,1 кВт.ч/куб. м –2022г.); - водоотведение на 12,2% (0,36 кВт.ч/куб. м – 2022 г.); 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение до 16%; - водоснабжение до 38%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы - 2022год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2012 года по 2017 год; - второй этап – с 2017 года по 2022 год; |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 3074,831 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: 1) теплоснабжение: 610,411 млн. руб., в том числе: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 509,961 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 100,45 млн. руб.; 2) водоснабжение: 1381,77 млн. руб., в том числе: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -792,67 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 589,1 млн. руб.; 3) водоотведение: 847,5 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения -428,6 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения – 418,9 млн. руб.; 4) утилизация ТБО: 226,0 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по новому строительству объектов системы захоронения (утилизации) ТБО – 226,0 млн. руб.; 5) электроснабжение: - финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации системы электроснабжения будут проведены за счет средств ОАО «Донэнерго» в 2013-2017 годах; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения будут внесены в Программу по мере предоставления данных по району «Олимпмийский»; 6) газоснабжение: - финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - 9,15 млн. руб. за счет средств ОАО «Ростовоблгаз» в 2012-2013 годах; - мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения будут внесены в Программу по мере предоставления данных по району «Олимпмийский»; 7) финансирование Программы осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств: - средства областного бюджета, объёмы финансирования на реализацию Программы определяются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на её реализацию областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год; - средства местного бюджета на реализацию Программы определяются в пределах утверждённых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. Возможны корректировки сумм финансирования по мере утверждения бюджета соответствующего уровня на очередной финансовый год. |

### 1. Задачи совершениствования и развития коммунального комплекса муниципального образования «Город Шахты».

Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Шахты» (далее – МО «Город Шахты»).

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО «Город Шахты».

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО «Город Шахты».

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

8. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации рограммы.

9. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Принципы формирования Программы.

Формирование и реализация Программы базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа разработана в соответствии с документами территориального планирования МО «Город Шахты», при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО «Город Шахты» осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО «Город Шахты» имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО «Город Шахты», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Шахты»;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Город Шахты», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Мэр города Шахты осуществляет принятие решения о разработке Программы, утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации города Шахты или сторонней организации.

Мэр города Шахты имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Город Шахты», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Город Шахты», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация города Шахты:

- выступает заказчиком Программы;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация города Шахты имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Город Шахты», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО «Город Шахты», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы.

Программа разрабатывается на период до 2022 года.

Этапы осуществления Программы:

1 этап – 2012 - 2017 годы;

2 этап – 2017 – 2022 годы.

Основные мероприятия Программы.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения (техническое перевооружение оборудования, замена тепловых сетей, установка приборов учета). | 509,961 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения (строительство тепломагистралей на период с 2012 по 2022 г, в жилом микрорайоне «Олимпийский»). | 100,45 |
| ИТОГО | 610,411 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения (реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» и в производственно-коммунальной зоне). | 792,67 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения (обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» и в производственно-коммунальной зоне). | 589,1 |
| ИТОГО | 1381,77 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция системы водоотведения (реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты», и в производственно-коммунальной зоне). | 428,6 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоотведения (обеспечение системой водоотведения нового строительства в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» и в производственно-коммунальной зоне). | 418,9 |
| ИТОГО | 847,5 |
| ТБО |
| 1 | Мероприятия по новому строительству (строительство мусоросортировочного комплекса (МСК)). | 226,0 |
| ИТОГО | 226,0 |
| Электроснабжение |
| 1 | Строительство и реконструкция ЛЭП | 0 |
| 2 | Новое строительство объектов системы электроснабжения: | 0 |
| ИТОГО | 0 |
| Газоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы газоснабжения: | 0 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт системы газоснабжения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» | 9,15 |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения: | 0 |
| 2 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» | 0 |
| 3 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО «Город Шахты» | 0 |
| ИТОГО | 0 |
| ВСЕГО по МО «Город Шахты» | 3074,831 |

Суммы подлежат корректировке в 2013 году по мере поступления данных по новому строительству района «Олимпийский».

Источник финансирования указан в тематическом разделе.

### 2. Краткая характеристика МО «Город Шахты».

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 15908 га.

Численность населения (на 01.01.2012 г.) – 238,5 тыс. чел.

Темп роста численности (2011/2012 г.г.) – 99,3%.

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 4867,2 тыс. кв. м.

Темп роста общей площади жилищного фонда (2009/2011 г.г.) - +10,8%%.

Введено в действие жилых домов (2011 г.) – 69,97 тыс. кв. м.

Число источников (2012 г.):

- теплоснабжения – 89 шт.;

- электроснабжения (центров питания) – 2шт.;

- водоснабжения – 1шт.;

- газоснабжения – 2шт.

Протяженность сетей (2012 г.):

- тепловых в двухтрубном исчислении – 165,5 км.;

- электрических (ВЛ и КЛ) – 2607,24 км.;

- газовых – 1717,35 км.;

- водопроводных – 1191,8 км.;

- канализационных – 362,85 км.

#### 2.1. Территория.

Город Шахты расположен в западной части Ростовской области в 66 км к северу от Ростова-на-Дону. Географическое положение города Шахты очень выгодно, учитывая пересечение двух федеральных автомобильных дорог: М-4 «Дон» (Москва – Ростов – Краснодар - Новороссийск) и М-19 (М-4 – Харьков – Киев) в непосредственной близости от города Шахты. Таким образом, город имеет непосредственные выходы к:

- международному морскому порту Новороссийска (400 км.),

- таможенным пунктам Украины (26 км.),

- международному аэропорту Ростова (66 км.),

что формирует его конкурентоспособность, с точки зрения транспортных пассажирских и грузовых потоков.

#### 2.2. Климат.

Климат в районе города Шахты умеренно-континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха по временам года. Донецкий кряж задерживает поступление холодного воздуха с северо-восточными ветрами, поэтому здесь значительно холоднее, чем на Азово-Кубанской низменности. В июле температура воздуха колеблется от +20 до +40ºС, в январе – от -25 до -5ºС. Среднегодовое количество осадков – 415 – 450мм, около 40% осадков выпадает в летнее время года.

При разработке Программы учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население.

МО «Город Шахты» занимает 3-е место среди МО Ростовской области по численности населения. Среднегодовая численность населения МО «Город Шахты» в 2011 году составила 239,2 тысяч человек.

##### Таблица 1

Численность населения МО «Город Шахты» в 2009 - 2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста,2011/2011 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 245,8 | 240,8 | 240,1 | 97,7 |

В течение 2009 - 2011 годах численность населения МО «Город Шахты» снизилась на 2,7%, и составила 240,1 тыс. чел..

Естественное снижение населения в 2011 году составило 1120 чел. (табл. 2). В течение 2009 - 2011 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом рождаемость составляет 1,03% от общей численности населения 2011 года. Динамика рождаемости носит положительный характер, но не компенсирует естественную убыль населения МО «Город Шахты» в период с 2009 по 2011 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 105,6%.

##### Таблица 2

Естественное движение населения МО «Город Шахты».

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2009/2011 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 2335 | 2369 | 2466 | 105,6 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 3730 | 3788 | 3586 | 96,1 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -1395 | -1419 | -1120 | 80,3 |

Ежегодное снижение численности обусловлено естественной убылью населения МО «Город Шахты», превышением уровня смертности над рождаемостью.

Миграционные процессы оказывают незначительное влияние на численность населения МО «Город Шахты». В 2009-2010 годах прослеживалась тенденция незначительного прироста населения, в 2011 году наблюдается снижение.

Миграционная убыль населения в 2011 году составила 278 чел. (0,1% от общей численности населения МО «Город Шахты»).

##### Таблица 3

Миграционное движение населения МО «Город Шахты».

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Среднее значение за период 2009 - 2011 г.г. | Темп роста 2009/2011, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 2810 | 2779 | 2913 | 2834 | 103,7 |
| 2. | Выбыло | чел. | 2042 | 2158 | 3191 | 2464 | 156,3 |
| 3. | Миграционный прирост/ убыль | чел. | 768 | 621 | -278 | 370,3 | 0 |

В МО «Город Шахты» в начале 2011 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 641 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходится 235 лиц моложе трудоспособного возраста и 406 человек старше трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2011 году составила 146 тыс. человек, или 61% от общей численности населения. В период с 2009 по 2011 г.г. общая численность трудоспособного населения снизилась на 5,7%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 34,3 тыс. чел. на начало 2011 года (14,3% от общей численности).

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2009 по 2011 г.г. повысилась на 5,2%.

К концу декабря 2011 года количество зарегистрированных безработных составило 0,9 тыс. чел. (0,4% от общей численности населения МО «Город Шахты»).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2011 году составило 45 тыс. человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению, с 2009 по 2011 г.г. снижение составило 1,7%.

В соответствии с проектом стратегии социально-экономического развития  г. Шахты  на период до 2020 года «Донбасс NEXT» предполагается стабилизация численности населения МО «Город Шахты» с учетом складывающихся процессов формирования населения, и специфики развития МО «Город Шахты» .В 2019 году население составит 244,7 тыс. человек, что соответствует уровню 2008 года.

#### 2.4. Характеристика экономики МО «Город Шахты».

В начале 2009 года на территории МО «Город Шахты» действовало 3203 предприятий и организаций. В течение 2009 - 2011 г.г. их количество сократилось на 20,1%.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий и организаций на начало 2012 года занимают следующие отрасли экономики:

образование – 5,4%;

предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг – 3,5%;

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 2,8%;

оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования – 2,6%;

обрабатывающие производства – 2,3%.

##### Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО «Город Шахты» в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста,2011/2009,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 3297 | 2923 | 2558 | 77,6 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ед. | 6 | 6 | 2 | 33,3 |
| Обрабатывающие производства | ед. | 54 | 76 | 61 | 113 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 14 | 15 | 15 | 107,1 |
| Строительство | ед. | 45 | 48 | 45 | 100,0 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | ед. | 78 | 82 | 68 | 87,2 |
| Гостиницы и рестораны | ед. | 13 | 14 | 13 | 100,0 |
| Транспорт и связь | ед. | 34 | 41 | 45 | 132,4 |
| из него | ед. |  |  |  |  |
| Связь | ед. | 6 | 7 | 6 | 100,0 |
| Финансовая деятельность | ед. | 5 | 10 | 16 | в 3,2 раза |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | ед. | 22 | 32 | 72 | В 3,3 раза |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | ед. | 34 | 32 | 42 | 123,5 |
| Образование | ед. | 137 | 139 | 139 | 101,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 22 | 22 | 39 | 177,3 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 64 | 81 | 90 | 140,6 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2009 по 2011 гг. связано с последствиями финасово-экономического кризиса и с тем, что Межрайонная ИФНС России №12 по Ростовской области обновило базу, удалив все недействующие хозяйствующие субъекты. Значительный рост числа предприятий наблюдается в следующих отраслях экономики:

Финансовая деятельность -  темп роста за данный период составил 3,2 раза;

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 3,3 раза, что связано с появлением большого количества управляющих компаний;

Здравоохранение и предоставление социальных услуг – 177,3%, такой рост обусловлен отображением в официальной статистической информации отчетности муниципальных учреждений здравоохранения пообъектно.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО «Город Шахты» по числу работающих в 2011 г. занимают следующие отрасли: обрабатывающие производства, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.

##### Таблица 5

Динамика численности работников МО «Город Шахты» по отраслям экономики.

| Показатель | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста 2011/2010гг., % | Структура численности в 2011 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях МО «Город Шахты» | чел. | 46656 | 44993 | 45016 | 100,1 | 100,0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел. | 43 | 44 | 34 | 77,3 | 0,1 |
| Промышленность: |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | чел. | 146 | 154 | 186 | 120,8 | 0,4 |
| Обрабатывающие производства | чел. | 10117 | 8585 | 8748 | 101,9 | 19,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | чел. | 3700 | 3875 | 3607 | 93,1 | 8,0 |
| Строительство | чел. | 3037 | 2897 | 3048 | 105,2 | 6,8 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | чел. | 3820 | 3893 | 3998 | 102,7 | 8,9 |
| Гостиницы и рестораны | чел. | 240 | 212 | 210 | 99,1 | 0,5 |
| Транспорт и связь | чел. | 2555 | 2360 | 2417 | 102,4 | 5,4 |
| Финансовая деятельность | чел. | 371 | 378 | 392 | 103,7 | 0,9 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | чел. | 1308 | 1345 | 1366 | 101,6 | 3,0 |
| Образование | чел. | 7106 | 7100 | 6987 | 98,4 | 15,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 6836 | 6829 | 6791 | 99,4 | 15,1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 3568 | 3538 | 3594 | 101,6 | 8,0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности;обязательное социальное обеспечение | чел. | 3813 | 3783 | 3638 | 96,2 | 5,8 |

Заработная плата работников по отраслям экономики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО «Город Шахты» за период с января по декабрь 2011 года составила 13747 руб. Темп роста (2011/2010 г.г.) - 108%.

Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий.

Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО «Город Шахты» в 2011 году составила 3065,42 млн. руб. Темп роста (2011/2009 г.г.) – 3,1 раза.

Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2011 году занимают следующие отрасли:

- обрабатывающее производство - 46 %;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделтй  и предметов личного пользования – 18.1%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 13,4%

##### Таблица 6

Инвестиции в основной капитал по видам

экономической деятельности по МО «Город Шахты» в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста 2011/2009г.г., % | Структура инвестиций по отраслям, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за счет всех источникой финансирования - всего | млн.руб | 2365,15 | 4358,11 | 4995,51 | в 2,1 раза | 0 |
| в том числе, по субъектам хозяйственной деятельности: |  |  |  |  |  | 0 |
| Инвестиции в основеой капитал субъектов малого предпринимательства | млн.руб. | 58,24 | 68,41 | 93,12 | 160,0 | 0 |
| Средства населения на индивидуальное жилищное строительство | млн.руб. | 1077,01 | 830,32 | 953,47 | 88,5 | 0 |
| Инвестиции в основаной капитал предприятий и организаций с численностью до 15 человек | млн.руб. | 240,99 | 2086.48 | 883,50 | в 3,7 раза | 0 |
| Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий - всего | млн.руб. | 988,93 | 1372,82 | 3065,42 | в 3,1 раза | 100,0 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  | 0 |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 0,23 | 0 | 0 | - | 0 |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | 354,49 | 887,12 | 1409,62 | в 4 раза | 46,0 |
| Производство и распределение электроэнргии, газа и воды | млн.руб. | 197,43 | 175,31 | 410,1 | в 2,1 раза | 13,4 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн.руб. | 45,32 | 120,58 | 555,75 | в 12,3 раза | 18,1 |
| Транспорт и связь | млн.руб. | 3,77 | 5,14 | 4,41 | 117,0 | 0,14 |
| Финасовая деятельность | млн.руб. | 2,10 | 4,92 | 1,88 | 89,5 | 0,06 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | млн.руб. | 10,0 | 23,5 | 365,07 | в 36,5 | 11,9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности;обязательное социальное обеспечение | млн.руб. | 269,11 | 75,4 | 134,21 | 49,9 | 0,04 |
| Образование | млн.руб. | 49,25 | 41,37 | 32,05 | 65,1 | 1,0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | млн.руб. | 41,62 | 17,3 | 63,96 | 153,7 | 2,1 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн.руб. | 0,02 | 0 | 0 | - | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональныхуслуг | млн.руб. | 8,89 | 16,78 | 24,15 | в 2,7 раза | 0,8 |

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2009 по 2011 годы имеют следующие виды экономической деятельности:

- обрабатывающие производства – в 4 раза;

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – в 12,3 раза;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – в 36.5 раза;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,1 раза;

- предоставление прочих коммунальных, социальных, и персональных услуг – в 2,7 раза.

Инвестиции по виду деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» предоставлены только одним предприятием коммунальной сферы, капитальные вложения которого незначительны и составили: 2009 г. – 0,1 млн. руб.; 2010 г. – 2,27 млн.руб.; 2011 г. – 2,69 млн.руб. Остальные объемы относятся к предприятиям социальной сферы и сферы предоставления услуг.

В 2,1 раза увеличиваются инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды, что может стать одним из условий  планового роста объемов производства организаций коммунального комплекса. Рост инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.

##### Таблица 7

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

| Показатель | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста 2009/2011 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн.руб | % | млн.руб | % | млн.руб | % |  |
| Всего | 988,93 | 100,0 | 1372,82 | 100,0 | 3065,42 | 100,0 | в 3,1 раза |
| собственные средства | 480,38 | 48,6 | 1204,85 | 87,8 | 2257,15 | 73,6 | в 4,7 раза |
| нет данных прибыль, остающаяся в распоряжении организации | 87,72 | нет данных | 168,55 | нет данных | 1643,11 | нет данных | в 18,7 раза |
| амортизация | 373,18 | нет данных | 1010,76 | нет данных | 614,04 | нет данных | в 1,6 раза |
| привлеченные средства | 508,54 | 51,4 | 168,04 | 12,2 | 808,27 | 26,4 | в 1,6 раза |
| бюджетные средства: | 341,30 | нет данных | 109,74 | нет данных | 268,88 | нет данных | 78,8 |
| федерального бюджета | 147,44 | нет данных | 41,63 | нет данных | 108,24 | нет данных | 178,0 |
| бюджетов субъектов РФ | 85,67 | нет данных | 27,05 | нет данных | 152,5 | нет данных | 178,0 |
| средства внебюджетных фондов | 3,57 | нет данных | 0,39 | нет данных | 5,89 | нет данных | 165,0 |
| прочие | 73,52 | нет данных | 52,66 | нет данных | 468,76 | нет данных | в 6,4 раза |

Основным источником инвестиций в 2011 году являются собственные средства - 73,6%.

В течение 2009 - 2011 годов изменилась структура источников инвестиций: произошло увеличение доли собственных средств при снижении привлеченных.

В течение рассматриваемого периода наблюдается рост привлеченных средств, темп роста (2011/2009 г.г.) данного показателя составляет 1,6 раза. В 2009 - 2011 годах инвестиции бюджетов снизились на 21,2%.

#### 2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства.

##### Жилищный фонд.

В течение 2009- 2011гг. общая площадь жилищного фонда МО «Город Шахты» увеличилась на 10,8% и в 2011 году составила 4867,2 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 82,5 тыс. кв. м (1,7% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 4746,7 тыс. кв. м (97,5% от общей площади жилищного фонда).

###### Таблица 8

Характеристика жилищного фонда МО «Город Шахты» в 2009 - 2011 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, 2009/2011гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 4391,2 | 4850,8 | 4867,2 | +10,8% |
|  | частный |  | 4272,3 | 4731,9 | 4746,7 | +11,1% |
|  | государственный |  | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 0 |
|  | муниципальный |  | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО «Город Шахты» | % | 1,88 | 1,7 | 1,7 | -0,18% |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 79,7 | 77,7 | 80,8 | +1,4% |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО «Город Шахты» | % | 1,82 | 1,6 | 1,66 | -0,16% |
|  | Процент износа жилищного фонда (МКД), в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | от 0 до 35% | тыс.м2 | 2164 | 1727,6 | 1727,6 | -20,2% |
|  | от 31 до 65% | тыс.м2 | - | 1034,6 | 1034,6 | 0 |
|  | от 66 до 70% | тыс.м2 | - | 376,3 | 376,3 | 0 |
|  | свыше 70% | тыс.м2 | - | 447,8 | 447,8 | 0 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 66,8 | 70,0 | 70,0 | +3,2% |
|  | канализацией | % | 61,0 | 64,8 | 64,9 | +3,9% |
|  | центральным отоплением | % | 54,3 | 58,6 | 58,8 | +4,5% |
|  | горячим водоснабжением | % | 39,6 | 36,5 | 36,7 | -2,9% |
|  | газом | % | 50,5 | 55,2 | 55,0 | +4,5% |
|  | напольными электроплитами | % | 2,3 | 2,1 | 2,1 | -0,2% |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления | кол-во,% | 0 | 0 | 180, (65%) | 0 |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 0 | 746, (78%) | 0 |
|  | электрической энергии | кол-во,% | 0 | 0 | 1034, (72%) | 0 |
|  | горячей воды | кол-во,% | 0 | 0 | 46, (43%) | 0 |
| 7 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 100 | 100 | 100 | 0 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО «Город Шахты» с 2009 по 2011 гг. увеличилась  на 1,4% и в 2011 году составила 1,66% от общей площади жилищного фонда (4867,2 тыс. кв. м).

Благоустройство МО «Город Шахты» характеризуется 58,8% оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и канализацией жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО «Город Шахты» жильем в 2012 году составила 20,4 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод жилых домов в период с 2009 по 2011 годы увеличился на 14%. Согласно Генеральному плану МО «Город Шахты» планируется увеличение средней жилищной обеспеченности с 18,6 м2/чел. до 25 м2/чел. к концу расчетного срока.

###### Таблица 9

Ввод в действие жилых домов в МО «Город Шахты» в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отремонтировано жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 50 | 58 | 35 | -30% |
| фасад | кв. м | 21514 | 25742 | 37803,64 | +75,7% |
| кровля | кв. м | 29911 | 34197 | 46356,98 | +54,9% |
| внутридомовых инженерных систем | тыс.руб | 111466,37 | 12737,59 | 36672,04 | -67,1% |
| лифтовое оборудование | шт. | 10 | 17 | 18 | +80% |

###### Таблица 10

Ввод в действие жилых домов в МО «Город Шахты» в 2009 - 2011 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2009г | 2010г | 2011г | Темп роста, 2009/ 2011, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов, в т.ч.: | кв. м | 61366,75 | 65450,39 | 69974,5 | +14% |
| организациями | кв. м | 13353,55 | 21413,39 | 24675,5 | +84,8% |
| на 1 000 населения | кв. м | 250,0 | 272,72 | 292,53 | +17% |

##### Коммунальные услуги.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО «Город Шахты» и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

- газоснабжение;

- электроснабжение.

Подъем воды.

Водоснабжение МО «Город Шахты» на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется с очистных сооружениях 3-го Шахтинского Донского Водопровода (3ШДВ), расположенных на территории города Шахты.

В состав сооружений 3ШДВ входят:

-водозаборные сооружения 1-й и 2-й очереди, расположенные в районе ст.Пухляковская на р.Дон;

-насосные станции 1-й и 2-й очереди I подъема;

-насосные станции 1-й и 2-й очереди II подъема;

-очистные сооружения 1-й и 2-й очереди 3-го подъема, включающие в себя смеситель, камеры хлопьеобразования, горизонтальные отстойники, скорые фильтры, реагентное хозяйство, хлораторную и резервуары чистой воды.

Проектная производительность ВОС 1-й  и  2-й очереди - Q= 336000 м3/сут.

Резервуары чистой воды:

на ВОС 1-й очереди - W = 10000 м3 - 2 ед.;

на ВОС 2-й очереди - W = 10000 м3 - 1 ед.

Подъем и транспортировка воды:

Донская вода по двум водоводам Д = 1200 мм  и одному Д=1000 мм подается на очистные сооружения 1-й и 2-й очереди, распределяясь равномерно. На очистных сооружениях 1-й и 2-й очереди вода поступает в смеситель перегородочного типа, куда вводится раствор коагулянта  и флокулянта. Хлор вводится перед смесителем, что улучшает процесс коагуляции органических соединений.Из смесителя вода поступает в камеры хлопьеобразования, затем в горизонтальные отстойники и скорые фильтры. Фильтрованная вода поступает в два резервуара чистой воды на очистных сооружениях 1-й очереди и в резервуар чистой воды на очистных сооружениях 2-й очереди, емкостью 10000 м3 каждый. Очищенная вода из трех резервуаров чистой воды насосами насосных станций 1-й и 2-й очереди подаются в разводящую сеть г.Шахты, г.Новошахтинска и др. потребителей.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет  62,1тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 18,7 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 6,3 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 37,1 тыс. куб. м/сут.

В аренде филиала «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» находится 1191,8 км водопроводных сетей.

Водоотведение

В МО «Город Шахты» существует централизованная система канализации.

Основные технологические показатели:

1) протяженность канализационных сетей – 362,85 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы -  203,85км;

- уличная канализационная сеть – 152,6 км;

- внутриквартальная – 3,4 км;

- внутридворовая сеть – 3,0 км;

2) канализационные насосные станции - 18 шт.;

3) установленная проектная SUM Q КНС = 60,2 тыс. куб. м/сут.

Канализационные очистные сооружения

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), от которых напорными трубопроводами подаются на КНС, перекачивающую стоки на очистные сооружения в КОС.

Очистные сооружения.

ООО «Очистные сооружения» (находятся в частной собственности) эксплуатирует комплекс городских канализационных очистных сооружений.Проектная производительность очистных сооружений МО «Город Шахты» составляет 80 куб. м3/сут. Фактическое количество сточных вод за период с 2003 по 2012 год составил 20,0 тыс.м3/сутки. Уменьшение количества стоков обусловлено спадом промышленного производства в г.Шахты, закрытием шахт. ООО «Очистные сооружения» производят прием и очистку сточных вод от населения и предприятий всех форм собственности города Шахты (кроме поселков Майский, Аюта, Таловый). Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1971 г. Процент износа основных фондов составляет 64,5%. На очистных сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

Филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» эксплуатирует имущественный комплекс «Майские очистные сооружения». Проектная производительность – 4,05 тыс.м3/сут.

Теплоснабжение.

Источники.

Теплоснабжение МО «Город Шахты» осуществляется:

Шахтинским районом тепловых сетей филиала ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», установленная тепловая мощность – 349,38 Гкал/ч.;

Сети теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей составляет 165,5 км.

Газоснабжение.

Газоснабжение МО «Город Шахты» осуществляется ОАО «Шахтымежрайгаз», установленная мощность от 4-х ГРС – 153,6 тыс. м3/ч.

Сети газоснабжения.

Протяженность газовых сетей составляет 1717,35 км.

Электроснабжение.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет филиал ОАО «Донэнерго» ШМЭС.

Функцию энергосбыта на территории МО «Город Шахты» осуществляют филиалы двух энергосбытовых компаний ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «Донэнергосбыт», имеющие статус гарантированных поставщиков электрической энергии.

Услуги по передаче электрической энергии (мощности) в городе Шахты оказывают следующие организации:

1.Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» ПО «Западные электрические сети Ростовэнерго» осуществляет электроснабжение промышленных предприятий, объектов социальной сферы и населения на напряжение 110 кВ и ниже. Электроснабжение осуществляется от следующих подстанций, находящихся на территории города Шахты:

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | Загруженность, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ш-3 | 35/3 | 9,5 | 17 | 1966 |
| 2 | Ш-4 | 35/10/3 | 31,9 | 36 | 1984 |
| 3 | Ш-6 | 110/10 | 126 | 11 | 1973 |
| 4 | Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 54 | 1967 |
| 5 | Ш-13 | 35/10 | 48 | 51 | 1970 |
| 6 | Ш-21 | 35/6 | 12,6 | 8 | 1975 |
| 7 | Ш-23 | 35/6 | 11,9 | 11 | 1956 |
| 8 | Ш-49 | 110/10 | 10 | 16 | 1989 |

2. Филиал ОАО «Донэнерго» ШМЭС обслуживает 478 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, суммарной установленной мощностью 172,65 МВА,. так же данная организация эксплуатирует следующие линии электропередачи:

- ВЛ-6-10 кВ – 239,8 км;

- ВЛ-0,4 кВ – 1397,7 км;

- КЛ-6-10 кВ – 247,34 км;

- КЛ-0,4 кВ – 687,8 км.

3.ООО «Энерготранс» обслуживает подстанции:

- ПС 6-10/0,4 кВ, мощностью 9,2 МВА, загрузка в пределах номинальных значений;

- ПС 110/6 кВ Ш-29, мощностью 31,9 МВА, загрузка 10%;

- ПС 110/6 кВ ЦОФ, мощностью 9,5 МВА, загрузка 1%.

Протяженность линий электропередач составляет:

- ВЛ 6-10 кВ – 22,1 км;

- КЛ 6-10 кВ – 6,7 км;

- ВЛ 0,4 кВ – 1,9 км;

- КЛ 0,4 кВ – 3,9 км.

Установленная мощность – 223,25 мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 2607,24 км.

#### 2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение: филиал ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция».

Водоснабжение: филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ»;

Водоотведение: филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ»;

Электроснабжение: филиал ОАО «Донэнерго» ШМЭС;

Газоснабжение:ОАО «Шахтымежрайгаз»;

Утилизация (захоронение) ТБО:МУП «Спецавтохозяйство».

#### 2.7. Анализ платежеспособности потребителей.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО «Город Шахты» на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 7149 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО «Город Шахты» в расчете на 1 кв. м общей площади – 99,8 руб. в месяц;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Ростовской области – 78,5 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО «Город Шахты» - 99,8 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО «Город Шахты».

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2012 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

15% - установленный региональный стандарт на 2012 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории МО «Город Шахты» среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2012 год составит 15% в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ превышает предельный уровнь платежей граждан.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Ростовской области установлен в размере 78,5 руб.

Основание:постановление Правительство РФ от 21.12.2011 г. № 1077.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО «Город Шахты» установлен в размере 99,8 руб. в месяц.

Основание:постановление Правительство РО от 23.07.2012 г. № 666.

##### Таблица 11

Расчет предельной величины платежей населения МО «Город Шахты»

на 2012 год.

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 15 |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 7149 |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 59,6 |

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 21,3% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и равна региональному стандарту предельной стоимости предоставляемых услуг.

##### Таблица 12

Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан

МО «Город Шахты» на 2012 г. за ЖКУ руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц.

| Установленная величина платежей граждан | Предельная величина платежей граждан | Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг | Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 99,8 | 59,6 | 78,5 | 99,8 |

Проведенный анализ данных показателей выявил уровень платежеспособной возможности населения МО «Город Шахты» на 2012 год, установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 40,2% выше предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения.

#### 2.8. Прогноз развития МО «Город Шахты» с учетом

социально-экономических условий.

##### Прогноз динамики численности населения.

Расчет прогноза численности населения МО «Город Шахты» произведен в 2-х вариантах:

минимальная оценка - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2019 года методом построения линейных трендов;

максимальная оценка - прогноз в соответствии с учетом Генерального плана МО «Город Шахты».

По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2012 по 2019 годы, прогнозная численность населения МО «Город Шахты» на 2019 год составит 244,7 тыс. чел. и увеличится на 2,6% по отношению к уровню численности на 2012 год.

Таблица 13

Анализ прогнозной численности населения

МО «Город Шахты» на 2008 - 2019 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | Прогнозное значение, годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Численность населения | тыс. чел. | 244,4 | 245,8 | 240,8 | 240,1 | 238,5 | 237,5 | 237,3 | 237,5 | 238,5 | 239,9 | 242,1 | 244,7 |
| Число родившихся | чел. | 2407 | 2335 | 2369 | 2466 | 2550 | 2750 | 2950 | 3000 | 3100 | 3250 | 3430 | 3600 |
| Число умерших | чел. | 3927 | 3730 | 3788 | 3586 | 3370 | 3150 | 3020 | 2770 | 2650 | 2510 | 2380 | 2230 |
| Естественный прирост, убыль населения | чел. | -1520 | -1395 | -1419 | -1120 | -820 | -400 | -70 | 230 | 450 | 740 | 1050 | 1370 |
| Число прибывших в МО «Город Шахты» | чел. | 5262 | 2810 | 2779 | 2913 | 2940 | 3150 | 3200 | 3420 | 3600 | 3850 | 4000 | 4200 |
| Число выбывших из МО «Город Шахты» | чел. | 2337 | 2042 | 2158 | 3191 | 3150 | 2950 | 2850 | 2620 | 2570 | 2460 | 2400 | 2350 |
| Миграционный прирост,убыль населения | чел. | 2925 | 768 | 621 | -278 | -210 | 200 | 350 | 800 | 1030 | 1390 | 1600 | 1850 |

По максимальной оценке с учетом развития прогнозная численность населения МО «Город Шахты»  на 2019 годы составит 244,7 тыс. чел. Таким образом, в соответствии с проектом стратегии социально-экономического развития  г. Шахты  на период до 2020 года «Донбасс NEXT» к 2019 году планируется достичь численности населения на уровне 2008 года.

При разработке Программы принята численность населения МО «Город Шахты» на 2022 год по максимальной оценке в количестве 280 тысяч человек (в соответствии с Генеральным планом МО «Город Шахты»).

###### Анализ Генерального плана МО «Город Шахты», совмещенного с проектом планировки МО «Город Шахты».

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2012 - 2022 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии с документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Генеральный план МО «Город Шахты», совмещенный с документами территориального планирования.

- Проект плана реализации Генерального плана МО «Город Шахты».

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.

Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:

Производственные программы ОАО «Шахтымежрайгаз», филиал ШРТС ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция», филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГЭВ» в сфере газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2012 - 2013 годы.

Производственная программа  в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на на 2012 - 2013 годы.

Инвестиционные программы предприятий.

Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2017-2022 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

а) Теплоснабжение:

- место расположения объекта;

- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- параметры (давление и температура) теплоносителей.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

в) Газоснабжение:

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем газопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.

г) Электроснабжение:

- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения МО «Город Шахты» в результате перспективного строительства;

- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей;

Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

а) Теплоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка Гкал/ч;

- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- параметры (давление и температура) теплоносителей;

- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

б) Водоснабжение и водоотведение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка л/с;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

в) Газоснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- подключенная нагрузка;

- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- максимальный объем газопотребления  объекта капитального строительства;

- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;

- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

г) Электроснабжение:

- год ввода в эксплуатацию;

- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО «Город Шахты»;

- пропускная способность электрических сетей;

- подключаемые нагрузки (кВт);

- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.

### 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО «Город Шахты» осуществляется:

- ООО «Шахтнская Газотурбинная Электростанция»;

- филиалом Шахтинского района тепловых сетей ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети».

##### Инженерно-технический анализ:

- филиал Шахтинский район тепловых сетей ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети».

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.

###### Система теплоснабжения.

Основные технические данные:

Источники теплоснабжения - 59 котельных.

Установленная мощность - 349,38 Гкал/ч ( 406,26 МВт).

Располагаемая тепловая мощность источников – 349,38Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка - 177,059 Гкал/ч.

Оборудование - 196 котлов.

ЦТП - 3 ед.

ПНС - 1 ед.

Основным видом топлива на котельных является газ и уголь, резервное топливо - отсутствует.

Схема теплоснабжения закрытая, открытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 104,716км. Основные годы заложения сетей 1986г. Прокладка теплосетей – подземная (бесканальная), надземная.

Таблица 14

Тепловая мощность источников теплоснабжения.

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Садовая,13 | 3хДКВР-4/13 | 1985 | 6,2 | 3,038 |
|  |  | 2хХопер-100 | 2000 |  |  |
| 2 | Тюменский,97 | 5хНР-18 | 1974 | 5 | 2,220 |
| 3 | Лермонтова,26а | 2хНР-18 | 1987 | 1 | 0,502 |
| 4 | 40 лет Побды,23 | 3хДЕВ-25/14 | 1987/1998 | 36,2 | 14,877 |
|  |  | 2хКВГ-2,5 |  |  |  |
| 5 | Маяковского,59 | 2хНР-18 | 1979/1987 | 1,5 | 0,864 |
| 6 | Советская,175 | 3хКВГ-2,5 | 90/94/95 | 6,45 | 1,726 |
| 7 | Пушкина,18 | 4хКВГ-2,5 | 1994 | 8,6 | 3,306 |
| 8 | Ленина,192а | 3хБратск-1Г | 1998 | 2,58 | 0,808 |
| 9 | Путиловский,1 | 4хФакел | 1990 | 2,4 | 0,549 |
| 10 | Базовый,6 | 3хЕ1/9 | 1988 | 1,5 | 0,734 |
| 11 | Советская,252 | 4хКВГ-2,5 | 1996/1998 | 8,6 | 6,915 |
| 12 | Шевченко,153 | 2хДЕ10/14 | 1988 | 13,6 | 11,990 |
|  |  | 1х ДЕ4/14 | 1995 |  |  |
| 13 | Чернокозова,144а | 4хКВГ-2,5 | 1995 | 8,6 | 7,377 |
| 14 | Веселый,55 | 2хЕ-1/9 | 1983 | 1 | 0,472 |
| 15 | Советская,233 | 3хТВГ-8 | 1978/79/83 | 24,9 | 7,353 |
| 16 | Карла-Маркса,112а | 10хБратск-Г | 1987 | 8,6 | 5,061 |
| 17 | Донской,37 | 3хБратск-1Г | 1992 | 2,58 | 0,651 |
| 18 | Шевченко,135 | 3хКВГ-6,5 | 1986 | 19,5 | 12,627 |
| 19 | Горняк,6а | 3хКВГ-2,5 | 1995 | 6,45 | 3,749 |
| 20 | Победа-Револ.104 | 4хБратск-1Г | 1988/98 | 3,44 | 1,750 |
| 21 | Советская,121а | 2хКВГ-6,5 | 1983 | 13 | 9,944 |
| 22 | 50 лет ВЛКСМ | 6хФакел-Г | 1991 | 5,16 | 1,792 |
| 23 | Енисейский,5 | 2хНР-18 | 1990 | 1,08 | 0,381 |
| 24 | Державина,1 | 3хДКВР4/13 | 1989 | 6 | 1,605 |
| 25 | Халтурина,70 | 4хКВГ-2,5 | 1996/2003 | 8,6 | 3,180 |
| 26 | Ленина,90б | 3хНР-18 | 1973/2004/2005 | 2,25 | 1,519 |
| 27 | Мечникова,3в | 3хТВГ-8,3 | 1987 | 24,9 | 17,253 |
| 28 | Перова,42 | 5хКВГ-2,5 | 1993 | 10,76 | 2,075 |
| 29 | Хабарова,16а цо | 6хКВГ-2,5 | 1996/2002 | 12,9 | 5,036 |
| 30 | Хабарова,16а гвс | 3хКВГ-2,5 | 1998/2002 | 6,45 | 3,874 |
| 31 | Свободы,29 | 2хКВГ-2,5 | 1999 | 4,3 | 4,184 |
| 32 | Дубинина,4 | 2хКВа2,5 | 2004 | 4,94 | 2,603 |
|  |  | 1хЕ 1/9 | 2004 |  |  |
| 33 | Космическая.5 | 8хБратск-1Г | 1991 | 6,88 | 5,102 |
| 34 | Административ,1а | 3хДЕ10/14 | 1991 | 17,7 | 3,226 |
| 35 | Шишкина,162 | 2хТВГ-4 | 1975 | 8,6 | 6,347 |
| 36 | Шишкина,17 | 3хБратск - 1Г | 1989/1998 | 2,58 | 1,641 |
| 37 | кот.Чаплыгина,44 | 3хКСВа -3,15 | 2004 | 8,13 | 4,704 |
| 38 | III кв. 8 Аюта | 8хБратск-1Г | 1990 | 6,88 | 2,168 |
| 39 | Нагорный,3а | 3хЗИОСАБ-175 | 2007 | 0,45 | 0,146 |
| 40 | Гавриловский,9а | 3хЗИОСАБ-1000 | 2007 | 2,58 | 1,285 |
| 41 | Таловская,4 | 2хRTO-200 | 2012 | 0,43 | 0,227 |
| 42 | Кошевого,16а | 2хЗИОСАБ-500 | 2008 | 0,86 | 0,654 |
| 43 | Полюсная,10 | 2хЗИОСАБ-500 | 2007 | 0,86 | 0,581 |
| 44 | Е.Кобылкина,22 | 3хЗИОСАБ-2500 | 2007 | 6,45 | 5,260 |
| Итого по газ.котельным |  |  | 331,44 | 171,35 |
| 45 | Лозовая,33 | 3хНР-18 | 1994/2002 | 1,2 | 0,283 |
| 46 | Карпинского, 23 | 4хНР-18 | 1985/94/96 | 1,16 | 1,103 |
| 47 | Достоевского, 61 | 4хНР-18 | 1988 | 1,68 | 1,048 |
| 48 | Достоевского, 85 | 4хНР-18 | 1990/98/05 | 1,3 | 0,368 |
| 49 | 10 лет ЗИ,50 | 3хНР-18 | 1983/96/87 | 1,19 | 0,589 |
| 50 | Сквозной,86б | 1хРостов-Т | 2001 | 0,5 | 0,223 |
| 51 | Пролетарская,290 | 2хНР-18 | 1981 | 0,26 | 0,068 |
| 52 | Аэрофлотская,1 | 2хНР-18 | 1999 | 0,76 | 0,259 |
| 53 | Рудничный,1а | 3хКЕВ4/14 | 1986 | 6,84 | 0,899 |
| 54 | Федосеева,37 | 2хНР-18 | 2002 | 0,65 | 0,057 |
| 55 | Фисунова,38б | 2хНР-18 | 1985/1999 | 0,54 | 0,076 |
| 56 | Планировочная,60 | 1хНР-18 | 1998 | 0,216 | 0,055 |
| 57 | 26 Бак.Комиссаров | 2хНР-18 | 1999 | 0,46 | 0,231 |
| 58 | Милиционная,10а | 2хНР-18 | 1971 | 0,66 | 0,275 |
| 59 | Первомайская,35 | 2хНР-18 | 1995 | 0,52 | 0,171 |
| Итого по угл.котельным |  |  | 17,94 | 5,704 |
| Всего |  |  | 349,38 | 177,059 |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с морально и технически устаревшим оборудованием котельных и тепловых сетей, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО «Город Шахты» должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя реконструкцию, капитальный ремонт и строительство новых объектов.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Схема магистральных тепловых сетей в МО «Город Шахты» двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах, подземная бесканальная. Регулирование отпуска тепла – по температурному графику, согласно температуре наружного воздуха..

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – мин.вата. С 2011года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных    № 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 25; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62 сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется от котельных № 18; 19; 22; 25; 34; 35; 37; 57.

От котельной № 4;20;23;24;29;46:43;56;63 и от кот.ООО «Глория-Джинс» сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных Шевченко,135 и Мечникова 3в работают по температурному графику 130-70 °С, от остальных котельных 95-70 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 173 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. =1 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,2 м за отопительный период - t ср.гр. = 6,86°С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО «Город Шахты» в двухтрубном исчислении равна 100,549 км, из них надземных – 82,705 км, подземных – 17,845 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении – 4,167 км, из них надземных – 4,107 км, подземных – 0,060 км.

Система теплоснабжения МО «Город Шахты» - закрытая ,открытая .

Особенностью теплоснабжения МО «Город Шахты» является большая удаленность потребителей от источников теплоснабжения. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 7% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 1,15 до 0,37 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 15

Технические характеристики сетей отопления.

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего,м | Год строительства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Садовая,13 (№1) |
| 51 | 67,6 | 1988 | 0 | 0 | 33,8 | 33,8 |
| 69 | 445,4 | 1988 | 20 | 20 | 202,7 | 202,7 |
| 82 | 319,6 | 1988 | 30 | 30 | 129,8 | 129,8 |
| 100 | 650,4 | 1988 | 2 | 2 | 323,2 | 323,2 |
| 149 | 1276,4 | 1988 | 151,7 | 151,7 | 486,5 | 486,5 |
| 207 | 746 | 1988 | 27 | 27 | 346 | 346 |
| Всего | 3505,4 |  | 230,7 | 230,7 | 1522 | 1522 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Тюменский,97 (№2) |
| 51 | 86 | 1989 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 69 | 648,2 | 1989 | 125,9 | 125,9 | 198,2 | 198,2 |
| 82 | 138 | 1989 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 100 | 140 | 1989 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 124 | 350 | 1989 | 0 | 0 | 175 | 175 |
| 149 | 1273,8 | 1989 | 0 | 0 | 636,9 | 636,9 |
| 207 | 1986,8 | 1989 | 0 | 0 | 993,4 | 993,4 |
| Всего | 4622,8 |  | 125,9 | 125,9 | 2185,5 | 2185,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Лермонтова,26 (№3) |
| 69 | 130 | 1998 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 149 | 76 | 1998 | 32 | 32 | 6 | 6 |
| Всего | 206 |  | 32 | 32 | 71 | 71 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной 40 лет Победы,23 (№4) |
| 25 | 23 | 1987 | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 |
| 43 | 259,2 | 1987 | 20,5 | 20,5 | 109,1 | 109,1 |
| 51 | 379 | 1989 | 103,5 | 103,5 | 86 | 86 |
| 69 | 117,4 | 1989 | 14 | 14 | 44,7 | 44,7 |
| 82 | 1188 | 1989 | 0 | 0 | 594 | 594 |
| 100 | 5103,2 | 1987 | 483,2 | 483,2 | 2068,4 | 2068,4 |
| 124 | 652,6 | 1989 | 0 | 0 | 326,3 | 326,3 |
| 148 | 1656,2 | 1989 | 0 | 0 | 828,1 | 828,1 |
| 207 | 3362,8 | 1987 | 0 | 0 | 1681,4 | 1681,4 |
| 259 | 862 | 1987 | 0 | 0 | 431 | 431 |
| 311 | 1334 | 1987 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 363 | 130 | 1987 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 412 | 272 | 1987 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| 51 | 638 | 1987 | 0 | 0 | 319 | 319 |
| 82 | 161 | 1987 | 0 | 0 | 80,5 | 80,5 |
| 100 | 366 | 1987 | 0 | 0 | 183 | 183 |
| Всего | 16504,4 |  | 621,2 | 621,2 | 7631 | 7631 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Маяковского,59 (№5) |
| 51 | 587 | 1988 | 0 | 0 | 293,5 | 293,5 |
| 69 | 76 | 1988 | 0 | 0 | 38,00 | 38 |
| 82 | 200 | 1988 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 100 | 864 | 1988 | 33 | 33 | 399 | 399 |
| 149 | 106 | 1988 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Всего | 1833 |  | 33 | 33 | 883,5 | 883,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Советская,175 (№13) |
| 27 | 52 | 1989 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 100 | 584,6 | 1989 | 47,6 | 47,6 | 244,7 | 244,7 |
| 149 | 867,6 | 1989 | 113,3 | 113,3 | 320,5 | 320,5 |
| Всего | 1504,2 |  | 160,9 | 160,9 | 591,2 | 591,2 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Пушкина,18 (№14) |
| 20 | 32 | 1987 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 50 | 949,8 | 1987 | 237 | 237 | 237,9 | 237,9 |
| 69 | 581,6 | 1987 | 163,8 | 163,8 | 127 | 127 |
| 82 | 158,4 | 1987 | 43,2 | 43,2 | 36 | 36 |
| 100 | 1480 | 1987 | 433 | 433 | 307 | 307 |
| 124 | 106,6 | 1987 | 1,5 | 1,5 | 51,8 | 51,8 |
| 149 | 868 | 1987 | 137,7 | 137,7 | 296,3 | 296,3 |
| 207 | 662,6 | 1987 | 331,3 | 331,3 | 0 | 0 |
| 261 | 141 | 1987 | 66,5 | 66,5 | 4 | 4 |
| Всего | 4980 |  | 1416 | 1416 | 1074 | 1074 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Ленина,192 (№15) |
| 50 | 92 | 1987 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 82 | 16 | 1987 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 100 | 52 | 1987 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 209 | 180 | 1987 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Всего | 340 |  | 4 | 4 | 166 | 166 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Путиловский,1 (№16) |
| 50 | 158 | 1987 | 51,9 | 51,9 | 27,1 | 27,1 |
| 69 | 158,2 | 1987 | 0 | 0 | 79,1 | 79,1 |
| 82 | 797,6 | 1987 | 7 | 7 | 391,8 | 391,8 |
| 100 | 1247,4 | 1989 | 89 | 89 | 534,7 | 534,7 |
| Всего | 2361,2 |  | 147,9 | 147,9 | 1032,7 | 1032,7 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Базовый,6 (№17) |
| 50 | 222 | 1989 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 69 | 10 | 1989 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 81 | 1244 | 1989 | 5 | 5 | 617 | 617 |
| 149 | 712 | 1989 | 22 | 22 | 334 | 334 |
| Всего | 2188 |  | 32 | 32 | 1062 | 1062 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Советская,252 (№18) |
| 50 | 294,2 | 1989 | 0 | 0 | 147,1 | 147,1 |
| 69 | 211,2 | 1989 | 68,5 | 68,5 | 37,1 | 37,1 |
| 82 | 960,4 | 1989 | 259,4 | 259,4 | 220,8 | 220,8 |
| 100 | 1001 | 1989 | 304,9 | 304,9 | 195,6 | 195,6 |
| 124 | 293,8 | 1989 | 38,1 | 38,1 | 108,8 | 108,8 |
| 149 | 1565,8 | 1989 | 394,3 | 394,3 | 388,6 | 388,6 |
| 207 | 37,2 | 1989 | 18,6 | 18,6 | 0 | 0 |
| 261 | 312,2 | 1989 | 105,4 | 105,4 | 50,7 | 50,7 |
| 311 | 1430,2 | 1989 | 659,5 | 659,5 | 55,6 | 55,6 |
| Всего | 6106 |  | 1848,7 | 1848,7 | 1204,3 | 1204,3 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Шевченко,153 (№19) |
| 27 | 286 | 1989 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 43 | 8 | 1989 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | 1212 | 1989 | 40 | 40 | 566 | 566 |
| 82 | 1579 | 1989 | 0 | 0 | 789,5 | 789,5 |
| 100 | 819 | 1989 | 68 | 68 | 341,5 | 341,5 |
| 124 | 346 | 1989 | 0 | 0 | 173 | 173 |
| 149 | 1136 | 1989 | 0 | 0 | 568 | 568 |
| 207 | 1344 | 1989 | 0 | 0 | 672 | 672 |
| 259 | 194 | 1989 | 0 | 0 | 97 | 97 |
| 311 | 470 | 1989 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| Всего | 7394 |  | 108 | 108 | 3589 | 3589 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Чернокозова,144 (20) |
| 43 | 406 | 1985 | 22 | 22 | 181 | 181 |
| 51 | 304 | 1985 | 108 | 108 | 44 | 44 |
| 69 | 347 | 1985 | 17 | 17 | 156,5 | 156,5 |
| 82 | 584 | 1985 | 16 | 16 | 276 | 276 |
| 100 | 963 | 1985 | 138 | 138 | 343,5 | 343,5 |
| 125 | 248 | 1985 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 149 | 1667 | 1985 | 0 | 0 | 833,5 | 833,5 |
| 207 | 540 | 1985 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 259 | 159 | 1985 | 0 | 0 | 79,5 | 79,5 |
| 51 | 120 | 1989 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 69 | 149 | 1989 | 0 | 0 | 74,5 | 74,5 |
| 100 | 274 | 2007 | 0 | 0 | 137 | 137 |
| 100 | 60 | 1989 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 259 | 207 | 1989 | 0 | 0 | 103,5 | 103,5 |
| Всего | 6028 |  | 301 | 301 | 2713 | 2713 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Советская,233 (№22) |
| 69 | 110 | 1979 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 82 | 54 | 1979 | 23 | 23 | 4 | 4 |
| 100 | 292 | 1979 | 47 | 47 | 99 | 99 |
| 149 | 401,6 | 1979 | 90,4 | 90,4 | 110,4 | 110,4 |
| 207 | 246,6 | 1979 | 59 | 59 | 64,3 | 64,3 |
| 259 | 370 | 1979 | 41,4 | 41,4 | 143,6 | 143,6 |
| 259 | 409 | 1980 | 204,5 | 204,5 | 0 | 0 |
| 311 | 444,8 | 1979 | 187,5 | 187,5 | 34,9 | 34,9 |
| 412 | 206 | 1979 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 100 | 16 | 1989 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 207 | 40 | 1989 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Всего | 2590 |  | 672,8 | 672,8 | 622,2 | 622,2 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Карла Маркса,112а (№23) |
| 43 | 32 | 1989 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 50 | 344 | 1989 | 32 | 32 | 140 | 140 |
| 69 | 312 | 1989 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 82 | 22 | 1989 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 100 | 1918 | 1989 | 0 | 0 | 959 | 959 |
| 124 | 92 | 1989 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 149 | 1099,6 | 1989 | 0 | 0 | 549,8 | 549,8 |
| 207 | 553,4 | 1989 | 0 | 0 | 276,7 | 276,7 |
| 261 | 204 | 1989 | 35 | 35 | 67 | 67 |
| Всего | 4577 |  | 67 | 67 | 2221,5 | 2221,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Донской,37 (№24) |
| 149 | 266 | 1989 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| Всего | 266 |  | 0 |  | 133 | 133 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Шевченко,135 (№25) |
| 50 | 634 | 1988 | 11 | 11 | 306 | 306 |
| 69 | 148 | 1988 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 82 | 254 | 1988 | 25 | 25 | 102 | 102 |
| 100 | 3238 | 1988 | 369,5 | 369,5 | 1249,5 | 1249,5 |
| 149 | 2919 | 1988 | 520,5 | 520,5 | 939 | 939 |
| 207 | 64 | 1988 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 259 | 68 | 1988 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 311 | 382 | 1988 | 36 | 36 | 155 | 155 |
| 100 | 31 | 2007 | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 |
| 259 | 590 | 2007 | 295 | 295 | 0 | 0 |
| Всего | 8328 |  | 1306,5 | 1306,5 | 2857,5 | 2857,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Советская,121 (№29) |
| 50 | 1003 | 1979 | 44,5 | 44,5 | 457 | 457 |
| 69 | 104 | 1979 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 82 | 433,2 | 1979 | 216,6 | 216,6 | 0 | 0 |
| 100 | 2720,4 | 1979 | 349,9 | 349,9 | 1010,3 | 1010,3 |
| 108 | 63 | 1997 | 0 | 0 | 31,5 | 31,5 |
| 149 | 882 | 1979 | 0 | 0 | 441 | 441 |
| 207 | 86 | 1979 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 311 | 30 | 1979 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 50 | 47 | 1989 | 23,5 | 23,5 | 0 | 0 |
| 69 | 20 | 2010 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 149 | 894 | 2010 | 447 | 447 | 0 | 0 |
| 259 | 666 | 1979 | 0 | 0 | 333 | 333 |
| Всего | 6948,6 |  | 1176,5 | 1176,5 | 2297,8 | 2297,8 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Веселый,55 (№21) |
| 100 | 20 | 1985 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 124 | 144 | 1985 | 64 | 64 | 8 | 8 |
| 82 | 54 | 1985 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Всего | 218 |  | 74 | 74 | 35 | 35 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Горняк,6а (№26) |
| 26 | 16 | 1985 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 43 | 13 | 1985 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 |
| 50 | 667 | 1985 | 211,5 | 211,5 | 122 | 122 |
| 69 | 301 | 1985 | 45,5 | 45,5 | 105 | 105 |
| 82 | 654 | 1985 | 88 | 88 | 239 | 239 |
| 100 | 793 | 1985 | 260 | 260 | 136,5 | 136,5 |
| 149 | 1620 | 1985 | 0 | 0 | 810 | 810 |
| 207 | 70 | 1985 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 259 | 158 | 1985 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 311 | 190 | 1985 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Всего | 4482 |  | 730,5 | 730,5 | 1510,5 | 1510,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной П.Революции,104 (№27) |
| 50 | 29 | 1987 | 2 | 2 | 13,5 | 13,5 |
| 100 | 552 | 1987 | 60 | 60 | 216 | 216 |
| 149 | 915 | 1987 | 225 | 225 | 232,5 | 232,5 |
| Всего | 1496 |  | 287 | 287 | 462 | 462 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной 50 лет ВЛКСМ (№30) |
| 26 | 74 | 1985 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 50 | 386 | 1985 | 15 | 15 | 178 | 178 |
| 69 | 352 | 1985 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 82 | 114 | 1985 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 100 | 286 | 1985 | 42 | 42 | 101 | 101 |
| 151 | 1686 | 1985 | 111 | 111 | 732 | 732 |
| Всего | 2898 |  | 168 | 168 | 1281 | 1281 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Енисейский,5 (№31) |
| 100 | 316 | 1985 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| Всего | 316 |  | 0 | 0 | 158 | 158 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Державина,1 (№32) |
| 82 | 216 | 1989 | 108 | 108 | 0 | 0 |
| 82 | 652 | 1978 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| 100 | 616 | 1978 | 0 | 0 | 308 | 308 |
| 124 | 1220 | 1978 | 188 | 188 | 422 | 422 |
| 149 | 1002 | 1978 | 0 | 0 | 501 | 501 |
| 149 | 240 | 1989 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Всего | 3946 |  | 296 | 296 | 1677 | 1677 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Халтурина,70 (№33) |
| 50 | 296 | 1985 | 52 | 52 | 96 | 96 |
| 82 | 144 | 1985 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 100 | 1568 | 1985 | 445 | 445 | 339 | 339 |
| 124 | 90 | 1985 | 29 | 29 | 16 | 16 |
| 149 | 1426 | 1985 | 113 | 113 | 600 | 600 |
| 207 | 576 | 1985 | 86 | 86 | 202 | 202 |
| 259 | 84 | 1985 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Всего | 4184 |  | 725 | 725 | 1367 | 1367 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Ленина,90б (№34) |
| 82 | 302 | 1986 | 18 | 18 | 133 | 133 |
| 125 | 540 | 1986 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| Всего | 842 |  | 18 | 18 | 403 | 403 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Мечникова,3в (№35) |
| 50 | 148 | 1989 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 50 | 46 | 2007 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 69 | 130 | 1988 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 82 | 1090 | 1988 | 89 | 89 | 456 | 456 |
| 124 | 90 | 1988 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 149 | 542 | 1989 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 207 | 7108 | 1989 | 140 | 140 | 3414 | 3414 |
| 261 | 96 | 1988 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 100 | 688 | 1988 | 197 | 197 | 147 | 147 |
| 82 | 428 | 1989 | 214 | 214 | 0 | 0 |
| 309 | 238 | 1988 | 0 | 0 | 119 | 119 |
| 100 | 376 | 1989 | 0 | 0 | 188 | 188 |
| 149 | 2000 | 1988 | 95 | 95 | 905 | 905 |
| Всего | 12980 |  | 760 | 760 | 5730 | 5730 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Перова,42 (№36) |
| 50 | 386 | 1979 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 69 | 776 | 1979 | 91 | 91 | 297 | 297 |
| 69 | 44 | 1989 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 82 | 276 | 1979 | 17 | 17 | 121 | 121 |
| 100 | 1532 | 1979 | 127 | 127 | 639 | 639 |
| 149 | 456 | 1979 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 209 | 642 | 1979 | 194 | 194 | 127 | 127 |
| 259 | 182 | 1979 | 79 | 79 | 12 | 12 |
| 50 | 48 | 1989 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 69 | 72 | 2007 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Всего | 4414 |  | 508 | 508 | 1699 | 1699 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Хабарова,ЦО (№38) |
| 69 | 348 | 1985 | 0 | 0 | 174 | 174 |
| 82 | 326 | 1985 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| 100 | 32 | 1985 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 125 | 66 | 1985 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 149 | 1046 | 1985 | 0 | 0 | 523 | 523 |
| 207 | 1066 | 1985 | 0 | 0 | 533 | 533 |
| 311 | 228 | 1985 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| 311 | 160 | 1985 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| Всего | 3272 |  | 80 | 80 | 1556 | 1556 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Свободы,29 (№45) |
| 43 | 34 | 1989 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 50 | 682 | 1989 | 0 | 0 | 341 | 341 |
| 50 | 373 | 1983 | 48 | 48 | 138,5 | 138,5 |
| 69 | 338 | 1983 | 62 | 62 | 107 | 107 |
| 100 | 1725 | 1989 | 70 | 70 | 792,5 | 792,5 |
| 149 | 2325 | 1989 | 0 | 0 | 1162,5 | 1162,5 |
| 207 | 1744 | 1983 | 0 | 0 | 872 | 872 |
| 82 | 277 | 1989 | 0 | 0 | 138,5 | 138,5 |
| Всего | 7498 |  | 180 | 180 | 3569 | 3569 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Дубинина,4 (№46) |
| 50 | 40 | 1989 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 100 | 367 | 1989 | 59 | 59 | 124,5 | 124,5 |
| 149 | 511 | 1989 | 0 | 0 | 255,5 | 255,5 |
| Всего | 918 |  | 59 | 59 | 400 | 400 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Космическая,5 (№47) |
| 50 | 400 | 1987 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| 69 | 602 | 1987 | 0 | 0 | 301 | 301 |
| 82 | 264 | 1987 | 17 | 17 | 115 | 115 |
| 100 | 1626 | 1987 | 0 | 0 | 813 | 813 |
| 149 | 420 | 1987 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 207 | 1000 | 1987 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 259 | 900 | 1987 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 50 | 134 | 1989 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 100 | 78 | 1989 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Всего | 5424 |  | 97 | 97 | 2615 | 2615 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Административная,1а (№48) |
| 51 | 705 | 1978 | 46 | 46 | 306,5 | 306,5 |
| 69 | 858 | 1978 | 20 | 20 | 409 | 409 |
| 82 | 710 | 1978 | 25 | 25 | 330 | 330 |
| 100 | 423 | 1978 | 101 | 101 | 110,5 | 110,5 |
| 125 | 1250 | 1978 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 149 | 1224 | 1978 | 12 | 12 | 600 | 600 |
| 207 | 5404 | 1978 | 77 | 77 | 2625 | 2625 |
| Всего | 10574 |  | 281 | 281 | 5006 | 5006 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Шишкина,162 ( №49) |
| 27 | 14 | 1985 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 50 | 184,8 | 1985 | 0 | 0 | 92,4 | 92,4 |
| 69 | 46 | 1985 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 82 | 59,6 | 1985 | 0 | 0 | 29,8 | 29,8 |
| 100 | 953,8 | 1985 | 18 | 18 | 458,9 | 458,9 |
| 124 | 326 | 1985 | 54 | 54 | 109 | 109 |
| 149 | 56,8 | 1989 | 0 | 0 | 28,4 | 28,4 |
| 207 | 1929,4 | 1985 | 0 | 0 | 964,7 | 964,7 |
| 259 | 16 | 1985 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 124 | 382 | 1989 | 191 | 191 | 0 | 0 |
| 207 | 36 | 1985 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Всего | 4004,4 |  | 296 | 296 | 1706,2 | 1706,2 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Шишкина,17 (№50) |
| 82 | 638 | 1987 | 271 | 271 | 48 | 48 |
| 100 | 1510 | 1985 | 171 | 171 | 584 | 584 |
| 149 | 1675,8 | 1985 | 236,9 | 236,9 | 601 | 601 |
| Всего | 3823,8 |  | 678,9 | 678,9 | 1233 | 1233 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Чаплыгина,44 (№57) |
| 82 | 264 | 1989 | 132 | 132 | 0 | 0 |
| 100 | 378 | 1989 | 189 | 189 | 0 | 0 |
| 149 | 486 | 1989 | 243 | 243 | 0 | 0 |
| 207 | 72 | 1989 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 311 | 1528 | 1989 | 547 | 547 | 217 | 217 |
| 514 | 968 | 1989 | 0 | 0 | 484 | 484 |
| Всего | 3696 |  | 1147 | 1147 | 701 | 701 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной III квартал (№58) |
| 43 | 177,2 | 1989 | 28,8 | 28,8 | 59,8 | 59,8 |
| 50 | 1744,4 | 1989 | 298,5 | 298,5 | 573,7 | 573,7 |
| 69 | 234 | 1989 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 82 | 551,6 | 1989 | 158,8 | 158,8 | 117 | 117 |
| 100 | 2367,6 | 1989 | 462,8 | 462,8 | 721 | 721 |
| 124 | 263 | 1989 | 131,5 | 131,5 | 0 | 0 |
| 149 | 1376 | 1989 | 0 | 0 | 688 | 688 |
| 208 | 126 | 1989 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| Всего | 6839,8 |  | 1080,4 | 1080,4 | 2339,5 | 2339,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Гавриловский,9 (№51) |
| 50 | 520 | 1987 | 69 | 69 | 191 | 191 |
| 100 | 1552 | 1987 | 160 | 160 | 616 | 616 |
| 149 | 116 | 1987 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 207 | 353 | 1987 | 0 | 0 | 176,5 | 176,5 |
| 50 | 173 | 1989 | 0 | 0 | 86,5 | 86,5 |
| Всего | 2714 |  | 229 | 229 | 1128 | 1128 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Полюсная,10 (№52) |
| 50 | 277 | 1985 | 35,5 | 35,5 | 103 | 103 |
| 69 | 96 | 1985 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 82 | 32 | 1985 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 100 | 770 | 1985 | 51 | 51 | 334 | 334 |
| 150 | 56 | 1985 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Всего | 1231 |  | 86,5 | 86,5 | 529 | 529 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Нагорный,3а (№59) |
| 50 | 256 | 1989 | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 82 | 330 | 1989 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 100 | 230 | 1989 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| Всего | 816 |  | 0 | 0 | 408 | 408 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Кошевого,16а (№60) |
| 82 | 16 | 1989 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 100 | 710 | 1989 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| Всего | 726 |  | 0 | 0 | 363 | 363 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Е.Кобылкина (№61) |
| 50 | 1224 | 1975 | 167 | 167 | 445 | 445 |
| 69 | 1042 | 1975 | 149 | 149 | 372 | 372 |
| 101 | 2910 | 1975 | 0 | 0 | 1455 | 1455 |
| 124 | 450 | 1975 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 149 | 966 | 1975 | 0 | 0 | 483 | 483 |
| 207 | 1196 | 1975 | 0 | 0 | 598 | 598 |
| 50 | 198 | 1989 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 69 | 18 | 1989 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 82 | 9 | 1989 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 100 | 275 | 1989 | 0 | 0 | 137,5 | 137,5 |
| Всего | 8288 |  | 316 | 316 | 3828 | 3828 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Таловская,4 (№63) |
| 20 | 56 | 1989 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 50 | 154 | 1989 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 82 | 94 | 1989 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Всего | 304 |  | 0 | 0 | 152 | 152 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Глория-Джинс |
| 50 | 38 | 1997 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 50 | 134 | 1989 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| 82 | 204 | 1989 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 100 | 658 | 2005 | 0 | 0 | 329 | 329 |
| 100 | 8 | 1980 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 149 | 1374 | 1989 | 0 | 0 | 687 | 687 |
| 149 | 70 | 2009 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Всего | 2486 |  | 90 | 90 | 1153 | 1153 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Лозовая,33 (№6) |
| 82 | 178 | 1987 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 100 | 370 | 1987 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 149 | 52 | 1987 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Всего | 600 |  | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Карпинского,23 (№7) |
| 43 | 154 | 1989 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| 51 | 122 | 1989 | 56 | 56 | 5 | 5 |
| 69 | 1568 | 1989 | 0 | 0 | 784 | 784 |
| 100 | 698 | 1989 | 0 | 0 | 349 | 349 |
| 150 | 494 | 1989 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| Всего | 3036 |  | 83 | 83 | 1435 | 1435 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Достоевског,61 (№8) |
| 27 | 5 | 1989 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 51 | 441 | 1989 | 45 | 45 | 175,5 | 175,5 |
| 100 | 2436 | 1989 | 0 | 0 | 1218 | 1218 |
| 125 | 140 | 1989 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 149 | 386 | 1989 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 209 | 78 | 1989 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Всего | 3486 |  | 45 | 45 | 1698 | 1698 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Достоевског,85 (№9) |
| 51 | 158 | 1980 | 44 | 44 | 35 | 35 |
| 100 | 1036 | 1989 | 0 | 0 | 518 | 518 |
| Всего | 1194 |  | 44 | 44 | 553 | 553 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной ЗИ-50 (№10) |
| 51 | 257 | 1985 | 11,3 | 11,3 | 117,2 | 117,2 |
| 100 | 590 | 1985 | 1 | 1 | 294 | 294 |
| 149 | 268 | 1985 | 0 | 0 | 134 | 134 |
| Всего | 1115 |  | 12,3 | 12,3 | 545,2 | 545,2 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Сквозной,86б (№11) |
| 51 | 389 | 1976 | 0 | 0 | 194,5 | 194,5 |
| 82 | 141,6 | 1976 | 0 | 0 | 70,8 | 70,8 |
| 100 | 36,4 | 1976 | 0 | 0 | 18,2 | 18,2 |
| Всего | 567 |  | 0 | 0 | 283,5 | 283,5 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Аэрофлотская,1 (№39) |
| 51 | 88 | 1983 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 69 | 224 | 1983 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 100 | 552 | 1983 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| Всего | 864 |  | 0 | 0 | 432 | 432 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Рудничный,1а (№40) |
| 51 | 530 | 1970 | 8 | 8 | 257 | 257 |
| 82 | 74 | 1970 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 100 | 594 | 1970 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 125 | 10 | 1970 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 149 | 866 | 1970 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 209 | 324 | 1970 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| Всего | 2398 |  | 8 | 8 | 1191 | 1191 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Фисунова,38 (№42) |
| 69 | 94 | 1986 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 82 | 374,6 | 1986 | 0 | 0 | 187,3 | 187,3 |
| Всего | 468,6 |  | 47 | 47 | 187,3 | 187,3 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Планировочная,60 (№53) |
| 51 | 86 | 1985 |  |  | 43 | 43 |
| 69 | 52 | 1985 | 26 | 26 |  |  |
| Всего | 138 |  | 26 | 26 | 43 | 43 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной 26 Бак.Комиссаров (№54) |
| 82 | 148 | 1987 | 27 | 27 | 47 | 47 |
| 100 | 394 | 1987 | 197 | 197 | 0 | 0 |
| Всего | 542 |  | 224 | 224 | 47 | 47 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Милиционная,10 (№55 |
| 27 | 178 | 1979 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 51 | 126 | 1979 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 69 | 40 | 1979 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 100 | 454 | 1979 | 0 | 0 | 227 | 227 |
| Всего | 798 |  | 0 | 0 | 399 | 399 |
| Магистальные сети теплоснабжения от котельной Первомайская,35 (№62) |
| 43 | 40 | 1988 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 51 | 234 | 1988 | 3 | 3 | 114 | 114 |
| 69 | 250 | 1988 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| Всего | 524 |  | 23 | 23 | 239 | 239 |
| Магистальные сети теплоснабжения от насосной КРАСИНСКАЯ (№44) |
| 51 | 180 | 1988 | 12 | 12 | 78 | 78 |
| 69 | 252 | 1988 | 18 | 18 | 108 | 108 |
| 82 | 328 | 1988 | 3 | 3 | 161 | 161 |
| 100 | 712 | 1988 | 69 | 69 | 287 | 287 |
| 125 | 88 | 1988 | 44 | 44 | 0 | 0 |
| 149 | 156 | 1988 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 209 | 588 | 1988 | 0 | 0 | 294 | 294 |
| Всего | 2304 |  | 146 | 146 | 1006 | 1006 |
| Магистальные сети теплоснабжения от ЦТП КРАСИНСКАЯ (№43) |
| 82 | 60 | 1988 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 100 | 982 | 1988 | 296 | 296 | 195 | 195 |
| 125 | 96 | 1988 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 149 | 144 | 1988 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 209 | 168 | 1988 | 0 | 0 | 84 | 84 |
| Всего | 1450 |  | 326 | 326 | 399 | 399 |
| Магистальные сети теплоснабжения от ЦТП Мечникова (№35) |
| 69 | 68 | 1988 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 82 | 360 | 1988 | 130 | 130 | 50 | 50 |
| 100 | 606 | 1988 | 0 | 0 | 303 | 303 |
| 149 | 1332 | 1988 | 259 | 259 | 407 | 407 |
| 259 | 60 | 1988 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 311 | 250 | 1988 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| Всего | 2676 |  | 389 | 389 | 949 | 949 |
| Магистальные сети теплоснабжения от ЦТП Темерницкого,25 (№56) |
| 50 | 88 | 1989 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 82 | 90 | 1989 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 100 | 86 | 1989 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Всего | 264 |  | 0 | 0 | 132 | 132 |
| ИТОГО | 201098,2 | 100549,1 | 17844,7 | 17844,7 | 82705,4 | 82705,4 |

Таблица 16

Технические характеристики сетей горячего водоснабжения.

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего,м | Год Диаметр строительства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети ГВС от котельной 40 лет Победы,23 (№4) |
| 51 | 220 | 1987 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 51/43 | 120 | 1989 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 69/51 | 54 | 1989 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 100 | 66 | 1989 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 100/51 | 176 | 1987 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 148/100 | 898 | 1987 | 0 | 0 | 449 | 449 |
| 148/124 | 160 | 1987 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 207/148 | 324 | 1987 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| 207 | 66 | 1987 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Всего | 2084 |  | 0 | 0 | 1042 | 1042 |
| Сети ГВС от котельной К.Маркса,112 (№23) |
| 69 | 80 | 1989 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Всего | 80 |  | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Сети ГВС от котельной Донской,37 (№24) |
| 69/51 | 266 | 1989 | 0 | 0 | 133 | 133 |
| Всего | 266 |  | 0 | 0 | 133 | 133 |
| Сети ГВС от котельной Чернокозова,144 (№20) |
| 51 | 200 | 1985 | 8 | 8 | 92 | 92 |
| Всего | 200 |  | 8 | 8 | 92 | 92 |
| Сети ГВС от котельной Советская,121 (№29) |
| 50 | 212 | 1979 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 82 | 214,6 | 1979 | 0 | 0 | 107,3 | 107,3 |
| 82 | 136,8 | 1997 | 0 | 0 | 68,4 | 68,4 |
| Всего | 563,4 |  | 0 | 0 | 281,7 | 281,7 |
| Сети ГВС от котельной Хабарова,гвс (№37) |
| 43 | 52 | 1989 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 50 | 88 | 1989 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 69 | 596 | 1989 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 82 | 74 | 1989 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 100 | 541 | 1989 | 0 | 0 | 270,5 | 270,5 |
| 149 | 947 | 1990 | 0 | 0 | 473,5 | 473,5 |
| Всего | 2298 |  | 0 | 0 | 1149 | 1149 |
| Сети ГВС от котельной Дубинина,4 (№46) |
| 100 | 146 | 1989 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| Всего | 146 |  |  |  | 73 | 73 |
| Сети ГВС от котельной Таловская,4 (№63) |
| 25 | 304 | 1989 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| Всего | 304 |  | 0 | 0 | 152 | 152 |
| Сети ГВС от котельной Глория-Джинс |
| 50 | 38 | 1997 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 50 | 60 | 1995 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 69 | 120 | 2004 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 69 | 104 | 2003 | 52 | 52 |  |  |
| 82/69 | 458 | 2004 | 0 | 0 | 229 | 229 |
| 149 | 70 | 1989 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 149 | 1098 | 2000 | 0 | 0 | 549 | 549 |
| Всего | 1948 |  | 52 | 52 | 922 | 922 |
| Сети ГВС от ЦТП КРАСИНСКАЯ (№43) |
| 50 | 18 | 1988 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 69/50 | 90 | 1988 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 100/50 | 90 | 1988 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 100/69 | 78 | 1988 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Всего | 276 |  | 0 | 0 | 138 | 138 |
| Сети ГВС от ЦТП Темерницкого,25 (№56) |
| 100/82 | 86 | 1989 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 82/50 | 82 | 1989 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Всего | 168 |  | 0 | 0 | 84 | 84 |
| ИТОГО | 8333,4 |  | 60 | 60 | 4106,7 | 4106,7 |

###### Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО «Город Шахты» составляет 177,059 Гкал/ч, что составит на 2012 год 242,763 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 1593 объектов.

Таблица 17

Количество абонентов.

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 829 | 0 | 764 |
| в т.ч. с приборами учета | 61 | 0 | 166 |

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 166,42 тыс. Гкал, 68,5 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды.

Таблица 18

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2013 год.

| Наименование населенного пункта | № котельной | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал. | Отпуск тепловой энергии из сети, тыс.Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовый период | утвержденный период | Период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| г.Шахты | №1 | 1.1. Садовая,13 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,868 | 4,962 | 4,930 | 1,598 | 4,260 | 4,264 |
|  | №2 | 1.2.Тюменский,97 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,530 | 4,057 | 3,530 | 1,080 | 2,955 | 2,576 |
|  | №3 | 1.3.Лермонтова,26 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,347 | 0,920 | 0,865 | 0,339 | 0,899 | 0,846 |
|  | №4 | 1.4.40 лет Победы,23 | закрытая | гор.вода 95-70 | 9,478 | 25,941 | 25,404 | 7,87 | 21,526 | 21,245 |
|  | №5 | 1.5.Маяковского.59 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,56 | 1,488 | 1,454 | 0,451 | 1,198 | 1,182 |
|  | №6 | 1.6.Лозовая,33 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,16 | 0,424 | 0,471 | 0,155 | 0,412 | 0,371 |
|  | №7 | 1.7.Карпинского,23 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,657 | 2,028 | 1,860 | 0,537 | 1,602 | 1,402 |
|  | №8 | 1.8.Достоевского,61 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,628 | 1,687 | 1,676 | 0,424 | 1,118 | 1,093 |
|  | №9 | 1.9.Достоевского,85 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,297 | 0,778 | 0,614 | 0,161 | 0,425 | 0,421 |
|  | №10 | 1.10. 10 летЗИ-50 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,346 | 0,881 | 0,821 | 0,254 | 0,644 | 0,640 |
|  | №11 | 1.11Сквозной,86 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,146 | 0,392 | 0,377 | 0,116 | 0,316 | 0,306 |
|  | №12 | 1.12.Дачная,274 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,097 |  |  | 0,059 |  |  |
| г.Шахты | №13 | 2.1.Советская,175 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,021 | 2,728 | 2,812 | 0,911 | 2,436 | 2,535 |
|  | №14 | 2.2.Пушкина,18 | закрытая | гор.вода 95-70 | 2,084 | 5,582 | 5,392 | 1,743 | 4,679 | 4,521 |
|  | №15 | 2.3.Ленина,192 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,484 | 1,310 | 1,242 | 0,456 | 1,240 | 1,176 |
|  | №16 | 2.4.Путиловский,1 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,453 | 1,192 | 0,950 | 0,302 | 0,800 | 0,581 |
|  | №17 | 2.5.Базовый,6 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,485 | 1,278 | 1,244 | 0,341 | 0,902 | 0,889 |
|  | №18 | 2.6. Советская,252 | закрытая | гор.вода 95-70 | 4,356 | 11,727 | 11,426 | 3,531 | 9,452 | 9,166 |
|  | №19 | 2.7. Шевченко,153 | открытая | гор.вода 95-70 | 7,100 | 18,753 | 20,162 | 6,238 | 16,566 | 17,725 |
|  | №20 | 2.8. Чернокозова,144 | открытая | гор.вода 95-70 | 4,317 | 11,808 | 11,599 | 3,904 | 10,601 | 10,382 |
|  | №21 | 2.9. Веселый,55 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,286 | 0,735 | 0,724 | 0,272 | 0,695 | 0,685 |
|  | №22 | 2.10.Советская,233 | закрытая | гор.вода 95-70 | 3,801 | 10,406 | 10,436 | 3,295 | 8,947 | 9,021 |
|  | №23 | 2.11. Карла Маркса,112а | открытая | гор.вода 95-70 | 3,107 | 8,349 | 8,412 | 2,682 | 7,382 | 7,450 |
|  | №24 | 2.12. Донской,37 | открытая | гор.вода 95-70 | 0,319 | 1,096 | 1,028 | 0,281 | 1,000 | 0,904 |
|  | №25 | 2.13. Шевченко,135 | открытая | гор.вода 130-70 | 7,126 | 19,014 | 18,232 | 6,336 | 16,858 | 16,137 |
|  | №26 | 2.14. Горняк,6а | закрытая | гор.вода 95-70 | 2,462 | 6,499 | 6,174 | 2,137 | 5,639 | 5,365 |
|  | №27 | 2.15. П.Революции,104 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,092 | 2,855 | 2,807 | 0,979 | 2,560 | 2,527 |
|  | №28 | 2.16. Пролетарская,290 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,048 | 0,126 | 0,115 | 0,048 | 0,126 | 0,115 |
| г.Шахты | №29 | 3.1. Советкая,121а | закрытая | гор.вода 95-70 | 5,585 | 15,353 | 15,245 | 4,988 | 13,546 | 13,448 |
|  | №30 | 3.2. 50 лет ВЛКСМ | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,13 | 2,959 | 2,881 | 0,94 | 2,463 | 2,382 |
|  | №31 | 3.3.Енисейский,5 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,257 | 0,680 | 0,659 | 0,235 | 0,624 | 0,606 |
|  | №32 | 3.4. Державина,1 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,049 | 2,802 | 2,706 | 0,769 | 2,041 | 1,991 |
|  | №33 | 3.5. Халтурина,70 | закрытая | гор.вода 95-70 | 2,186 | 5,794 | 5,466 | 1,87 | 4,952 | 4,676 |
|  | №34 | 3.6. Ленина,90б | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,748 | 1,909 | 1,894 | 0,674 | 1,727 | 1,718 |
|  | №35 | 3.7. Мечникова,3в | закрытая | гор.вода 130-70 | 10,432 | 28,037 | 26,685 | 7,883 | 21,148 | 19,958 |
|  | №36 | 3.8. Перова,42 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,473 | 3,899 | 3,638 | 1,165 | 3,087 | 2,858 |
|  | №37 | 3.9. Хабарова,16а ГВС | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,236 | 4,226 | 4,331 | 1,013 | 3,439 | 3,551 |
|  | №38 | 3.10. Хабарова,16а ЦО | закрытая | гор.вода 95-70 | 3,208 | 8,510 | 8,458 | 2,915 | 7,752 | 7,739 |
|  | №39 | 3.11. Аэрофлотская,1 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,174 | 0,457 | 0,446 | 0,119 | 0,316 | 0,313 |
|  | №40 | 3.12. Рудничный,1а | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,589 | 1,551 | 1,497 | 0,417 | 1,107 | 1,071 |
|  | №41 | 3.13. Федосеева,37 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,036 | 0,093 | 0,092 | 0,036 | 0,093 | 0,092 |
|  | №42 | 3.14. Фисунова,38 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,095 | 0,251 | 0,126 | 0,066 | 0,174 | 0,056 |
| г.Шахты | №45 | 4.1. Свободы,29 | закрытая | гор.вода 95-70 | 2,782 | 7,367 | 7,191 | 2,222 | 5,894 | 5,796 |
|  | №46 | 4.2. Дубинина,4 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,198 | 3,265 | 3,724 | 1,101 | 2,999 | 3,485 |
|  | №47 | 43. Космическая,5 | закрытая | гор.вода 95-70 | 3,047 | 8,290 | 7,949 | 2,713 | 7,167 | 6,886 |
|  | №48 | 4.4. Административная,1 | закрытая | гор.вода 95-70 | 2,258 | 5,927 | 5,336 | 1,244 | 3,331 | 3,144 |
|  | №49 | 4.5. Шишкина,162 | закрытая | гор.вода 95-70 | 3,56 | 9,630 | 8,781 | 3,139 | 8,561 | 7,541 |
|  | №50 | 4.6. Шишкина,17 | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,054 | 2,916 | 2,715 | 0,78 | 2,192 | 2,028 |
|  | №53 | 4.7. Планировочная,60 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,034 | 0,090 | 0,088 | 0,027 | 0,071 | 0,071 |
|  | №54 | 4.8. 26 Бак.Комиссаров | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,142 | 0,376 | 0,390 | 0,115 | 0,305 | 0,302 |
|  | №55 | 4.9. Милиционная,10 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,169 | 0,446 | 0,382 | 0,129 | 0,344 | 0,272 |
|  | №52 | 4.10. Полюсная,10 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,383 | 1,013 | 0,999 | 0,311 | 0,823 | 0,809 |
|  | №51 | 4.11. Гавриловский,9 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,870 | 2,307 | 2,221 | 0,678 | 1,797 | 1,771 |
| г.Шахты | №57 | 5.1.Чаплыгина,44 | закрытая | гор.вода 95-70 | 2,646 | 6,804 | 6,300 | 1,993 | 5,084 | 4,917 |
|  | №58 | 5.2. III квартал | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,489 | 3,932 | 3,775 | 1,024 | 2,711 | 2,686 |
|  | №60 | 5.3. Кошевого,16а | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,393 | 1,045 | 1,004 | 0,344 | 0,918 | 0,882 |
|  | №61 | 5.4. Е.Кобылкина,22 | закрытая | гор.вода 95-70 | 3,614 | 9,578 | 9,387 | 3,045 | 8,076 | 7,968 |
|  | №59 | 5.5. Нагорный,3а | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,074 | 0,177 | 0,225 | 0,046 | 0,121 | 0,108 |
|  | №62 | 5.6. Первомайская,35 | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,106 | 0,281 | 0,286 | 0,084 | 0,223 | 0,221 |
|  | №63 | 5.7. Таловская,4 (Хоспис) | закрытая | гор.вода 95-70 | 0,178 | 0,491 | 0,531 | 0,15 | 0,403 | 0,441 |
|  |  | Всего по собственным кот. |  |  | 106,848 | 287,476 | 280,2104 | 88,73 | 238,725 | 233,310 |
| г.Шахты |  | Покупная т/энергия |  |  | 1,981 | 5,003 | 4,8553 | 1,623 | 4,038 | 3,893 |
|  |  | ООО "Глория Джинс" | закрытая | гор.вода 95-70 | 1,981 | 5,003 | 4,8553 | 1,623 | 4,038 | 3,893 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 108,83 | 292,479 | 285,066 | 90,352 | 242,763 | 237,203 |

Таблица 19

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам.

| Наименование | 2011 г. по производственной программе | 2012 г. по производственной программе | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | Нет данных | Нет данных | 109,056 | Нет данных | Нет данных | 292476 | Нет данных | Нет данных | 285066 |
| Потери | Нет данных | 0 | 22,157 |  |  | 49713 |  |  | 47863 |
| Полезный отпуск, всего | 81,238 | 5,66 | 86,898 | 220,88 | 21,88 | 242,76 | 228,74 | 8,46 | 237,20 |
| Бюджет. предприятия | 19,90 | 1,33 | 21,23 | 52,05 | 7,32 | 59,37 | 57,59 | 1,63 | 59,22 |
| Муниципальный жилой фонд | 56,32 | 4,30 | 60,62 | 152,23 | 14,19 | 166,42 | 155,47 | 6,81 | 162,28 |
| в т.ч. население | 56,32 | 4,30 | 60,62 | 152,23 | 14,19 | 166,42 | 155,47 | 6,81 | 162,28 |
| Муниципальные предприятия | 12,66 | 1,00 | 13,66 | 33,51 | 4,81 | 38,32 | 38,30 | 0,17 | 38,47 |
| Предприниматели | 4,60 | 0,03 | 4,63 | 16,60 | 0,37 | 16,97 | 15,68 | 0,01 | 15,69 |

###### Тепловой баланс системы.

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012год являются:

установленная мощность – 349,38Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 177,059 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 293,286 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 292,476 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 49,713  тыс. Гкал;

полезный отпуск – 242,763 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Ростовской региональной службы по тарифам Ростовской области (далее – РСТ РО) от 30.11.2011 №23/15 в редакции. Постановления №1/1 от 23.01.2012 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,0139 Гкал/кв. м в месяц

С учетом того, что за период 2012 - 2017 г.г. в МО «Город Шахты» должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 241,119 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2012 - 2017 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 2 % от выработанной тепловой энергии за 2010 - 2011 г.г.. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 6,407 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2010 - 2011 г.г.).

Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2008 - 2009 г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден РСТ РО от 06.12.11 №24/3  и составляет на 2012 год 49,713 тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2017 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Таблица 20

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения.

| Показатель | Ед. изм. | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 345,01 | 349,38 | 349,34 | 343,59 | 324,51 | 324,57 | 324,86 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 165,392 | 177,059 | 176,999 | 176,918 | 177,365 | 178,295 | 181,63 |
| Коэффициент использования установл. мощности | % | 47,94 | 50,68 | 50,67 | 51,49 | 54,66 | 54,93 | 55,91 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 109,149 | 293,286 | 285,970 | 292,576 | 290,290 | 287,352 | 285,066 |
| Расход на с/нужды | тыс. Гкал | 1,808 | 5,80994 | 5,76 | 5,849 | 5,804 | 5,745 | 5,7 |
| % от выработки | % | 1,66 | 1,98 | 2,014 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 1,999 |
| Отпуск | тыс. Гкал | 109,055 | 292,476 | 285,066 | 289,727 | 284,487 | 281,607 | 279,367 |
| Потери | тыс. Гкал | 22,157 | 49,713 | 47,863 | 45,608 | 43,368 | 40,488 | 38,248 |
| % от отпуска | % | 20,3 | 16,96 | 16,79 | 15,9 | 15,24 | 14,38 | 13,69 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 86,898 | 242,763 | 237,202 | 241,119 | 241,119 | 241,119 | 241,119 |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения.

Работа системы теплоснабжения МО «Город Шахты» по итогам 2011 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2011 г. – 1,8 единицы;

износ основных фондов 2011 г. – 39,9%;

доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности 2011 г. – 3,6%;

уровень потерь 2011 г. – 22,13%;

##### Экономический анализ.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации Шахтинский район тепловых сетей филиала ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети»  за 2011 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1791,23 руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению РСТ РО № 19/3 от 10.10.2011 г. В 2012 г. постановлением РСТ РО № 23/4 от 30.11.2011 г. установлен тариф в размере с 01.01.-30.06.2012г. – 1791,23руб./Гкал (без учета НДС),

с 1.07.-31.08.2012г. – 1898,7руб./Гкал (без учета НДС),

с 1.09.-31.12.2012г. – 1987,82руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (38,9% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (23,4%);

страховые взносы (7,9%)

услуги производственного характера (0,5%);

амортизация (1,1%);

вспомогательные материалы (1,2%);

электроэнергия (14%);

покупная тепловая энергия (1%)

сырье и основные материалы (4%)

прочие расходы (6,4%).

Таблица 21

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2011 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | Сент-дек. 2011г. | 2012 г. | Рост,% | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвержд. тариф | 2012/ 2011 г.г. | 2011г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 64451 | 175469,7 | 272 | 42,2 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 20921 | 63477 | 303,4 | 13,6 |
| 3 | Химреагенты | тыс. руб. | 194 | 1431 | 737,6 | 0,2 |
| 4 | Холодная вода | тыс. руб. | 5502 | 12261 | 222,8 | 3,6 |
| 5 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 1506 | 4554,8 | 302,4 | 0,9 |
| 6 | Канализация | тыс. руб. | 1138 | 4645,7 | 408,2 | 0,7 |
| 7 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 2205 | 4237,5 | 192,2 | 1,4 |
| 8 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 1072 | 2315,7 | 216 | 0,7 |
| 9 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 35452 | 105920 | 298,8 | 23,3 |
| 10 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 11766 | 36013 | 306,1 | 7,7 |
| 11 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 934 | 3855 | 412,7 | 0,7 |
| 12 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1608 | 929,7 | 57,8 | 1,1 |
| 13 | Арендные платежи | тыс. руб. | 2767 | 11426,6 | 412,9 | 1,8 |
| 14 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 862 | 19691,4 | 2284 | 0,6 |
| 14.1 | Транспортные расходы | тыс. руб. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 14.2 | Налоги | тыс. руб. | 70 | 2999,5 | Нет данных | Нет данных |
| 14.3 | Услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | 267 | 799,2 | Нет данных | Нет данных |
| 14.4 | Подготовка кадров | тыс. руб. | 34 | 1780 | Нет данных | Нет данных |
| 14.5 | Связь | тыс. руб. | 119 | 425,5 | Нет данных | Нет данных |
| 14.6 | Оплата льготного проезда работников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.7 | Охрана труда и ТБ | тыс. руб. | 1 | 1050,7 | Нет данных | Нет данных |
| 14.8 | Прочие | тыс. руб. | 371 | 12636,5 | 0 | 0 |
| 15 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 16 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 150378 | 446228,1 | 296,7 |  |
| 17 | Прибыль | тыс. руб. | 2346 | 6884,8 | 293,4 | 1,5 |
|  | Рентабельность | % | Нет данных | 1,4 | Нет данных | Нет данных |
| 18 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 152724 | 453112,8 | 296,6 | 100 |
|  | Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1730,5 | 1838,12 | Нет данных | Нет данных |
| 19 | Тариф на отпуск 1 Гкал | руб./Гкал | 1824,1 | 1866,49 | Нет данных | Нет данных |

В 2011 г. основную долю занимали затраты на топливо – 42,2% (в 2012 г. данный показатель снизятся и составит 38,9%).

По итогам работы за 2011 год теплоснабжающая организация получила прибыль в размере 2346тыс.руб.

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов – 39,9%

2. Высокий уровень повреждений на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность.

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах;

- индекс реконструируемых сетей

Качество.

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО «Город Шахты» с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО «Город Шахты» тарифа на тепловую энергию для населения в 2012 г. (2171,06 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,0139 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв. м), а также установленном с 01.07.2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО «Город Шахты» на одиноко проживающего гражданина (543,20 руб./мес.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шахты» в 2012 году на 1 человека составят 99,8 руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 543,20 руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 2012 году составит 2171,06 руб./Гкал (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (543,2 руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (0,0139 Гкал/чел.).

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО «Город Шахты», тариф на услуги теплоснабжения на 2012 год (2171,06 руб./Гкал с учетом НДС) составит 100% максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории МО «Город Шахты» тариф на горячее водоснабжение для населения с 2012 г. (175,71 руб./куб. м с учетом НДС), норматив потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (3,084 куб. м/чел.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шхты» в 2012 году на 1 человека составят 1072 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (7149 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15%).

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 541,88 руб./мес., что составит 100% максимально допустимого размера тарифа на услугу горячего водоснабжения для населения в 2012 году.

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения.

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО «Город Шахты» показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;

строительство тепловых сетей на период с 2012 по 2017 г.г.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Таблица 22

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО «Город Шахты»

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация).

| №п\п | Технические мероприятие | всего, тыс.руб | Реализация Программы по годам, 1 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | обоснование мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная по ул.Свободы,29 Реконструкция газовой котельной с установкой 3-его котла КВГ-2,5 | 37100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 7420 | 0 | 7420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 29680 | 0 | 0 | 29680 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Котельная 50 лет ВЛКСМ Реконструкция газовой котельной с заменой котлов «Факел» на котлы типа ЗИОСАБ | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 11200 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 00 | 0 |  |
| 3 | Котельная 3 Квартал,8. Реконструкция газовой котельной с заменой котлов Братск-1Г на 3 котла ЗИОСАБ-2000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 4200 | 00 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 16800 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 |  |
| 4 | Котельная Достоевского,61. Реконструкция и газификация угольной котельной с заменой котлов Братск-1 на котлы типа ЗИОСАБ | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 2380 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 9520 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Котельная Достоевского,85. Реконструкция угольной котельной с ее газификацией с заменой котлов НР-18 на котлы типа ЗИОСАБ | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 3360 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Котельная 10 лет ЗИ,50. Реконструкция угольной котельной с ее газификацией с заменой котлов НР-18 на котлы типа ЗИОСАБ | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 3920 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Котельная Карпинского,23. Реконструкция угольной котельной с ее газификацией с заменой котлов НР-18 на котлы типа ЗИОСАБ | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 6720 | 0 | 00 | 6720 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Котельная Веселый,55. Реконструкция котельной с заменой котельного оборудования и котлов | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |  |  |
| 9 | Котельная Лозовая,33. Реконструкция угольной котельной с ее газификацией с заменой котлов НР-18 на котлы типа ЗИОСАБ | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Котельная Лермонтова,26. Реконструкция газовой котельной с заменой выработавших свой ресурс котлов НР-18 на котлы типа ЗИОСАБ | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 |  |
| 11 | Котельная Базовый,6. Реконструкция газовой котельной с заменой котлов Е 1/9 на котлы типа ЗИОСАБ | 5600 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 |  |
| 12 | Котельная Победа Революции,104. Реконструкция газовой котельной с заменой выработавших свой ресурс котлов Братск-1Г | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 |  |
| 13 | Котельная Путиловский,1а. Реконструкция газовой котельной с заменой выработавших свой ресурс котлов Факел с учётом присоединения жилых домов по пер.Путиловский,16,18 и по ул.Хомякова,10 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 2660 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 10640 | 0 | 0 | 0 | 10640 | 0 | 0 |  |
| 14 | Котельная Енисейский,5. Реконструкция газовой котельной с заменой выработавших свой ресурс котлов НР-18 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 2240 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Котельная Шишкина,17. Реконструкция газовой котельной с заменой котлов Братск ,1Г на котлы типа ЗИОСАБ с учётом присоединения жилых домов по ул.Евлахова,51,53,57 | 17990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 3598 | 0 | 0 | 0 | 3598 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 14392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14392 | 0 |  |
| 16 | Котельная Космическая,5а Реконструкция газовой котельной с заменой выработавших свой ресурс котлов Братск-1Г на котлы ЗИОСАБ | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 26320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26320 |  |
| 17 | Котельная 3-й Квартал,8 Замена тепловой сети Д159мм на 2-й Квартал и 1-й Квартал.(протяженность 320м | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Котельная 40 лет Победы,23 Строительство теплосети Д150 мм протяженность 100м.сети | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | теплосеть к строящемуся 5-ти этажному жилому дому по ул.Майская,31 |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | котельная по ул.Дубинина,4 Строительство теплосети Д150 мм протяженность 200м.сети для подключения жилого района "Артём" квартал по ул.Свободы | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | теплосеть к жилому р-у "Артём" квартал по ул.Свободы |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итогопо этам реализации Программы | 197441 | 0 | 17831 | 75780 | 33438 | 30072 | 40320 |  |

###### Таблица 23

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

МО «Город Шахты» (строительство).

| № п/п | Технические мероприятие | Всего, тыс.руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап | обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная Аэрофлотская, 1-а. Установка блочно-модульной котельной | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Существующая угольная котельная введена в эксплуатацию в 1973 году, котлы морально и физически изношены, КПД -53% |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Котельная Федосеева,37. Закрытие угольной котельной, с установкой бытового котла необходимой мощности и водоподогревателей в здании детского сада. | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | существующая угольная котельная нерентабельная, отапливает единственного потребителя |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Котельная Чаплыгина,44. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Установка блочно-модульной котельной рядом с потребителем | 32900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с удаленностью потребителей, тепловые потери превышают нормативные в 1,5 раза. |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 6580 | 0 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 26320 | 0 | 0 | 0 | 26320 | 0 | 0 |  |
| 4 | Котельная Рудничный,1-а . Закрытие угольной котельной. Строительство новой газовой котельной по ул. Врубовая, с установкой котлов типа ЗИОСАБ | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлы морально и физически изношены,КПД-60%, котельная убыточная. |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 1260 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 5040 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Котельная Донской, 37. Произвести закрытие котельной и выполнить работы по установке блочной мини котельной | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная осуществляет теплоснабжение единственного потребителя -школа, протяженность сети-300 м., целесобразно установить миникотельную вблизи потребителя |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 3920 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Котельная Сквозной,86б. Закрытие угольной котельной с установкой блочной котельной. | 1610 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | котельная морально и физически изношена, КПД котлов низкий |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 0 | 0 |  |
| 7 | Котельная 26 Бакинских Комиссаров. Установка модульной автоматизированной котельной газовой у ж/д 26 Бакинских Комиссаров с целью закрытия угольной котельной | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | угольная котельная убыточная |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 1288 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Котельная Глория Джинс. Строительство новой котельной для нужд потребителей получающих в настоящий момент тепловую энергию от котельной ООО "Глория-Джинс" с установкой котлов типа ЗИОСАБ и отдельного котла на ГВС | 23800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отказом ООО Глория-Джинс в дальнейшем осуществлять теплоснабжение жилых домов |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 19040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19040 |  |
| 9 | Котельная Административная,1а Строительство 2-х новой котельной с целью улучшения теплоснабжения потребителей по ул. Багратиона и других наиболее удаленных от котельной потребителей и строящегося жилого района по ул.Капустина и ул.Административной | 22610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с удалённостью потребителей, теплосеть -5287 м. |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 4522 | 0 | 0 | 4522 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 18088 | 0 | 0 | 0 | 18088 | 0 | 0 |  |
| 10 | Котельная Милиционный, 10а. Закрытие угольной котельной и установка блочно-модульной котельной | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | улучшение качества теплоснабжения; снижение стоимости Гкал |
|  | в т.ч. проектно-сметная документация | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 |  |
|  | строительно-монтажные работы | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 |  |
|  | итого по этапам реализации Программы | 99890 | 0 | 8050 | 20384 | 45696 | 5152 | 20608 |  |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий.

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2017 год являются:

установленная мощность 2016 г. – 324,57 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2016 г. – 178,29 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2016 г. – 287,35 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2016 г. – 281,6 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2016 г. – 40,48тыс. Гкал;

полезный отпуск 2016 г. – 241,11 тыс. Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов (возможны изменения источников финансирования) и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 297,331 млн. руб., в т.ч.:

в 2013 г. – 25,881 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 17,831 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 8,050 млн. руб.;

в 2014 – 96,164 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 75,780 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 20,384 млн. руб.;

в 2015 – 79,134 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 33,438 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 45,696 млн. руб.;

в 2016 - 2017 – 96,152 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 70,392 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 25,760 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Ростовской области.

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения.

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 1,15 до 0,37 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

Надежность обслуживания:

количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2013 г. – 0,96 единицы;

2014г. – 0,79 единицы;

2015 г. – 0,63 единицы;

2016 г – 0,49 единицы;

2017 г – 0,37 единицы.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013 г. – 3,6%;

2014 г. (средние показатели за 7 лет) –%;

2015 г. – 7%;

2016 г. – 7%;

2017 г.-  7%.

Уровень потерь

2013 г. –16,79%;

2014 г. – 15,9%;

2015 г. – 15,24%;

2016 г.-   14,38 %;

2017 г. – 13,69%.

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования.

##### Инженерно-технический анализ

ООО «Шахтинская Газотурбинная Электростанция».

###### Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения.

Основные технические данные.

Источники теплоснабжения – Шахтинская ГТЭС, котельные Искра,47А и Ильюшина,34А, ЦТП Искра,49.

Установленная мощность – 110,45 Гкал/ч , в том числе:

Шахтинская ГТЭС -    108,1  Гкал/ч.

котельная  Искра,47А  -    9,6  Гкал/ч.

котельная  Ильюшина,34А -  15,05  Гкал/ч.

Установленная мощность теплообменников для преобразования тепловой энергии с новейшими параметрами (150/70 со срезкой на 113 0С) поступающей со станции на котельные и ЦТП:

котельная  Искра,47А  -  12 Гкал/ч.

котельная  Ильюшина,34А -  12 Гкал/ч.

ЦТП «Искра,49» -   34,9 Гкал/ч.

Присоединенная нагрузка – 72,02 Гкал/ч.

Оборудование -  7 котлов  КВГ-2,5/95 на кот. Ильюшина,34А.

-  6 котлов КСВ -1,86 на кот. Искра,47А.

ЦТП - 1 ед. (Искра,49) в котором смонтировано 4 пластинчатых теплообменника, сетевые насосы и повысительные насосы – 2 шт.

Основным видом топлива на котельных является – газ.

Схема теплоснабжения закрытая (пос. ТЭЦ – открытая).

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 47,6 км. Основные годы заложения сетей 1985-1995г.г. Прокладка теплосетей -  29,5 % подземная в непроходных каналах, наземная – 70,5%.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора ООО «Шахтинская ГТЭС» осуществляется в основном от Шахтинской газотурбинной электростанции. Недостающие объёмы т/энергии вырабатываются котлами котельных: Искра,47А и Ильюшина,34А.

Таблица 24

Тепловая мощность источников теплоснабжения.

| № | Котельная | Наимено-вание котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединен. нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шахтинская ГТЭС |  | 2012 завершена реконструкция | 108,1 | 72,02 |
| 2 | котельная Искра,47А | КСВ-1,86 | 1986 | 9,60 |  |
| 3 | котельная Ильюшина,34А | КВГ-2,5/95 | 1993 | 15,05 |  |

Модернизация котельных технологически необходима в связи с планируемым вводом в эксплуатацию районов перспективной застройки (3,5,6,7 микрорайоны пос. Артём) общей присоединяемой тепловой мощностью более 20 Гкал/ч,а также физическим износом теплогенерирующего оборудования котельных в связи с длительным сроком эксплуатации, что обусловлено требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных ООО «Шахтинская ГТЭС» должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация включает в себя замену котельного и насосного оборудования, а также перекладку тепловых сетей.

Мероприятия по модернизации оборудования теплоисточников ООО «Шахтинская ГТЭС» прилагаются.

###### Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей.

Схема магистральных тепловых сетей в ООО «Шахтинская ГТЭС» двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах. Регулирование отпуска тепла - качественная.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – прошивные минматы с покрытием стеклопластиком. С 2010 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.

От котельных Ильюшина,34а, Искра,47А, ЦТП «Искра,49» сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, в основном надземная прокладка на высоте 2,2 м.

Тепловые сети от Шахтинской ГТЭС  работают по температурному графику 150/70 °С со срезкой на 113°С, от остальных котельных 95/70 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 173 дня.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = 0,6°С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Средняя температура грунта на глубине 1,6 м за отопительный период - t ср.гр. = 6,9 °С на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления ООО «Шахтинская ГТЭС» в двухтрубном исчислении равна 47,6 км, из них надземных – 31,79 км, подземных – 15,81 км.

Система теплоснабжения ООО «Шахтинская ГТЭС» - закрытая (пос. ТЭЦ – открытая).

Особенностью теплоснабжения ООО «Шахтинская ГТЭС» является использование вторичного тепла при выработке электрической энергии (комбинированная выработка тепловой и электрической энергии). Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 10% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений (аварий) на 1 км сети до нормативной величины, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии, не менее чем на 3 - 5%, снизит риск остановок производства.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 25

Технические характеристики сетей отопления.

| Диаметр (условный), мм | Протяжен-ность прямого и обратного трубопровода всего, м | Год строите-льства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от Шахтинской ГТЭС |
| 630 | 10500 | 1972 | 0 | 0 | 5250 | 5250 |
| 530 | 3834 | 1986 | 0 | 0 | 1917 | 1917 |
| 426 | 5500 | 1997 | 0 | 0 | 2750 | 2750 |
| 325 | 2640 | 2009 | 1320 | 1320 | 0 | 0 |
| Разводящие сети пос. ТЭЦ |
| 57-273 | 10876 | 1997 | 2719 | 2719 | 2719 | 2719 |
| Разводящие сети пос. ХБК |
| 57-325 | 26033 | 1992 | 13016,5 | 13016,5 | 0 | 0 |
| Разводящие сети кот. Ильюшина,34а |
| 57-273 | 14184 | 1989 | 1064 | 1064 | 6028 | 6028 |
| Разводящие сети кот. Искра,47а |
| 57-325 | 15208 | 1989 | 760 | 760 | 6844 | 6844 |
| Разводящие сети ЦТП Искра,49 (низк. сторона) |
| 76-325 | 5548 | 1995 | 277 | 277 | 2497 | 2497 |
| Разводящие сети ЦТП Искра,49 (высок. сторона) |
| 76-159 | 870 | 1998-2003 | 435 | 435 | 0 | 0 |

###### Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по ООО «Шахтинская ГТЭС»составляет 63,74 Гкал/ч, полезный отпуск сторонним потребителям составит в 2012г. 112тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 538 объектов.

Таблица 26

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Жилые дома жилищного фонда, шт. | Жилые дома частного сектора, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 387 | 0 | 151 |
| в т.ч. с приборами учета | 73 | 0 | 45 |

Плановое потребление тепловой энергии населением составит в 2012 г. 95тыс. Гкал, 85% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды.

Таблица 27

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2013 год.

| Наименование населенного пункта | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. Гкал) |
|  |  |  | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей | от собственных источников | от других производителей и смежных сетей |
|  |  |  | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования | базовый период | утвержденный период | период регулирования |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| г.Шахты ООО "Шахтинская ГТЭС" |  |  | 160,2 | 158,9 | 159,1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 111,9 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе: Шахтинская ГТЭС | закрытая | 150/70 со срезкой на 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ильюшина 37а | закрытая | 95/70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Искра 47а | закрытая | 95/71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 28

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам.

| Наименование | 2011 г. по производственной программе | 2012г. по производственной программе | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 160 227 | 0 | 160227 | 158930 | 0 | 158930 | 159095 | 0 | 159095 |
| Потери | 40 396 | 0 | 40 396 | 43080 | 0 | 43080 | 43097 | 0 | 43097 |
| Полезный отпуск, всего | 115 975 | 0 | 115975 | 111880 | 0 | 111880 | 112042 | 0 | 112042 |
| Бюджет. предприятия | 15 840 | 0 | 15 840 | 13722 | 0 | 13722 | 12694,4 | 0 | 12694 |
| Муниципальный | 95 960 | 0 | 95 960 | 95245 | 0 | 95245 | 95411,6 | 0 | 95412 |
| жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприниматели | 4 174 | 0 | 4 174 | 2909 | 0 | 2909 | 3936 | 0 | 3936 |
| Гаражные кооперативы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обществ. религиоз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 3 856 | 0 | 0 | 3970 | 0 | 3970 | 3956 | 0 | 3956 |
| предприятия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей.

В соответствии с Генеральным планом МО «Город Шахты» ООО «Шахтинская ГТЭС» МО «Город Шахты» потребление тепловой энергии к 2017 году возрастет по сравнению с 2012 г. за счет:

увеличения средней жилищной обеспеченности с 18 м2/чел до 25 м2/чел к концу расчетного периода.

увеличения тепловой нагрузки за счет ввода новых объектов в интенсивно застраеваемых 3,5,6,7 мкр-он пос. Артём, и составит на I очередь – 20 Гкал/ч, расчетный срок – 25,6 Гкал/ч.

Таблица 29

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора получающего теплоснабжение от теплоисточников ООО «Шахтинская ГТЭС».

| Показатели | Ед. изм. | I очередь (2012 - 2017г.г.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 26802 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 593267 |
| в т.ч. существующих | тыс. кв. м |  |
| 1 - 2-этажные | тыс. кв. м | 66121 |
| 3 - 4-этажные | тыс. кв. м | 119922 |
| 5 и более этажей | тыс. кв. м | 407224 |

Суммарная тепловая нагрузка ООО «Шахтинская ГТЭС»составит 65 Гкал/ч с учетом сноса ветхого жилья.

Таблица 30

Расходы тепла по новому строительству.

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | Гкал/час | 17 | 21 |
| 2 | Промышленность | Гкал/час | - | - |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | Гкал/час | 3 | 4,6 |
|  | Итого | Гкал/час | 20 | 25,6 |

Покрытие тепловых нагрузок ООО «Шахтинская ГТЭС» МО «Город Шахты» предусматривается от следующих источников: реконструируемых котельных Искра,47а и Ильюшина,34а, ЦТП «Искра,49» и Шахтинской ГТЭС.

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика  150/70°С со срезкой на 113°С.

Таблица 31

Баланс покрытия перспективных тепловых нагрузок ООО «Шахтинская ГТЭС» МО «Город Шахты».

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность | Гкал/час | 20 | 25,6 |
| 2 | Покрытие | Гкал/час | 20 | 25,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Шахтинская ГТЭС | Гкал/час | 17 | 20 |
|  | Котельная Искра,47а | Гкал/час | Нет данных | Нет данных |
|  | Котельная Ильюшина,34а | Гкал/час | 3 | 8,6 |
|  | ЦТП «Искра,49» | Гкал/час | Нет данных | Нет данных |

###### Тепловой баланс системы.

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2012 год являются:

установленная мощность – 134,31 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 72,02 Гкал/ч;

производство тепловой энергии - 159 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии - 155тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - 43 тыс. Гкал;

полезный отпуск - - 112  тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением РСТ РО от 30.11.2011 г. №23/15 в ред.Пост.№1/1 от 23.01.2012 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,0139 Гкал/кв. м в месяц

С учетом того, что за период 2012 - 2017 г.г. в МО «Город Шахты» должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 2,4% от выработанной тепловой энергии за 2010 - 2011 г.г.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 3,856 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2010 - 2011 г.г.).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден РСТ РО от 06.12.2011 г. №24/3 и составляет на 2012 год 49,713 тыс. Гкал в год.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2017 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Таблица 32

Производственные показатели ООО "Шахтинская ГТЭС" в части услуг теплоснабжения.

| Показатель | Ед.изм | Факт | Факт | Факт | Факт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 183 | 183 | 183 | 138 | 118,91 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 | 134,31 |
| Присоединен-ная нагрузка | Гкал/ч | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 66,82 | 66,82 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 | 72,02 |
| Коэффициент использования установл.мощности | % | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 48,42 | 56,20 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 | 53,62 |
| Выработано тепловой энергии | тыс.Гкал | 158,41 | 152,65 | 149,68 | 189,11 | 160,23 | 158,93 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 | 159,10 |
| Расход на с/нужды | тыс.Гкал | 3,50 | 5,77 | 4,72 | 3,33 | 3,86 | 3,97 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| % от выработки | % | 2,21 | 3,78 | 3,15 | 1,76 | 2,41 | 2,43 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Отпуск | тыс.Гкал | 154,92 | 146,88 | 144,97 | 185,77 | 156,37 | 155,07 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 |
| Потери | тыс.Гкал | 27,65 | 37,11 | 57,22 | 75,80 | 40,40 | 43,20 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 |
| % от выработки | % | 17,46 | 24,31 | 38,23 | 40,09 | 25,21 | 27,18 | 27,09 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 |
| Полезный отпуск | тыс.Гкал | 127,26 | 109,77 | 87,75 | 109,97 | 115,98 | 111,88 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 | 112,04 |
| Топливо | млн.м3 | 22,79 | 22,84 | 21,32 | 25,80 | 20,72 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения.

Работа системы теплоснабжения ООО «Шахтинская ГТЭС»МО «Город Шахты» по итогам 2011г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2011 г. – 0,57 единицы;

износ основных фондов 2011 г. - 57%;

уровень потерь 2011 г. - 28%;

##### Экономический анализ.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации ООО «Шахтинская ГТЭС» за 2010 год, сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1690,43 руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 15/3 от 10.11.2010 г., В 2012г. постановлением № 28/8 от 23.12.2011 г. РСТ РО установлен тариф в размере 1876,10 руб./Гкал (без учета НДС).

Основными статьями затрат в 2012 году будут являться:

расходы на топливо (44,8% от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (10,4%);

услуги производственного характера (7,4%);

амортизация (1%);

арендные платежи (20,1%);

электроэнергия (3,2%);

| Таблица 33 Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения за 2011 - 2013 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | Рост по тарифу, % | Доля в структуре себестоимости, % |
|  |  |  | утвержд.тариф | факт | утвержд.тариф | утвержд.тариф | утвержд.тариф | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Топливо | тыс. руб. | 70 195 | 81 987 | 82 326 | 88 608 | 113 251 | 161 | 108 | 128 | 44 | 45 | 41 |
| 2 | Электроэнергия | тыс. руб. | 4 648 | 16 274 | 4 865 | 6 331 | 9 551 | 205 | 130 | 151 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Холодная вода | тыс. руб. | 2 880 | 5 148 | 3 257 | 2 280 | 9 351 | 325 | 70 | 410 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Канализация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 8 656 | 3 703 | 9 477 | 8 650 | 14 856 | 109 | 91 | 172 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Услуги производственного характера | тыс. руб. | 22 959 | 21 493 | 21 380 | 14 600 | 40 644 | 93 | 68 | 278 | 12 | 7 | 15 |
| 7 | Фонд оплаты труда основных рабочих | тыс. руб. | 18 509 | 17 670 | 24 603 | 20 495 | 24 919 | 133 | 83 | 122 | 13 | 10 | 9 |
| 8 | Отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 4 864 | 6 078 | 8 414 | 7 009 | 7 525 | 173 | 83 | 107 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 4 371 | 2 181 | 2 310 | 1 957 | 3 051 | 53 | 85 | 156 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Арендные платежи | тыс. руб. | 17 950 | 47 749 | 20 895 | 41 263 | 47 518 | 116 | 197 | 115 | 11 | 21 | 17 |
| 12 | Прочие расходы, всего | тыс. руб. | 5 176 | 5 290 | 7 727 | 5 116 | 6 988 | 149 | 66 | 137 | 4 | 3 | 3 |
| 15 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 160 208 | 207 573 | 185 254 | 196 309 | 277 654 | 116 | 106 | 141 | 100 | 100 | 100 |
|  | Необоснован. расходы пред.периода | тыс. руб. | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 4 211 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | - |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 5 682 | - | 6 404 | 5 319 | 22 271 | 113 | 83 | 419 | 3 | 3 | 8 |
|  | Рентабельность | % | 3 | - | 3 | 3 | 7 |  | 79 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ИТОГО затраты | тыс. руб. | 165 890 | 207 573 | 187 447 | 197 417 | 299 925 | 113 | 105 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Тариф на отпуск 1Гкал | руб./Гкал | 1495,98 | 1690,43 | 1690,43 | 1876,1 | 2676,91 | 113 | 111 | 143 | 0 | 0 | 0 |

В 2011 г. основную долю занимали затраты на топливо – 43,9% (в 2012 г. данный показатель составит 44,8%), в 2013 г.  затраты на топливо  составят 37,7%.

По итогам работы за 2011 год теплоснабжающая организация получила прибыли 6404,0 тыс руб.

За рассматриваемый период (2011- 2013 г.г.) себестоимость продукции увеличится на 49,8%. Основными статьями увеличения (снижения) затрат являются:

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2011 году 56,7%;

услуги производственного характера - рост по отношению к 2010 г. - 181%;

топливо - рост по отношению к 2011 году составит 37,7%.

В период с 2009 по 2011 г.г. полная стоимость теплоснабжения увеличилась на 15,6%.

##### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Высокая степень износа основных фондов:

котельное оборудование 70%;

сети отопления - 75%;

сети ГВС –

2. Высокий уровень повреждений 0,54 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность.

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,54 ед./км;

Качество.

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО «Город Шахты» с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО «Город Шахты» тарифа на тепловую энергию для населения в 2012 г. (2171,06 руб./Гкал с учетом НДС), нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. м общей площади в жилых домах в месяц (0,0139 Гкал/кв. м), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв. м), а также установленном с 01.07.2012 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО «Город Шахты» на одиноко проживающего гражданина (543,20 руб./мес.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шахты» в 2012 году на 1 человека составят 99,8 руб./мес.

Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 543,20 руб./мес.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу теплоснабжения в 2012 году составит 2171,06 руб./Гкал (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (543,2 руб./мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (0,0139 Гкал/чел.).

Услуги по теплоснабжению организации коммунального комплекса доступны для потребителей МО «Город Шахты», тариф на услуги теплоснабжения на 2012 год (2171,06 руб./Гкал с учетом НДС) составит 100% максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории МО «Город Шахты» тариф на горячее водоснабжение для населения с 2012 г. (175,71 руб./куб. м с учетом НДС), норматив потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (3,084 куб. м/чел.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шхты» в 2012 году на 1 человека составят 1072 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (7149 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15%).

Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 541,88 руб./мес., что составит 100% максимально допустимого размера тарифа на услугу горячего водоснабжения для населения в 2012 году.

#### 3.2. Программа развития системы теплоснабжения.

##### Основные направления модернизации системы теплоснабжения.

Таблица 34

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения ООО «Шахтинская ГТЭС»

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация).

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол-во, п/м | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап | Реализация Программы по годам, 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1.1 | г. Шахты | Проект разделения тепловых потоков пос. ТЭЦ и пос. ХБК и Артём(3,5,6,7 микр-нов) , путём введения в эксплуатацию дополнительных пластинчатых теплообменников, сетевых насосов и др.оборудования для обособления контура теплоснабжения пос.ТЭЦ и увеличения объёмов прокачки теплоносителя помаксимальной т/сети в сторону пос.ХБК и ТЭЦ | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | г. Шахты | Проект увеличения производительности линии подпитки т/сети путем замены насосов сырой воды, подпиточных насосов и диаметра трубопроводов их обвязки | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | г. Шахты | Проект доведения запасов хим.очищенной воды до нормативных величин (около 400 м3), с учётом роста в перспективе ёмкости т/сетей и теплопотребляющего оборудования путем установки дополнительного(-ных) баков-аккумуляторов. | 0 | 3,505 | 0 | 0 | 3,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | г. Шахты | Проект изготовления и монтажа двух баков запаса сырой технической воды емкостью 2000-2400м3 с целью создания резерва воды на случай чрезвычайной ситуации с поставками донской технической воды. | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | г. Шахты | Проект замены существующих сетевых насосов на новые с увеличенной произ-тью и напором с целью обеспечения расчетных (и перспективных) объёмов прокачки теплоносителя потребителям расположенным в пос. ХБК и Артем, а также достижения необходимых перепадов давления теплоносителя в точках постаки потребителям. | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | г. Шахты | Проект увеличения мощности теплообменников на станции путём увеличения парка пароводяных теплообмен-ников с целью обеспечения покрытия тепловых максимумов теплопотре-бления потребителей и тепловых потерь в т/сетях с учетом дополнительных нагрузок районов перспективной застройки. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | г. Шахты | Проект увеличения пропускной способности магистральных т/сетей научастке от Шахтинской ГТЭС до ТК-7, путем прокладки параллельно с существующим трубопроводами d 630мм дополнительного подающего трубопровода т/сети d 730мм и использованием существующих трубопроводов в качестве"обратки" | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г. Шахты | Выделение в самостоятельный контура циркуляции теплоносителя пос.ТЭЦ путем преобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию дополнительного паро-водяного теплообменника и сетевых насосов расчетной производительностии напора. | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Шахты | Замена на станции блоков насосов сырой воды и подпиточных насосов на насосы большей произво-дительности, а также увеличение диаметра трубопроводов их обвязки до расчетных величин | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г. Шахты | Установка и обвязка дополнительного бака аккумулятора (на станции хим.очищенной воды расчетной ёмкости | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | г. Шахты | Изготовление и монтаж двух баков запаса сырой технической воды на территории станции, общей ёмкостью около 2400 м3 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г. Шахты | Замена существующих сетевых насосов станции на насосы большей производительности и напора | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Шахты | Приобретение и установка дополнительных теплообменников на станции с целью доведения её установленной тепловой мощности до 110-125 Гкал/ч, с целью обеспечения возможности качественного теплоснабжения как существующих так и перспективных потребителей тепловой энергии (около 96,37 Гкал/ч) и покрытия тепловых потерь в т/сетях | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | г. Шахты | Прокладка дополнительного (подающего) трубопровода магистральной т/сети d 730мм на участке от границ станции до р.Грушевка и перевод существующих трубопроводов магистральной т/сети d 630мм на использование в качестве обратных | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | г. Шахты | Прокладка дополнительного (подающего) трубопровода магистральной т/сети d 730мм на участке от р.Грушевка до ТК-1 и перевод существующих трубопроводов магистральной т/сети d 630мм на исполь-зование в качестве обратных | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г. Шахты | Прокладка дополнительного (подающего) трубопровода магистральной т/сети d 730мм на участке от Шахтинской ГТЭС до границ станции и перевод существующих трубопроводов магистральной т/сети d 530мм на использование в качестве обратных | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г. Шахты | Прокладка дополнительного (подающего) трубопровода магистральной т/сети d 730мм на участке от ТК-1 до ТК-2 и перевод существующих трубопроводов магистральной т/сети d 630мм на исполь-зование в качестве обратных | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | г. Шахты | Прокладка дополнительного (подающего) трубопровода магистральной т/сети d 730мм на участке от ТК-2 до ТК-3 и перевод существующих трубопроводов магистральной т/сети d 630мм на исполь-зование в качестве обратных | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | г. Шахты | Прокладка дополнительного (подающего) трубопровода магистральной т/сети d 730мм на участке от ТК-3 до ТК-7 и использование существующих трубопроводов магистральной т/сети d 630мм в качестве обратных | 0 | 67,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | г. Шахты | Выполнение проекта реконструкции котельной Ильюшина,34А с заменой выработавших свой ресурс существующих котлов КВГ-2,5 на новые более экономичные, монтажом 2-х газопоршневых установок с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и заменой вспомогательного оборудования | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | г. Шахты | Замена существующих сетевых насосов котел. Ильюшина,34А на импортные с меньшим энергопотреблением | 0 | 2,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | г. Шахты | Реконструкция кот. Ильюшина, 34А с целью обеспечения возможности теплоснабжения микрорайонов №6 и №7 перспективной застройки | 0 | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | г. Шахты | Выполнение проекта реконструкции ЦТП Искра,49 с заменой выработавших свой ресурс пластинчатых теплообменников и сетевых насосов на новые с целью возможности обеспечения теплоснабжения потре-бителей 3-го микрорайона | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | г. Шахты | Реконструкция ЦТП "Искра,49" | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | г. Шахты | Выполнение проекта строительства т/сети для теплоснабжения второй очери 3-го и 5-го мкр-нов пос. Артём | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | г. Шахты | Строительство разводящей т/сети ко второй очери 3-го и 5-го мкр-нов пос. Артём | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | г. Шахты | Доработка проекта завершения строительства муниципальной котельной расположенной в помещении ЦТП "Искра,49" для теплоснабжения второй очери 3-го и 5-го мкр-нов пос. Артём | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | г. Шахты | Завершение строительства котельной в ЦТП "Искра,49" | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | г. Шахты | Выполнение проекта реконструкции котельной Искра,47 с заменой выработавших свой ресурс котлов и др. вспомогательного оборудования на новые с установкой газопоршневой установки по комбинирован-ной выработкой тепловой и электрической энергии | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | г. Шахты | Замена сетевых насосов котельной Искра,47А на импортные с меньшим энергопотреблением | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | г. Шахты | Реконструкция котельной Искра,47 с заменой выработавших свой ресурс котлов на новые, и установкой газопоршневой установки с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | г. Шахты | Установка на ЦТП "Искра 49" бака запаса воды | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта подземной разводящей т/с Ø159мм на ж/дома №2-2а по ул. Текстильная с использо-ванием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,172 | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта подземной разводящей т/с Ø219мм на участке от ТК-116 до ТК-117 по ул. Индустриальная с использованием предварительно изолирован-ных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | г. Шахты | Выполнение кап.ремонта магистральной т/с Ø325мм на участке от ТК-136 до ТК-116 с использованием предварительно изолиро-ванных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,198 | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø159мм L=266пм и Ø108мм L=276пм на участке от ТК-54 до ТК-59 по ул. Текстильная с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø108мм на участке от ТК-108 к ж/домам №6-6а по ул. Текстильная с использованием предварительно изолиро-ванных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта магистральной т/с Ø325мм на участке от ТК-72 до ТК-76 по ул. Ворошилова с использо-ванием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,318 | 0 | 0 | 0,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | г. Шахты | Выполнение проекта кап.ремонта разводящей т/с Ø219мм на участке от ТК-25 до ТК-26 по ул. Текстильная с использованием предварительно изолирован-ных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | г. Шахты | Выполнение проекта кап.ремонта разводящей т/с Ø133(108)мм на участке к ж/домам по ул. Аксайская №3-5 с использо-ванием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,123 | 0 | 0 | 0,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø325мм на участке от ТК-46 до ТК-50А с использова-нием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø273 мм на участке от ТК-3 до ТК-4 с использованием предварительно изолирован-ных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø219мм на участке от ТК-122 до ТК-124 с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø159мм на участке от ТК-136 до ТК-134 Б с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø273мм L= 300 пм на участке от ТК-85 до ТК-94 с использова-нием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø159мм на участке от ТК-61 до ТК-62 с использова-нием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | г. Шахты | Выполнение проекта кап. ремонта разводящей т/с Ø159мм на участке от ТК-65 до ТК-66 с использова-нием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | г. Шахты | Кап.ремонт подземной разводящей т/с Ø159мм на ж/дома №2-2а по ул. Текстильная с использо-ванием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 156 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | г. Шахты | Кап.ремонт подземной разводящей т/с Ø219мм на участке от ТК-116 до ТК-117 по ул. Индустриальная с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 160 | 1,176 | 0 | 0 | 1,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | г. Шахты | Кап.ремонт магистральной т/с Ø325мм на участке от ТК-136 до ТК-116 с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 136 | 1,636 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с Ø159мм L=266пм и Ø108мм L=276пм на участке от ТК-54 до ТК-59 по ул. Текстильная с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 266276 | 2,22 | 0 | 0 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с Ø108мм на участке от ТК-108 к ж/домам №6-6а по ул. Текстильная с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 190 | 0,578 | 0 | 0 | 0,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | г. Шахты | Кап.ремонт магистральной т/с Ø325мм на участке от ТК-72 до ТК-76 по ул. Ворошилова с использо-ванием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 246 | 2,94 | 0 | 0 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с Ø219мм на участке от ТК-25 до ТК-26 по ул. Текстильная с использованием предварительно изолирован-ных в ППУ трубопроводов | 101 | 0,745 | 0 | 0 | 0,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с Ø133(108)мм на участке к ж/домам по ул. Аксайская №3-5 с исполь-зованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 120 | 0,501 | 0 | 0,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø325мм на участке от ТК-46 до ТК-50А с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 544 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø273 мм на участке от ТК-3 до ТК-4 с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 100 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø219мм на участке от ТК-122 до ТК-124 с использованием предвари-тельно изолированных в ППУ трубопроводов | 280 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø159мм на участке от ТК-136 до ТК-134 Б с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 380 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø273мм на участке от ТК-85 до ТК-94 с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 300 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø159мм на участке от ТК-61 до ТК-62 с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 480 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | г. Шахты | Кап. ремонт разводящей т/с Ø159мм на участке от ТК-65 до ТК-66 с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 360 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с на участке ТК-110 до ТК-113 по ул.Индустриальная,12-18 Ø108мм L=160пм т/с; Ø133мм L=80пм | 16080 | 0,49 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с по ул.Ворошилова вдоль лицея №39 ТК-19 до ТК-20 Ø108мм | 100 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | г. Шахты | Кап.ремонт ввода т/с в ж/дом Текстильная,3 | 0 | 0,127 | 0 | 0,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | г. Шахты | Кап.ремонт теплового ввода в ж/дом Текстильная,49 Ø108мм L=60пм | 0 | 0,11 |  | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | г. Шахты | Кап.ремонт теплового ввода в ж/дом Строителей,28а Ø89мм L=60пм | 0 | 0,096 |  | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/с в районе ж/дома Текстильная,20 ТК-130а до ТК-129а Ø108мм | 0 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | г. Шахты | Кап.ремонт разводящей т/сети по ул. Строителей на участке от ТК-96 до ТК-95 Ø108(133)мм | 48 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | г. Шахты | Кап.ремонт ввода т/с в ж/дом Л.Комсомола,44 Ø108мм | 80 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | г. Шахты | Кап.ремонт теплового ввода в ж/дом Искра,59 Ø108мм | 273 | 0,54 | 0 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | г. Шахты | Кап.ремонт теплового ввода в ж/дом Искра,57 Ø108мм | 60 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | г. Шахты | Кап.ремонт теплового ввода в ж/дом Татаркина,14 Ø108мм | 30 | 0,069 | 0 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | г. Шахты | Выполнение проекта реконструкции (техперевооружения) ЦТП "Искра,49" предусматривающего замену выработавшего свой ресурс оборудования (в т.числе тепло-обменников №1, 3, 4 и сетевых насосов) | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | г. Шахты | Техперевооружение ЦТП "Искра,49" (2 очередь) с заменой выработавшего свой ресурс пластинчатого тепло-обменника №1 и №2 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | г. Шахты | Техперевооружение ЦТП "Искра,49" (3 очередь) с заменой выработавшего свой ресурс пластинчатого тепло-обменника №4 и сетевых насосов №1,2,3,4 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | г. Шахты | Выполнение проекта кап.ремонта магистральной т/с ЦТП "Искра,49" Ø325мм L=160пм на участке от ТК-1 до ТК-2 с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | г. Шахты | Кап.ремонт магистральной т/с ЦТП "Искра,49" Ø325мм на участке от ТК-1 до ТК-2 | 160 | 1,32 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | г. Шахты | Выполнение проекта т/сети ко 2 очереди застройки 3 мкр-на и к 5 мкр-ну пос.Артем с использованием предварительно изолированных в ППУ трубопроводов | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | г. Шахты | Завершение строительства муниципальной котельной в помещении ЦТП "Искра,49" с целью обеспечения возможности теплоснабжения 2 очереди 3 мкр-на и 5 мкр-на пос.Артем и ввод её в эксплуатацию в качестве пиковой. | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | г. Шахты | Теплоизоляция обратного трубопровода муниципальной магистральной т/с Ø 426 мм на участке от ТК-7 до ЦТП "Искра,49" | 2350м | 5,8 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по этапам реализации программы | 312,52 | 0 | 4,99 | 93,76 | 67,45 | 49,82 | 10,5 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

###### Таблица 35

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения

ООО «Шахтинская ГТЭС» МО «Город Шахты» (строительство).

| № п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Ед. изм. | Всего, млн. руб. | Реализация Программы по годам, 1 этап | Реализация Программы по годам, 2 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | г. Шахты, п.ХБК | Выполнение проекта и установка узла учета т/энергии на пос. ХБК | 1 шт | 0,56 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | - | 0,56 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий.

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2017 год являются:

установленная мощность 2016 г. – 134,31 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2016 г. – 72,02 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2016 г. – 159,10 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2016 г. – 155,10 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2016 г. – 43,10 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2016 г. – 112,04 тыс. Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов (источники финансирования могут изменяться) и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 313,08 млн. руб., в т.ч.:

1) в 2012 г. – 4,99 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 4,99 млн. руб.;

2) в 2013 г. – 93,76 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 93,76 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения – 0,56 млн. руб.;

3) в 2014 г. – 67,45 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 67,45 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения 0 - млн. руб.;

4) в 2015 г. – 49,82 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 49,82 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения 0 - млн. руб.;

5) в 2016 г. – 10,5 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 10,5 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения 0 - млн. руб.;

6) в 2017 г. – 86,0 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 86,0 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения 0 - млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Ростовской области.

##### Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения.

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,54 до 0,3 аварии на 1 км сетей), потерь тепловой энергии на 2,6 % и сокращения на 10-12 % затрат на АВР. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

1. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2013 г. – 0,5 единицы;

- 2014 г. – 0,4 единицы;

- 2016 г. – 0,3 единицы.

2. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2010 г. – 1,8 %;

- 2012 г. – 3,2 %;

- 2017г. – 6,8%.

3. Уровень потерь:

- 2012 г. – 28 %;

- 2017 г. – 25,4%;

- 2022 г. - 20%.

Проектные предложения теплоснабжения по МО «Город Шахты».

Климатические данные:

- температура наружного воздуха для проектирования отопления минус 220С;

- продолжительность отопительного периода -173 дня;

- средняя температура отопительного периода минус 0,60С.

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение части общественных зданий (40%) централизованное.

В зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ является единым энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

При компактном расположении проектируемых зданий предусматриваются квартальные котельные, с разводкой тепловых сетей.

При постройке отдельно стоящих проектируемых зданий на свободных участках земли, последние присоединяются к существующим тепловым сетям (если есть запас тепла). Если нет запаса мощности, производится реконструкция существующих котельных и тепловых сетей до нужной мощности. При невозможности расширения существующих котельных, проектируются индивидуальные  крышные котельные.

В таблице представлены общая площадь и численность населения, проживающего в зданиях различной этажности. На существующий момент численность населения города Шахты равно 238,5 тыс. человек.

Таблица 36

Проектируемая общая площадь и население,

проживающее  в зданиях различной этажности.

| № пп | Этажность застройки | 1 очередь | Расчетный Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Общая площадь м2 | Население, чел. | Общая площадь м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Усадебная и коттеджная застройка (1-го этажа) | 920 | 59892 | 5000 | 125000 |
| 2 | 2-3-х этажная секционная | 460 | 29946 | 20000 | 500000 |
|  | застройка |  |  |  |  |
| 3 | 4(5- ти этажная секционная застройка | 920 | 59946 | 5000 | 125000 |
| 4 | Кубатура учреждений и предприятий культурно- бытового обслуживания (м3) | 2300 | 6200000 | 30000 | 7900000 |

Величины тепловых потребностей подсчитаны для застройки по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление жилых зданий (на 1м общей площади), табл. в соответствии со СНиП 2.04.07-86 и частично по удельным тепловым характеристикам.

Потребности в тепле определены для жилой и общественной застройки. Уровень теплообеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется   в связи с отсутствии исходных данных ( технологии, количество предприятий).

Эти промпредприятия будут иметь собственные источники покрытия тепловых нагрузок.

Тепловые сети строительства новых участков обеспечат пропуск расчетного теплопотока. В качестве автономных генераторов теплоты для индивидуальной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Таблица 37

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Город Шахты» (зона централизованного теплоснабжения).

| №№ п/п | Наименование показателей | Един, изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 238,5 | 280 |
| 1 | Общая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 5250,0 | 7560,0 |
| 2 | Расход тепла на отопление жилых зданий в том числе: |  |  |  |
|  |  | на отопление 1но этажных зданий (отопление от автономных источников тепла) |  |  |  |
|  | на отопление 2-3 этажных зданий |  |  |  |
|  |  | на отопление 4-5 этажных зданий |  |  |  |
|  | 3 | Расход тепла на горячее водоснабжение |  |  |  |
|  | 4 | Расход тепла на отопление общественных зданий |  |  |  |
|  | 5 | Расход тепла на вентиляцию общественных зданий |  |  |  |
|  | 6 | Расход тепла на горячее водоснабжение общественных зданий |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение стальных труб и их элементов с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или с гидрозащитным покрытием оцинкованной сталью.

Экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и реконструкции источников тепла, расчет и увязка тепловых сетей обосновываются «Схемой теплоснабжения», разрабатываемой специализированной организацией (СН 531-80).

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения.

Таблица 38

Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование | Един, изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |
| 2 | Удельный расход тепла на 1000 жителей |  |  |  |

Таблица 39

Объем работ строительства.

| № п/п | Наименование | Един, изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей, средний диаметр 200 мм | м | 300 | 450 |
| 2 | Количество автономных теплогенераторов средней тепловой нагрузки 35кв | шт. | 34 | 221 |

Резюме:

В программе предоставлен расчёт  (см. таблицы):

- в соответствии с приростом населения на 1- очередь и на расчетный срок.

На 1- очередь строительства предусматривается дополнительно строительство 13 котельных общей мощности 290,94 МВт.

На расчетный срок строительства предусматривается строительство дополнительно 31 котельной и реконструкция 37 существующих котельных  до общей мощности 114,66 МВт.

При невозможности расширения существующих котельных и  реконструкции существующих тепловых сетей до нужной мощности,  в отдельно стоящих проектируемых зданиях предусматриваются индивидуальные  крышные и пристроенные котельные.

В зданиях усадебной и коттеджной застройки, при наличии сетевого газа, теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами.

Покрытие тепловых нагрузок МО «Город Шахты» предусматривается от следующих источников: реконструируемых котельных: Свободы,29; 50 лет ВЛКСМ; 3 квартал,8; Достоевского,61; Достоевского,85; 10 лет ЗИ-50; Карпинского,23; Веселый,55; Лозовая,33; Лермонтова,26; Базовый,6; П.революции,104; Путиловский,1; Енисейский,5; Шишкина,17; Космическая,5 и новых  газовой котельной Глория-Джинс, модульных котельных:Аэрофлотская,1; Чаплыгига,44; Рудничный,1а; Донской,37; Административная,1а; Сквозной,86б; 26 Бак.Комиссаров; Милиционная,10а.

### 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения МО «Город Шахты» являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования.

Город Шахты снабжается водой от поверхностного источника.

Поверхностный источник водоснабжения представлен водозабором на реке Дон и Шахтинско-Донским групповым водопроводом. Зона действия группового водопровода - города Шахты, пгт. Каменоломни, посёлки. Вода подаётся на площадку водопроводных сооружений в существующие резервуары чистой воды. Узловым сооружением, от которого осуществляется подача воды в существующие водоводы города Шахты, являются насосные станции 3 подъёма ШДВ.

Неблагополучие существующей системы водоснабжения, в основном, связано с высокой степенью износа основных фондов коммунального хозяйства. Как следствие, высока доля утечек воды, неучтённых расходов.

Водопроводные сети города Шахты имеют протяжённость 1191,8 км, выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. По состоянию на 1.01.2012г. водоснабжение города Шахты находится в неудовлетворительном состоянии:

- ветхость водопроводных сетей (более половины протяженности водопроводных сетей имеют износ 82-95%) приводит к авариям на сетях и потерям воды питьевого качества при транспортировке;

- ограничение подачи воды в отдалённые районы города Шахты: многоэтажные дома, не имеющие надёжных насосных станций, сблокированных с резервуарами;

- отсутствие дополнительных (резервных) источников питьевой воды;

- отсутствие системы контроля за ограничением использования питьевой воды в технологических процессах.

Водоснабжение города Шахты и посёлков осуществляется по 10 магистральным водоводам:

- направление пос. Артём по водоводу d=500 мм протяжённостью 5,7 км;

- направление пос. Сидорово-Кадамовский, Костиково, Маркино и Дувановские резервуары по водоводу  d=500 мм протяжённостью 7,7 км;

- направление пос. ТЭЦ, микрорайоны пос. Артём, центральные части города Шахты, пос. ш. Наклонная и Ново-Азовские резервуары d=500 мм протяжённостью 14,8км;

- направление на 4 подъём и микрорайоны центральной части города Шахты по водоводу d=1000 мм протяжённостью 14 км;

- направление Садовая d=600 мм протяжённостью 8,5 км;

- направление Шевченко d=500 мм (2 водовода) протяжённостью 11,6 км;

- направление Советская d=500 мм протяжённостью 7,2 км;

- направление завод «Гидропривод» d=500…400…300 мм протяжённостью 9,7 км;

- направление пос.ХБК d=600…500 мм протяжённостью 9 км.

Филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» эксплуатирует подкачивающие насосные станции по г.Шахты в количестве 16 штук.

Водоснабжение МО «Город Шахты» осуществляется с очистных сооружениях 3ШДВ, расположенных на территории города Шахты.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет  62,1тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 18,7 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 6,3 тыс. куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 37,1 тыс. куб. м/сут.

В аренде филиала «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» находится 1191,8 км водопроводных сетей.

##### Инженерно-технический анализ.

###### Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды.

Система водоснабжения МО «Город Шахты» по степени обеспеченности подачи воды – I категории. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 126,3 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО «Город Шахты» 1191,8км.  Средний износ сетей составляет 62% (более половины протяженности водопроводных сетей имеют износ 82-95%).

Нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля сетей, нуждающихся в замене:

в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2012 по                   2017 г.г. и составила 3,5%;

в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети снизилась с 2012 по  2017 г.г.  и составила 6%.

Таблица 40

Характеристика водопроводной сети МО «Город Шахты».

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | Темп роста, 2014/2017гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 1191,8 | 1191,8 | 9 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 624 | 609 | 3 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 52,4 | 51,1 | 3,5 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 660 | 660 | 2 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 338 | 320 | 3 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 51,2 | 50 | 2 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 281,8 | 281,8 | 5 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 180 | 185 | 3 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 63,9 | 65,7 | 6 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 250 | 250 | 2 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 106 | 109 | 3 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 42,5 | 43,5 | 3,5 |

Таблица 41

Характеристика оборудования водопроводных насосных станций.

| N п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Подача, куб. м/ч | Напор, м | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ШДВ | Насос N 1 | ЦН400-210а | ул.Шевченко | 400 | 200 | 55 |
|  | Насос N 2 | ЦН400-210а |  | 400 | 200 | 55 |
|  | Насос N 3 | 3В200-4 |  | 400 | 200 | 55 |
|  | Насос N 4 | 1Д630-90 |  | 630 | 90 | 55 |
|  | Насос N 5 | 8НДВ |  | 250 | 45 | 55 |
|  | Дренажный насос N 1 | К-18/20 |  | 20 | 20 |  |
| ВНС «Юби-лейная» | Насос N 1 | 1Д315-71 | соединтельная автодорога г.Шахты- г.Красный Сулин от поворота на пос. Таловый на юго-запад 1400м | 300 | 70 | 60 |
|  | Насос N 2 | К80-50-200 |  | 45 | 20 | 60 |
|  | Насос N 3 | К80-50-200 |  | 45 | 20 | 60 |
|  | Насос N 4 | 1Д315-71а |  | 300 | 70 | 60 |
|  | Насос N 5 | Д320-50 |  | 320 | 70 | 60 |
|  | Дренажный насос N 1 | К-18/20 |  | 20 | 20 |  |
|  | Насос N 1 | Д200-36 |  | 200 | 36 | 50 |
|  | Насос N 2 | К100-80-160 |  | 90 | 30 | 50 |
| ВНС «Дувановские резервуары» | Насос N 3 | Д320-50а | между ул.Молдавская и пер.Брянским | 300 | 50 | 50 |
|  | Насос N 4 | Д200-36 |  | 200 | 36 | 50 |
|  | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 |  |
|  | Насос N 1 | ЦНС (Г)38-176 |  | 38 | 30 | 60 |
|  | Насос N 2 | ГРЕ160 |  | 160 | 45 | 60 |
|  | Насос N 3 | К45/30 |  | 40 | 30 | 60 |
| ВНС «Ново-Азовс-кие резер-вуары» | Насос N 4 | К45/30 | ул.Чапаева | 40 | 30 | 60 |
|  | Насос N 5 | КМ150-125-250 |  | 200 | 90 | 60 |
|  | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | 6НДВ |  | 500 | 90 | 0 |
| ВНС | Насос N 2 | 6НДВ | ул.Даниловская (законсервиро-ванна) | 500 | 90 | 0 |
|  | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | 1Д200-90б |  | 160 | 90 | 65 |
|  | Насос N 2 | 1Д200-90а |  | 180 | 90 | 65 |
| ВНС | Насос N 3 | 1Д200-90 | ул. Грачева | 200 | 90 | 65 |
|  | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | КМ160/30 | ул.Темерницкого | 160 | 30 | 45 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
| ВНС | Насос N 1 | К80-65-160 |  | 45 | 30 | 50 |
|  | Дренажный насос N 1 | К20/30 | пер.Донской,78 | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | 1Е50 | ул.Советская,152 | 50 | 30 | 65 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | 1Е50 | ул.Советская,233 | 50 | 30 | 60 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | К80/50 | пр.Карла Маркса,50 | 45 | 30 | 55 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | К20/30 | пр.Ленинского Комсомола,2б | 20 | 30 | 55 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | АХ8/30 | ул.Подвойского, 33а | 8 | 10 | 45 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | К20/30 |  | 20 | 30 | 0 |
|  | Насос N 1 | ЦН400/105 |  | 400 | 105 | 65 |
|  | Насос N 2 | ЦН400/105 | пер.Енисейский, 15 | 400 | 105 | 65 |
| ВНС | Дренажный насос N 1 | ГНОМ 40-25 |  | 40 | 15 | 65 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от 3ШДВ до потребителя.

Надежность системы водоснабжения МО «Город Шахты» характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 8,3 ед./км при норме 0,7 ед./км;

Проблемы.

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей запорной арматуры и низкое качество имеющейся.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия.

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (до 82%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

###### Потребители.

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

- население – 34,3%;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 3,4%;

- прочие потребители – 6,1%;

- расход воды на собственные очистные сооружения – 4,4%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 56,2% от общего подъема воды.

###### Структура производства, передачи и потребления воды.

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2011 г. оценивается следующим образом:

- подано в сеть Q = 65,8 куб. м/сут.;

- реализовано воды Q = 23,8 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический).

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2011 г. Q = 42 куб. м/сут., что составило 63,8% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

##### 4.1.2 Организационный анализ

Филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО «Город Шахты», предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО «Город Шахты».

###### Таблица 42

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 36053 | 24323 | 24037 | 23988 | 23988 | 23400 | 23000 | 22500 | 20000 |
| 2 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 10767 | 10191 | 8701 | 10515 | 10515 | 11700 | 11960 | 12375 | 13600 |
| 2.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 8420 | 7970 | 6424 | 8228 | 8228 | 9149 | 9353 | 9677 | 10635 |
| 2.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 840 | 795 | 815 | 818 | 818 | 913 | 933 | 965 | 1061 |
| 2.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1180 | 1200 |
| 2.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 1507 | 1462 | 1462 | 1469 | 1469 | 1638 | 1674 | 1733 | 1904 |
| 3 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 25286 | 14132 | 15336 | 13473 | 13473 | 11700 | 11040 | 10125 | 6400 |
| 3.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 70,1 | 58,1 | 63,8 | 56,2 | 56,2 | 50,0 | 48,0 | 45,0 | 32,0 |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО «Город Шахты» осуществляется за счет тарифа

Существующая подача питьевой воды ОКК 62,2 тыс. куб. м/сут на муниципальные нужды составляет 24,2 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 17,4 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 6,8 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 37,9 тыс. куб. м/сут.

В аренде филиала «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» находится 1191,8 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 82%.

##### Экономический анализ.

###### Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах флиала «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» за 2011 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадии транспортировка и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы по транспортировке воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

цеховые расходы.

Административно-управленческие расходы.

Общеэксплуатационные расходы.

С 01.06.2011 года установленный тариф потребителям МО «Город Шахты» на услуги систем водоснабжения составил 45,82руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 11.08.2011г. № 15/8, темп роста с 2010 года – 10,58%. С 01.01.2012 года согласно постановлению 30.11.2011г. № 23/10  установлен тариф для населения на водоснабжение 42,43 руб. за куб. м (без учета НДС). Снижение тарифа составило 7,4%. %.  Согласно постановлению 27.04.2012г. № 23/10  установлен тариф для населения на водоснабжение:

с 01.06.2012 г.  по 30.06.2012г. 42,43 руб. за куб. м (без учета НДС);

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012г.  44,95 руб. за куб. м (без учета НДС);

с 01.09.2012 г. по 31.05.2013г.  47,18 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.06. 2013 года планируется увеличить тариф на 15% (54,37 руб. за куб. м без учета НДС) согласно сценарных условий.

Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице 44. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 4,85% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 7,74%;

цеховые расходы – 13,9%;

ремонт и техническое обслуживание – 5,85%;

общехозяйственные расходы – 5,75%.

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2011 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 3%. Основными статьями увеличения затрат являются по отношению к 2011 году:

- фонд оплаты труда – 1,7%;

- электроэнергия на технические нужды – 5,4%.

| Таблица 43 Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения (вода питьевая для потребителей городаШахты ) |
| --- |
| за 2011 - 2012 г.г., тыс. руб. |
| N | Наименование статей | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре |
| п/п |  |  |  | себестоимости, % |
|  |  | 2011 год | 2012 год средний тариф | 2011/ | 2012/ | 2012/ | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|  |  |  |  | 2010 г.г. | 2011 г.г. | 2010 г.г. |  |  |  |
| 1 | Расходы на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировку воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия | 39691,6 | 40425,41 | 0 | 101,8 | 0 | 0 | 7,74 | 8,16 |
| 1.2 | Амортизационные | Нет данных | 2141,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
|  | отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт и техническое | 30541,6 | 25346,92 |  | 83,0 | 0 | 0 | 5,95 | 5,11 |
|  | обслуживание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 24873,1 | 29991,43 |  | 120,6 | 0 | 0 | 4,85 | 6,05 |
| 1.5 | Отчисления на | 8506,6 | 9057,45 |  | 106,5 | 0 | 0 | 1,66 | 1,83 |
|  | социальные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Расходы на покупку воды, полученной со стороны | 305159,5 | 262331,9 |  | 86,0 | 0 | 0 | 59,49 | 52,93 |
| 1.7 | Цеховые расходы | 71268,8 | 67443,38 |  | 94,6 | 0 | 0 | 13,9 | 13,61 |
| 2 | Прочие прямые расходы: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Транспортные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оплата льготного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проезда работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Налоги | 278,7 | 371,83 | 0 | 133,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Почтово-телегр., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | подписка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Услуги вневед. охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 2.6 | Подготовка кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Услуги связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Охрана труда и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | техника безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Услуги по расчетам с | 0 | 2949,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | населением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Прочие расходы | 1912,9 | 8747,37 | 0 | 457,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего прямые расходы | 2191,60 | 12069,00 | 0 | 550,7 | 0 | 0 | 0,42 | 2,43 |
| 3 | Общехозяйственные | 29520,3 | 45208,81 | 0 | 153,1 | 0 | 0 | 5,75 | 9,12 |
|  | расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общеэксплуатационные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого расходов по | 512972,99 | 495662,04 | 0 | 96,6 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
|  | полной себестоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Необоснованные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Возмещение убытка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | предыдущего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прибыль всего, в том | 0 | 3049,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Прибыль на развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Прибыль на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | социальное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Прибыль на прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | цели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Налоги, сборы, платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рентабельность | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всего расходов по | 512972,99 | 498711,21 | 0 | 97,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | полной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Себестоимость 1 куб. | 45,82 | 44,17 | 0 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | м воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Экономически | 45,82 | 44,44 | 0 | 97,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обоснованный тариф 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | куб. м воды |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2011 по 2012 г.г. полная стоимость водоснабжения снизится на 2,8 %, полная себестоимость водоснабжения снизится на 3,4%.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 82%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.

5. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

6. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность.

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 8,3 ед./км.

Качество.

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО «Город Шахты» сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

###### Таблица 44

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения.

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период |  | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей).

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории МО «Город Шахты» тариф на холодное водоснабжение для населения с 2012 г. (53,08 руб./куб. м с учетом НДС), норматив потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (3,72 куб. м/чел.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шахты» в 2012 году на 1 человека составят 1072 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (7149 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15%).

Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 197,37 руб./мес, что составит 100%. максимально допустимого размера тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2012 году.

#### 4.2. Программа развития водоснабжения.

##### Основные направления модернизации системы водоснабжения.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО «Город Шахты» показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО «Город Шахты» в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Проектные решения.

В качестве источника водоснабжения на 1 очередь строительства остаётся поверхностный источник. На перспективу, в соответствии с проектными предложениями в Региональной программе «Обеспечение населения питьевой водой», предлагается в качестве второго источника водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды населения использовать подземные воды. По схеме развития водоснабжения Ростовской области в качестве второго источника предусмотрено подключение к «Северному водоводу», идущему из Верхне-Донского района.

При развитии города Шахты  на первую очередь  (10лет)  предусматривается увеличение численности населения на 2,3 тыс. человек, а на перспективу 25 лет предусматривается расчетная численность населения порядка 280 тыс. жителей.

Источником водоснабжения первой очереди строительства нового жилья и перспективного жилья города Шахты остаются существующие магистральные водоводы. Потребителями являются жилые и общественные здания, промышленные предприятия, объекты коммунально-бытового назначения.

В силу сложившегося географического рельефа территории города Шахты (разность отметок поверхности земли 60…150 м) и значительной удалённости посёлков и отдельных групп потребителей от основного узла водоснабжения – насосных станций 3 подъёма ШДВ, обеспечить равномерную устойчивую подачу воды не представляется возможным.

Для решения проблемы потерь и равномерной устойчивой подачи воды и регулирования гидравлического давления сети, необходимо произвести реконструкцию водопроводных сооружений и сетей с учётом их зонирования. Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне предусматривается установка регуляторов давления, вантузов и обратных клапанов.

Для равномерной и устойчивой подачи воды, в виду большой разницы отметок поверхности земли, институтом «ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ» предлагается выделить шесть основных зон, одну подзону пос. ХБК, посёлки: Таловый и Аютинский.

Проект «Схема водоснабжения и гидравлический расчёт магистральных водопроводных сетей г. Шахты Ростовской области» разрабатывался в 2002-2003 г.г. и на выполнение требуется вложение очень значительных денежных средств.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения МО «Город Шахты», рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды по состоянию на 1.01.2012г. для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

1. Выделить 6 основных зон, одну подзону (пос. ХБК), пос. Таловый и Аютинский.

2. Произвести реконструкцию магистральных водоводов d=225…800 мм в направлении зон и по зонам, которые обеспечивают подачу воды во внутриквартальные сети для подачи воды потребителям общей протяжённостью 119,64 км.

3. Для понижения давления в трубопроводах и нормализации свободных напоров, контроля и учёта расхода воды по потребителям, отключения участков, исключения гидравлических ударов установить по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторы давления, узлы учёта, запорную арматуру, вантузы и обратные клапаны.

Предлагаемые мероприятия для улучшения водоснабжения МО «Город Шахты».

Узловым сооружением, от которого осуществляется подача воды в зоны города Шахты, являются насосные станции 3 подъёма ШДВ.

I зона.

I зона обслуживает центральную часть города Шахты. С северо-востока границей зоны являются улицы: Одесская, Кольчугина, Смидовича, Ключевая. С востока и юга-востока – ул. Северная, р. Грушевка, лесхоз «Шахтинский». С юга-запада – ул. Мусоргского. С запада и северо-запада – р. Артюха, железная дорога, ул. Лесозащитная, завод «Гидропривод».

Отметки рельефа в зоне колеблются от 60 до 140 м.

Общая подача воды в I зону по состоянию на 1.01.2012г. составляет 52000м³/сут., в том числе транзит во II и V зоны приблизительно 7000 м³/сут.

Прокладку водоводов предусматривается производить из труб ПНД.

Подачу воды в I зону предлагается осуществлять по водоводам:

- 3 х d=500 мм, вместо предлагаемых по проекту 4-х (1 х d=500 мм направление Шевченко исключается из эксплуатации,  1 х d=500 мм направление Садовая вместо d=600 мм),

- 1 х d=400 мм,

- 1 х d=500 мм, (вместо d=450 мм),

- 1 х d=800 мм, (вместо d=1000 мм) которые проложены через III зону и частично обеспечивают её водой. Уменьшение диаметров водоводов уменьшает затраты на их прокладку и в то же время водоводы обеспечивают водой в полном объёме I зону.

Величины свободных напоров меняются от 48 до 155 м в зависимости от рельефа местности. Для регулирования работы сети необходимо оборудовать водопроводную сеть регуляторами давления и вантузами.

Водоводы:

- направление 4 водоподъём d=800 мм,

- направление ул. Садовая d=600 мм,

- направление ул. Советская d=500 мм,

- направление ул. Шевченко d=500 мм,

- направление ул. Рабоче-Крестьянская d=450 мм,

- направление завод «Гидропривод» d=400 мм,

- направление ул. Северная.

II зона.

II зона обслуживает пос. Ново-Азовка, пос. Смагина и пос. ш. Наклонная. Границами зоны являются: ул. Руставели и балка Долбика. С востока – ул. Щедрина и балка Власовка. С юга и юго-востока – ул. Неверова, пер. Минский и ул. Одесская. С запада и юго-запада – ул. Щаденко и Ново-Азовские резервуары.

Отметки колеблются от 130 до 160 м.

Общая подача воды во II зону по состоянию на 1.01.2012г. составляет 15000м³/сут.

Подачу воды во II зону предлагается осуществлять от ВНС «Швейная фабрика» по водоводу d=400 мм до ВНС Ново-Азовские резервуары и далее по II зоне, и с ВНС «Грачёва» по водоводу d=225 мм.

Величины свободных напоров меняются от 32 до 76 м в зависимости от рельефа.

Водоводы:

- ВНС Ново-Азовские резервуары,

- пос. ш. Наклонная.

III зона.

III зона включает Октябрьский район города Шахты. С востока границей зоны является х. Костиково, с юго-востока – ул. Бульварная, с юга – ул. Горовца, Пухляковская, с юго-запада – ул. Петровского, с  северо-запада – р. Грушевка, с севера – ул. Серова.

Отметки колеблются от 70 до 125 м.

Общая подача воды во III зону по состоянию на 1.01.2007г. составляет 16500м³/сут.

Подачу воды во II зону предлагается осуществлять от насосной станции 3 подъёма ШДВ по водоводам

- 6 х d=500 мм,

- 2 х d=400 мм,

- 2 х d=800 мм.

Из них 4 водовода d=500 мм транзитом осуществляют водоснабжение  I зоны, 1 водовод d=400 мм - I зоны, 1 водовод d=400 мм и d=500 мм,     d=800 мм - IV зоны (и транзитом через I, II зону), d=800 мм – транзитом осуществляет водоснабжение  I, V зоны и насосной станции 4 подъёма,        d=500 мм – пос. ХБК.

В III зоне предлагается осуществлять водоснабжение центральной части города Шахты: ул. Советская, Шевченко вместо 3 водоводов d=500 мм по двум d=500 мм, ул. Садовая – вместо d=600 мм - d=500 мм, пос. ХБК вместо   d=600 мм - d=500 мм, на 4 подъём вместо d=1000 мм - d=800 мм.

Величины свободных напоров меняются от 75 до 127 м в зависимости от рельефа.

Водоводы:

- направление 4 подъём,

- направление ул. Садовая,

- направление ул. Советская,

- направление ул. Шевченко,

- направление ул. Рабоче-Крестьянская,

- направление ТЭЦ,

- направление ХБК,

- направление пос. Артём.

IV зона.

IV зона включает Артёмовский район, пос. Сидорово-Кадамовский, пос. Даниловка, пос. ТЭЦ.

Границей зоны являются: с севера – пос. Новокадамово, ул. Ангарская, ул.Щепкина, с востока – ул. Малиновского, ул. Восточная, с юга – ул. Огаревского,  Столичная, с запада – ул. Татаркина, Грачёва, р. Грушевка.

Отметки рельефа колеблются от 71 до 134 м.

Общая подача воды в IV зону по состоянию на 1.01.2012г. составляет примерно 29160 м³/сут.

Подачу воды в IV зону предлагается осуществлять от насосной станции 3 подъёма ШДВ по водоводам d=400 мм (вместо d=500 мм), d=500 мм (питающая транзитом III зону приблизительно 6000 м³/сут), d=800 мм (питающая транзитом I, II, III зоны приблизительно 16000 м³/сут.) и от ВНС «Грачёва» d=225 мм.

Величины свободных напоров меняются от 26 до 106 м в зависимости от рельефа.

Водоводы:

- направление ТЭЦ,

- направление Артём.

V зона.

V зона включает пос. Нежданная, часть пос. Первомайский, пос. Мирный, пос. Фрунзе.

Границей зоны являются: с севера – завод «Трансмаш»,  воинская часть, с востока - ул. Некрасова, пер. Железнодорожный, с юга -  ул. Шурфовая, с запада – ул. Громова, пос. Первомайский.

Отметки рельефа колеблются от 70 до 135 м.

Общая подача воды в V зону по состоянию на 1.01.2012г. составляет примерно 5500 м³/сут.

Подачу воды в V зону предлагается осуществлять от насосной станции 4 подъёма по водоводам d=500 мм и d=300 мм (вместо d=500 мм).

Величины свободных напоров меняются от 75 до 127 м в зависимости от рельефа.

Водоводы:

- направление Нежданная,

- направление пос. Фрунзе.

VI зона.

VI зона включает пос. ш. Южная, Майский и часть пос. Первомайский.

Границей зоны являются: с севера – пос. Первомайский, ул. Шурфовая,  с востока - пер. Сормовский, Вишнёвый, с юга -  автодорога пос. Каменоломни – пос. Майский, с запада – пос. Интернациональный, ул. Пржевальского.

Отметки рельефа колеблются от 120 до 145 м.

Общая подача воды в VI зону по состоянию на 1.01.2012г. составляет примерно 8200 м³/сут.

Подачу воды в VI зону предлагается осуществлять от водовода d=1000 мм направление Ново-Шахтинск , d=400 мм, 2 х d=200 мм, 1 х d=50 мм.

Величины свободных напоров меняются от 34 до 62 м в зависимости от рельефа.

Водоводы:

- направление пос. ш. Южная,

- направление пос. Майский.

Подзона ХБК.

Подзона ХБК включает пос. ХБК.

Границей подзоны являются:

- с севера-востока – ул. Ворошилова,

- с юго- востока – р. Грушевка,

- с юго-запада – ул. Индустриальная,

- с запада – пр. Строителей.

Отметки рельефа колеблются от 85 до 115 м.

Общая подача воды в подзону пос. ХБК по состоянию на 1.01.2012г. составляет примерно 9200 м³/сут.

Подачу воды в подзону пос. ХБК предлагается осуществлять от насосной станции 3 подъёма ШДВ по водоводу d=500 мм.

Величины свободных напоров меняются от 92 до 122 м в зависимости от рельефа.

Водовод:

- направление подзоны пос. ХБК.

Пос. Аютинский, пос. Таловый.

Пос. Таловый расположен на расстоянии 14 км на запад от города Шахты.

Отметки рельефа колеблются от 121 до 182 м.

Общая подача воды на пос. Таловый и пос. Аютинский по состоянию на 1.01.2012г. составляет примерно 7100 м³/сут.

Подачу воды в пос. Таловый и пос. Аютинский предлагается осуществлять с 4 подъёма от водовода d=500 мм (вместо 2 х d=500 мм), пос. Аютинский обеспечивается транзитом - 4100 м³/сут.

Водовод:

- направление подзоны пос. ХБК.

предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция водовода d=600 мм протяжённостью 4,8 км направление «Садовая».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 3,54 км направление «Советская».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 5,6 км направление «Шевченко».

- Реконструкция водовода d=450 мм протяжённостью 9,94 км направление «Рабоче-Крестьянская».

- Реконструкция водовода d=400 мм протяжённостью 11,95 км направление «Гидропривод».

- Реконструкция водовода d=1000 мм протяжённостью 12,95 км направление «4 водоподъём».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 0,35 км направление «ул. Северная».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 2,55 км направление «пос. Ново-Азовка».

- Реконструкция водовода d=400 мм протяжённостью 2,55 км направление «ул. Ленина».

- Реконструкция водовода d=225 мм протяжённостью 4,95 км направление «Садовая».

- Реконструкция водовода d=400 мм протяжённостью 7,7 км  направление «Артём, ул. Загорского».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 9,8 км направление «Артём, ул. Баррикадная».

- Реконструкция водовода d=600 мм протяжённостью 10,5 км направление «ХБК».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 3,2 км  направление «пос. Южный».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 1,4 км  направление «Нежданная».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 1,7 км направление «завод «Трансмаш»».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 1,0 км  направление «пос. Фрунзе».

- Реконструкция водовода d=500 мм протяжённостью 17,81 км направление «на ВНС Юбилейная».

- Реконструкция водовода d=800 мм протяжённостью 7,35 км направление «пос. ТЭЦ».

- Реконструкция водопроводных сетей d=160 мм по ул. Красинская от ул.Холодова до пер. Олейникова,  ул. Земледельческая (от ул. Песчаная - ул. Земледельческая, 64), по ул. Искра, 49 – пер. Ленинского Комсомола, 38, по ул.Достоевского (от ул. Громова до ул. Чечерина), в районе школы №35  протяжённостью  5,2 км.

- Реконструкция ВНС по ул. Доронина-Петровского.

- Реконструкция «Ново-Азовских резервуаров».

- Реконструкция ВНС по ул. Темерницкого-Димитрова.

- Реконструкция «Дувановских резервуаров».

- Реконструкция насосной станции «Юбилейная».

- Реконструкция дополнительного резервуара чистой воды 1000 м³ -  2 шт. на насосной станции по ул. Грачева.

- Реконструкция насосной станции 4-го водоподъёма ШДВ со строительством дополнительного резервуара чистой воды 2000 м³.

- Установка приборов учёта на разводящей водопроводной сети.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом, канализацией.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п.2.1 СНиП 2.04.02-84:

на 1-ю очередь:

- q=195 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- q=270 л/сут. на человека – для застройки 4-5 эт. зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

на перспективу:

- q=200 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

- q=300 л/сут. на человека – для застройки 4-5 эт. зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 90 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населённого пункта (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84.

Согласно схеме расселения определены нагрузки по жилым районам на перспективу, и сведены в таблицу

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя  включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зелёных насаждений. Принимаем q=420 л/сут. на человека.

Таблица 45

| № п/п | Номер жилого района | Численность населения, тыс. человек | Расчетная нагрузка, тыс.м³/сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 12,3 | 5,17 | центр города |
| 2 | 1.6 | 3,5 | 1,47 | центр города |
| 3 | 1.5 | 4,9 | 2,06 | центр города |
| 4 | 1.2 | 9,0 | 3,78 | центр города |
| 5 | 1.4 | 19,6 | 8,23 | центр города |
| 6 | 1.3 | 10,1 | 4,24 | пос. ХБК |
| 7 | 2.1 | 15,4 | 6,47 | юго-запад города |
| 8 | 2.2 | 6,9 | 2,90 | запад города |
| 9 | 2.3 | 9,6 | 4,03 | северо-запад города |
| 10 | 3.1 | 6,6 | 2,77 | север города |
| 11 | 3.2 | 14,7 | 6,17 | север города |
| 12 | 4.1 | 16,9 | 7,10 | пос. Артем |
| 13 | 4.2 | 24 | 10,08 | северо-восток города |
| 14 | 4.3 | 21,7 | 9,11 | восток города |
| 15 | 5.1 | 14,2 | 5,96 | юг города |
| 16 | 5.2 | 9,3 | 3,91 | юго-восток города |
| 17 | 5.3 | 10,6 | 4,45 | юг города |
| 18 | 6.1 | 9,2 | 3,86 | Каменоломни, за чертой города |
| 19 | 6.2 | 7,4 | 3,11 | Каменоломни, за чертой города |
| 20 | 7.1 | 11,3 | 4,75 | пос. Аютинский |
| 21 | 7.2 | 4,9 | 2,06 | пос. Аютинский |
| 22 | 7.3 | 9,6 | 4,03 | пос. Майский |
| 23 | 7.4 | 3,9 | 1,64 | пос. Таловый |
| 24 | Перс. | 25,2 | 10,584 | север города (земли Красного Сулина) |
|  | Итого | 280,8 | 117,934 |  |

Дополнительный расход воды на нужды предприятий развивающейся промышленности, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода населённого пункта, принимаем в размере 25% расхода воды, определённого по удельному водопотреблению, приведённому в СНиП 2.04.02-84. Расход воды на нужды предприятий принимаем равным 29483 м³/сут.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды и на нужды предприятий развивающейся промышленности на весь расчётный период принимается равным:

Qсут. m  = 117934 + 29483 = 147417 м³/сут.

Расход воды на наружное пожаротушение определён в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Число одновременных пожаров равно 3, продолжительностью пожара 3 часа, расход воды на один пожар 55 л/с. Противопожарный расход принимается равным:

Qпожар  = 55 х 3,6 х 3 х 3 = 1782 м³/ч

Система водоснабжения является объединённой для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Потребные напоры на вводе в здания составляют:

- для одноэтажной застройки – 10 м.вод.ст.;

- для 2-х, 3-х этажной              – 14, 18 м.вод.ст.;

- для 4-х, 5-ти этажной            – 22, 26 м.вод.ст.

Потребные напоры должны обеспечиваться от городской сети.

Существующая схема водоснабжения максимально используется, изношенные водопроводные сети и сооружения подлежат реконструкции. Вновь прокладываемые водопроводные сети закольцовываются с существующими сетями. Глубина заложения труб от 2 до 2,5 м.

Ввиду ограниченного количества воды на хозяйственно-питьевые нужды и в целях её экономии предлагается система поливочного водопровода для индивидуальных приусадебных участков системы технического водоснабжения.

Как вариант, на перспективу предлагается использование для целей полива очищенных стоков дождевых вод. при этом на территории очистных сооружений дождевой канализации должны быть предусмотрены насосные станции, перекачивающие очищенные дождевые стоки на приусадебные участи по системе поливочного водопровода.

Как вариант, на перспективу, предлагается вынос за границу города Шахты площадки водоочистных сооружений, с подачей воды на существующую площадку водопроводных сооружений и распределением по существующей схеме.

Таблица 46

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО «Город Шахты».

| N п/п | Код Прог-раммы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Обоснование мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | - | ул. Темерницкого в г. Шахты Ростовской области | - | Реконструкция водопроводной насосной станции повышения давления | 1шт | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 2 | - | ул. Грачева в г. Шахты Ростовской области | - | Реконструкция водопроводной насосной станции | 1шт | 10,7 | 0 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 3 | - | ул. Петровского в г. Шахты Ростовской области | - | Реконструкция водопроводной насосной станции повышенного давления | 1шт | 0,67 | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 4 | - | ул. Чапаева в г.Шахты Ростовской области | - | Реконструкция водопроводной насосной станции «Ново-Азовских резервуаров» с резервуарами чистой воды | 1шт | 38,3 | 0 | 0 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 5 | - | ул. Шевченко в г.Шахты Ростовской области | - | Технологический комплекс насосной станци 4-го водоподъема ШДВ (реконструкция) | 1шт | 101,2 | 0 | 101,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 6 | - | между ул.Молдавской и пер.Брянский в г.Шахты Ростовской области | - | Реконструкция водопроводной насосной станции «Дувановские резервуары» (с разработкой ПСД) | 1шт | 45,0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 7 | - | соединтельная автодорога г.Шахты- г.Красный Сулин от поворота на пос. Таловый на юго-запад 1400м | - | Реконструкция водопроводной насосной станции ш. «Юбилейная» с разработкой ПСД) | 1шт | 32,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения |
| 8 | - | ул. Ениссейская,15 в г.Шахты Ростовской области | - | Реконструкция насосной станции «Швейная фабрика», 1 этап. ( с разработкой ПСД) | 1шт | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | Замена изношенного оборудование, увеличение полезного отпуска для населения, снижение потерь воды в сетях |
| 9 | - | от перемычки (район шурфа ш.Артём) вдоль лесополосы до автодороги "Центр-Артём") в г.Шахты Ростовской области | - | Реконструкция части водовода d=500 мм | 1250м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - | от ул. Северная,3 через дорогу "Центр-Артем" до ВНС "Швейная фабрика" в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм | 490м | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 11 | - | от 3-го водоподъёма ШДВ по ул. Калиновского, ул. Глинки, ул.Ватутина, ул.Хмельницкого до ул. Михайлова в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=400 мм | 760м | 7,9 | 0 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 12 | - | от АБЗ до трассы "Ростов - Москва" в г. Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм | 2250м | 25,7 | 0 | 25,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 13 | - | от автотрассы "Ростов -Москва" через фермерское поле по ул.Степной, ул.Чернышевского до ул.Фруктовая, в г. Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500мм | 2000м | 29,8 |  | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 14 | - | от точки Б по ул. Искра до ул. Айвазовского г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=300-400 мм | 2000м | 19,1 |  | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 15 | - | от 3 -го водоподъема ШДВ - ул. Калиновского - ул. Глинки - пер. Байкальский до ул.Аэрофлотская в г. Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм | 1445м | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 16 | - | от ул. Текстильная, 18 по ул. Текстильная,20, школы № 20 до ул.Совхозная; от ул.Строителей по ул.Индустриальная, вдоль ул.Текстильная-ДК до ул.Ворошилова, 49; от ул.Текстильная, 2 вдоль ул.Текстильная, 51, школы № 35 до ул.Ворошилова, 17-31 в г. Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=315-500 мм | 2750м | 36,6 | 0 | 36,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 17 | - | от взлетной полосы через территорию Авиаремзавода по ул.Аэрофлотской до ул.Байкальской в г. Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм | 947м | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 18 | - | от школы №22 по ул.Парковая до ул.Мечникова, от ул.Красинской по ул.Парковая до ул.Парковая,11 в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм | 1950м | 35,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,8 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 19 | - | от ул.Шевченко по пр..Победа Революции по ул.Советская по пер.Кирова по ул.Шевченко до пр.Чернокозова; от пер.Кирова по ул.Шевченко до пр.Победа Революции в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=160-500 мм | 3600м | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 20 | - | от точки А до перемычки "ХБК-ТЭЦ" в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=800 мм (с разработкой ПСД) | 1300м | 37,0 | 0 | 0 | 37,0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 21 | - | от 4ШДВ на пос. Фрунзе до завода ООО "Малка" в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 2000м | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 22 | - | от ул.Сеченова-ул.Трактовая (район ж/д) до Дувановских резервуаров в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 500м | 8,0 | 0 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 23 | - | от ВНС "Юбилейная" до пос.Таловый до ул.Екатерининская в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 2300м | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 24 | - | от 3ШДВ до ДК Мешкова по ул.Глинка, ул.Ватутина в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=800 мм (с разработкой ПСД) | 550м | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 00 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 25 | - | от ул.Балтийская по ул.Михайлова через Авиаремзавод, через ж/д до точки А в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=800 мм (с разработкой ПСД) | 1600м | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 26 | - | на Машзавод от ш.Глубокая до пер.Кислородный- ул.Камышина в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=315 мм ( разработкой ПСД) | 800м | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 27 | - | по пер.Водопроводный от пер.Огоревского до к-р "Юность" в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 2000м | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 28 | - | по ул.Шевченко от пер.Менжевого до пер.Мельничный в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 700м | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 29 | - | направление "Садовая" от пер.Ильича до ул.Мечникова по ул.Холодова в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 850м | 10,2 | 0 | 0 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 30 | - | направление "ТЭЦ" от точки А в сторону КНС "Очистные сооружения" в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=400 мм (с разработкой ПСД) | 600м | 5,6 | 0 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 31 | - | от ВНС "Ениссейская,15" по ул.Терновая, пер.Газетный, пер.Прокатный до пр.Победа Революции в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 1200м | 24,8 | 0 | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 32 | - | направление на Верхне-Машиносчетную от пороховыз складов вдоль автодороги "Центр-Артем" до ул.Татаркина- ул.Ильюшина в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=500 мм (с разработкой ПСД) | 1300м | 18,2 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 33 | - | ул.Фадеева- ул.Столичная в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=225 мм (с разработкой ПСД) | 1230м | 10,4 | 00 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| 34 | - | по ул.Стеклова от № 10 до ул.Мировая Коммуны в г.Шахты Ростовской области | - | Капитальный ремонт водовода d=225 мм (с разработкой ПСД) | 400м | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | Снижение потерь в сетях, увеличение полезного отпуска для населения |
| Итого: | 792,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | 255,5 | 282,37 | 254,8 |  |

###### Таблица 47

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО «Город Шахты».

| N п/п | Код Прог-рам-мы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Обоснование мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | - | микрорайон № 3,5 пос.Артём г.Шахты Ростовской области | - | г.Шахты, водоснабжение перспективной жилой застройки | 1шт | 209,1 | 50,0 | 159,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 2 | - | микрорайон «Южный» по ул.Достоевского, ул.Дачная, ул.Арбатская г.Шахты Ростовской области | - | г.Шахты, водоснабжение перспективной жилой застройки | 1шт | 120,0 | 0 | 15,0 | 25,0 | 80,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 3 | - | микрорайон № 5а,5б,6,7,8 пос.Артём г.Шахты Ростовской области | - | г.Шахты, водоснабжение перспективной жилой застройки | 1шт | 180,0 | 0 | 0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 4 | - | Строительство 5-ти этажных 175кв.жилых домов по ул.Майская,31 г.Шахты Ростовской области | - | г.Шахты, водоснабжение перспективной жилой застройки | 1шт | 35,0 | 0 | 0 | 15,0 | 20,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 5 | - | микрорайон «Северный» по пер.Часовой, ул.Антрацитовая г.Шахты Ростовской области | - | г.Шахты, водоснабжение перспективной жилой застройки | 1шт | 20,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 6 | - | Кварталы по ул.Капустина, ул.Администра-тивная в г.Шахты Ростовской области | - | г.Шахты, водоснабжение перспективной жилой застройки | 1шт | 25,0 | 0 | 0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| ИТОГО: | 589,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по этапам развития Программы: |  | 229,1 | 360,0 | 0 |  |

##### Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий.

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2012 год являются:

- объем поданной воды  в сеть города Шахты 20 12г. – 23988,0 тыс. куб. м/год;

- расход воды на собственные нужды 2012г. – 1050,0 тыс. куб. м/год;

- отпуск (реализация) воды 2012 г. – 10515,0 тыс. куб. м/год;

- утечки и неучтенный расход воды 2012г. -  13473,0 тыс. куб. м/год.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов (возможны изменения источников финансирования) и составят за период реализации Программы в части водоснабжения   1381,77 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 2013 г. – 484,6 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 255,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 229,1 млн. руб.;

в 2014 г. – 2015 г. – 642,37 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 282,37 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 360,0 млн. руб.;

в 2016 г. – 2017 г. – 254,8 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 254,8 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –                      0 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом МО «Город Шахты».

##### Определение эффекта от реализации мероприятий.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО «Город Шахты». При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

1. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2012г. – 8,3 единицы;

- 2013г. – 8,3 единицы;

- 2014г.– 7,9 единицы;

- 2015 г.– 7,4 единицы;

- 2016 г.– 7,1 единицы.

- 2017 г.– 6,7 единицы.

2. Износ основных фондов:

- 2012 г. – 46,8%;

- 2013 г. - 45%;

- 2017 г. - 42%.

3. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2012г. - 3%;

- 2013г. – 3,5%;

- 2017 г. - 4%.

4. Уровень потерь:

- 2012г. – 56,2%;

- 2013г. – 52,2%;

- 2017 г. – 44,0%.

### 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования.

В МО «Город Шахты» существует централизованная система канализации.

Основные технологические показатели

Протяженность канализационных сетей – 362,85 км, в т.ч.:

- главные канализационные коллекторы -  203,85км;

- уличная канализационная сеть – 152,6 км;

- внутриквартальная – 3,4 км;

- внутридворовая сеть – 3,0 км.

Канализационные насосные станции - 18 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 60,2 тыс. куб. м/сут.

Материал труб – керамика, асбестоцементные, чугунные, стальные, железобетонные.

Средний износ трубопроводов – 57,2 %.

Значительная часть индивидуальной малоэтажной застройки не имеет, канализование происходит в выгреба.

К городским очистным сооружениям ХБК стоки подаются по 4-м магистральным коллекторам, собирающих стоки условно из I – IV зон.

К поселковым очистным сооружениям пос. Аюта и пос.Таловый, которые принадлежали ОАО «Ростовуголь» стоки поступают с VI и VII – зон.

Стоки пос. Майский (V зона) поступают на очистные, обслуживаемые филиалом «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ».

I зона.

Подводящий коллектор к очистным сооружениям d=600 – 700 мм.

Стоки к очистным сооружениям поступают по канализационным сетям и коллекторам из следующих районов города Шахты:

Самотечный коллектор (d=150 мм) от пос. Ново-Азовка, Петровский

(d=300 мм), центральной части города Шахты (район ж/дороги) к КНС -1. От КНС -15 пос. Фрунзе, в магистральные коллектора d=500 мм, 600 мм и d=1000 мм к КНС -1. Самотечные коллектора от пос. ш. «Нежданная» и пос. ш. «Южная» в магистраль d=1000 мм и непосредственно в КНС -1, откуда по напорному коллектору поступают на очистные сооружения ХБК. В среднем пропускная способность коллекторов с этой зоны города Шахты – 190 м³/ч.

II зона.

Подводящий коллектор к очистным сооружениям d=800 мм.

Стоки к очистным сооружениям поступают по канализационным сетям и коллекторам из следующих районов города Шахты:

Системой самотечных коллекторов через магистрали d=300 мм и d=500 мм стоки от центральной части города Шахты направляются по коллектору d=800 мм к очистным сооружениям ХБК. Эта часть города Шахты с высокой плотностью населения и многоэтажными постройками. В среднем пропускная способность коллекторов с этой зоны города Шахты – 350 м³/ч.

III зона.

Подводящий коллектор к очистным сооружениям d=1000 мм.

Стоки к очистным сооружениям поступают по канализационным сетям и коллекторам из следующих районов города:

На очистные сооружения города стоки подаются магистральным коллектором d=1000 мм, который обслуживает фирма «Дон-Текс». Стоки от пос. ш. «Наклонная» по самотечным канализационным сетям подаются к        КНС -11, далее по коллектору d=300 мм перекачиваются стоки к КНС -8, собирая стоки с пос. ТЭЦ им. Артёма и по коллектору d=300 мм подаются на        КНС -8б, стоки частично с пос. Артём. Напорным коллектором d=150 мм стоки от КНС -8а сбрасываются в коллектор d=300 мм и также направляются по коллектору d=600 мм в КНС -8б, а оттуда по коллектору d=1000 мм к   КНС -5 ХБК.

Стоки от остальной части пос. Артём перекачиваются на КНС -5 ХБК посредством ряда насосных станций: КНС -12 по коллектору d=150 мм к КНС -13, от КНС -13 по магистральному коллектору d=200 мм на КНС -2а, от КНС -2а по магистральному коллектору d=300 мм в коллектор d=1000 мм ХБК.

Стоки от КНС -6 (обслуживается в/частью) по коллектору d=600 мм на КНС -5 ХБК.

Стоки от пос. ХБК по коллекторам d=200 мм, 300 мм, 500 мм, далее по коллектору d=1000 мм самотёком направляются на КНС -4 и далее перекачиваются КНС -5 в коллектор d=1000 мм ХБК. КНС -14 и КНС -2 перекачивают стоки от отдалённых посёлков: Новостройка, Красина в коллектор d=1000 мм.

В среднем пропускная способность коллекторов с этой зоны города – 330 м³/ч.

IV зона.

Подводящий коллектор к очистным сооружениям d=600 мм.

Стоки к очистным сооружениям поступают по канализационным сетям и коллекторам из следующих районов города Шахты:

Стоки от пос. Поповка и частично по коллектору d=300 мм от пос. Красина перекачиваются КНС -7 к очистным сооружениям ХБК.

В среднем пропускная способность коллекторов с этой зоны города Шахты – 210м³/ч.

V зона.

Стоки от пос. Майский подаются посредством самотечных коллекторов к КНС -16 , напорным коллектором d=150 мм на КНС –«ДВС» и далее к очистным сооружениям пос. Майский, которые обслуживает Филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ».

В среднем пропускная способность коллекторов с посёлка – 79 м³/ч.

VI зона.

Стоки от пос. Аюта подаются посредством напорного коллектора d=300 мм от КНС -9 и самотечных коллекторов к очистным сооружениям пос. Аюта, которые принадлежали ОАО «Ростовуголь».

В среднем пропускная способность коллекторов с посёлка – 14 м³/ч.

VI зона.

Стоки от пос. Таловый

поступают самотёком по магистральному коллектору d=300 мм на очистные сооружения пос. Таловый, которые принадлежали ОАО «Ростовуголь». В настоящее время очистные сооружения брошены и находятся в аварийном состоянии.

В среднем пропускная способность коллекторов с посёлка – 17,5 м³/ч.

Канализационные насосные станции

Технологическая схема транспортировки стоков по канализационным коллекторам к очистным сооружениям предусматривает, в связи с разностью геодезических высот, перекачку стоков посредством КНС.

В настоящее время Филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» эксплуатирует 15 КНС, средний износ которых – 57,1%.

Износ технологического (насосные агрегаты, дробилки, грабли, запорно- регулирующая арматура и т. д.) и энергетического оборудования станций составляет –  80 – 95% и требует замены и обновления в связи с физическим и моральным износом.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 84%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

###### Характеристика самотечные и напорные коллекторов.

В МО «Город Шахты» существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения КОС.

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами сточные воды подаются на очистные сооружения.

Протяженность канализационных сетей, числящихся в аренде филиала «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» составляет 362,85 км,  в том числе уличная канализация 152,6 км.

Таблица 48

Характеристика сети водоотведения МО «Город Шахты».

| N | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | 362,85 | 390,0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 212 | 260 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 58,4 | 66,7 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 152,6 | 152,6 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 88 | 100 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети | % | 57,7 | 65,5 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 6,4 | 33,55 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 4,0 | 20,0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 62,5 | 59,6 |
| 10 | Общая протяженность канализационной сети | км | 203,85 | 203,85 |
| 11 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 120,0 | 140,0 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 58,9 | 68,7 |

В 2012 - 2017 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 66,7%.

Таблица 49

Характеристика оборудования канализационных насосных станций.

| N п/п | Наименование | Марка насоса | Место расположения | Подача, куб. м/ч | Напор, м | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС-1 | Насос N 1 | ФНГ-800-33 | ул.Достоевского | 800 | 33 | 50 |
|  | Насос N 2 | ФНГ-800-33 |  | 800 | 33 | 50 |
|  | Насос N 3 | ФНГ-800-33 |  | 800 | 33 | 50 |
|  | Дренажный насос N 1 | К-18/20 |  | 20 | 20 | 0 |
|  | Дренажный насос N 2 | К-18/20 |  | 20 | 20 | 0 |
|  | Решетка-дробилка N 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Решетка-дробилка N 2 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ЦВ № 5 |  | 5500 | 0 | 0 |
| КНС-2 | Насос N 1 | НШ-270 | пер.Рыночный | 270 | 40 | 65 |
|  | Насос N 2 | НШ-270 |  | 270 | 40 | 65 |
|  | Дренажный насос N 1 | К-18/20 |  | 20 | 20 | 65 |
|  | Решетка-дробилка N 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 2СМ-150/125-315а/4 |  | 200 | 32 | 55 |
|  | Насос N 2 | 2СМ-150/125-315а/4 |  | 200 | 32 | 55 |
|  | Насос N 3 | 2СМ-150/125-315а/4 |  | 200 | 32 | 55 |
| КНС-2а | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | ул.Капустина | 20 | 10 | 0 |
|  | Дренажный насос N 2 | 1В-20/10 |  | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилка N 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Решетка-дробилка N 2 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | НШ-270 |  | 270 | 40 | 45 |
|  | Насос N 2 | НШ-270 |  | 270 | 40 | 45 |
|  | Насос N 3 | НШ-270 |  | 270 | 40 | 45 |
| КНС-3 | Дренажный насос N 1 | К-18/20 | ул.Красный Горняк | 20 | 20 | 0 |
|  | Дренажный насос N 2 | К-18/20 |  | 20 | 20 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | РММВ-1000 |  | 870 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | Вр46-40 №8 |  | 7000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 50 |
|  | Насос N 2 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 50 |
|  | Насос N 3 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 50 |
|  | Насос N 4 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 50 |
|  | Насос N 5 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 50 |
| КНС-4 | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | ул.Космоде-мьянской | 20 | 10 | 0 |
|  | Дренажный насос N 2 | 1В-20/10 |  | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 2 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | Вр30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 2 | ЦВ № 5 |  | 5500 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 1В-20/10 |  | 20 | 10 | 45 |
|  | Насос N 2 | 1В-20/10 |  | 20 | 10 | 45 |
| КНС-5 | Дренажный насос N 1 | К-18/20 | ул.Халтурина | 20 | 20 | 0 |
|  | Дренажный насос N 2 | К-18/20 |  | 20 | 20 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | Вр30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 55 |
|  | Насос N 2 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 55 |
| КНС-7 | Дренажный насос N 1 | «Гном» 10-10 | пос.Гагарина | 10 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 65 |
|  | Насос N 2 | 2СМ-200/150-500/4 |  | 450 | 95 | 65 |
| КНС-8 | Дренажный насос N 1 | ЦНС-180-212 | пос.ГРЭС | 20 | 20 | 0 |
|  | Дренажный насос N 2 | ЦНС-180-340 |  | 20 | 20 | 0 |
|  | Решетка-дробилка1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ЦВ № 5 |  | 5500 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | ФГ-144/10,5 |  | 200 | 32 | 45 |
|  | Насос N 2 | ФГ-144/10,5 |  | 200 | 32 | 45 |
| КНС-8а | Дренажный насос 1 | К-18/20 | пер.Тамбовский | 20 | 20 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | РММВ-1000 |  | 870 | 0 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 2 | РММВ-1000 |  | 870 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 2СМ-250-200 |  | 800 | 32 | 55 |
|  | Насос N 2 | 2СМ-250-200 |  | 800 | 32 | 55 |
| КНС-8б | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | ул.Землячки | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | 2СМ-150-125-400/4 |  | 200 | 32 | 60 |
|  | Насос N 2 | СМ-80-50-200 |  | 80 | 20 | 60 |
| КНС-9 | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | ул.О.Кошевого, 176 | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | СМ-100/65 |  | 62,5 | 12 | 55 |
|  | Насос N 2 | СМ-100/65 |  | 62,5 | 12 | 55 |
| КНС-10 | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | ул.Аксайская | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | СМ-150-125-315/4 |  | 200 | 32 | 45 |
|  | Насос N 2 | СМ-150-125-315/4 |  | 200 | 32 | 45 |
| КНС-11 | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | пос.ш.Наклонная | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | СМ-150-125-315/4 |  | 200 | 32 | 55 |
|  | Насос N 2 | НШ-270/30 |  | 270 | 30 | 55 |
|  | Насос N 3 | НШ-270/30 |  | 270 | 30 | 55 |
| КНС-12 | Дренажный насос N 1 | СМ-100/65-200 | ул.Заводская | 100 | 65 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | СМ-150-125-315/4 |  | 200 | 32 | 60 |
|  | Насос N 2 | СМ-150-125-315/4 |  | 200 | 32 | 60 |
| КНС-13 | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | пер.Тюменский | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 00 |
|  | Насос N 1 | СМ-200-150-500/4 |  | 450 | 95 | 0 |
|  | Насос N 2 | ФГ-450/225 |  | 800 | 50 | 0 |
|  | Насос N 3 | ФГ-450/225 |  | 800 | 50 | 0 |
| КНС-14 | Дренажный насос N 1 | ВКС-1/16 | ул.Калиновского,15 | 10 | 16 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | СМ-150/125-115 |  | 200 | 32 | 60 |
|  | Насос N 2 | СМ-150/125-115 |  | 200 | 32 | 60 |
|  | Насос N 3 | СМ-150/125-115 |  | 200 | 32 | 60 |
| КНС-15 | Дренажный насос N 1 | ВКС-1/16 | ул.Чаплыгина,46а | 10 | 16 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР80-75 №8 |  | 7000 | 0 | 0 |
|  | Насос N 1 | НДЛ-1800 |  | 20 | 10 | 50 |
|  | Насос N 2 | НДЛ-1800 |  | 20 | 10 | 50 |
| КНС-16 | Дренажный насос N 1 | 1В-20/10 | ул.Устинова,95 | 20 | 10 | 0 |
|  | Решетка-дробилкаN 1 | МГ-11Т |  | 2000 | 0 | 0 |
|  | Вентилятор N 1 | ВР30-45 №4 |  | 5000 | 0 | 0 |

В 2011 году проектная производительность КНС составила 60,2 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 33,1 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 55 %.

Проблемы.

Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 84%.

Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ ( до 84%), с использованием современных бестраншейных технологий:

- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;

- реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.

Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.

###### Таблица 50

Основные показатели системы водоотведения.

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации | тыс. куб.м./ год | 6638,7 | 6052,0 | 6570,0 | 6570,0 | 6640,0 | 6780,0 | 6900,0 | 7500,0 |
| 2 | Население | тыс. куб.м./ год | 4778,1 | 3940,2 | 4650,0 | 4650,0 | 4690,0 | 4730,0 | 4870,0 | 5310,0 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. куб.м./ год | 681,4 | 843,7 | 820,0 | 820,0 | 830,0 | 840,0 | 870,0 | 940,0 |
| 4 | Прочие потребители | тыс. куб.м./ год | 1179,2 | 1268,1 | 1100,0 | 1100,0 | 1120,0 | 1130,0 | 1160,0 | 1250,0 |

##### Экономический анализ.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах филиала «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ» сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка,  транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

1. Расходы на перекачку сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

2. Расходы по транспортировке сточной жидкости:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

3. Прочие прямые расходы.

4. Общеэксплуатационные расходы.

Прибыль.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО «Город Шахты» на услуги систем водоотведения 12,55 руб./куб. м (без учета НДС) согласно постановлению  РСТ РО № 15/8 от 11.08.2011 года. Согласно постановлению 27.04.2012г. № 23/10  установлен тариф для населения на водоотведение:

- с 01.06.2012 г.  по 30.06.2012г. 12,55 руб. за куб. м (без учета НДС);

- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012г.  13,30 руб. за куб. м (без учета НДС);

- с 01.09.2012 г. по 31.05.2013г.  13,96 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.06. 2013 года планируется увеличить тариф на 15% (54,37 руб. за куб. м без учета НДС) согласно сценарных условий.

Структура затрат на водоотведение представлена в таблице 51. Основными статьями затрат на протяжении 2011 - 2012 г.г. по факту являются:

- фонд оплаты труда – 20,5% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды – 8,4%;

- цеховые расходы – 12,2%;

- ремонт и техническое обслуживание – 35,6%;

- общехозяйственные расходы – 11,29%.

Транспортировка стоков.

За рассматриваемый период (2011 - 2012 г.г.) стоимость услуг транспортировка воды  увеличится на 9,4%. Основными статьями увеличения затрат являются по отношению к 2011 году:

- ремонт и техническое обслуживание – 74,3%;

- электроэнергия на технические нужды – 6,9%.

| Таблица 51 Анализ сметы затрат на услуги водоотведения (транспортировка стоков для потребителей участка г.Шахты ) за 2011 - 2012 г.г., тыс. руб. |
| --- |
| Наименование статей | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
|  | 2011 год | 2012 год средний тариф | 2011/ | 2012/ | 2012/ | 2011 г. | 2012 г. |
|  |  |  | 2010 г.г. | 2011 г.г. | 2010 г.г. |  |  |
| Электроэнергия | 7038 | 7526,16 | 0 | 106,9 | 0 | 8,54 | 8,39 |
| Затраты на теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизационные отчисления | 0 | 11,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и техническое обслуживание сетей | 18347,8 | 31976,05 | 0 | 174,3 | 0 | 22,25 | 35,63 |
| Фонд оплаты труда | 21231,6 | 18382,26 | 0 | 86,6 | 0 | 25,75 | 20,48 |
| Отчисления на социальные нужды | 7261,6 | 5551,44 | 0 | 76,4 | 0 | 8,81 | 6,19 |
| Цеховые расходы | 17668,1 | 10968,23 |  | 62,1 | 0 | 21,43 | 12,22 |
| Прочие прямые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата льготного проезда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Почтово-телегр., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подписка |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги вневед. охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовка кадров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охрана труда и техника безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги по расчетам с населением | 0 | 905,9 |  | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Прочие расходы | 540 | 4295,29 |  | 795,4 |  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прямые расходы | 540,00 | 5201,19 |  | 963,2 | 0 | 0,65 | 5,80 |
| Общехозяйственные расходы | 10366,71 | 10129,32 | 0 | 97,7 | 0 | 12,57 | 11,29 |
| Общеэксплуатационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов по полной себестоимости | 82453,81 | 89745,94 |  | 108,8 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Необоснованные расходы предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возмещение убытка предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль всего, в том числе | 0 | 479,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль на развитие производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль на прочие цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рентабельность | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего расходов по полной стоимости | 82453,81 | 90225,82 | 0 | 109,4 | 0 | 0 | 0 |
| Себестоимость 1 куб. м воды | 12,55 | 13,66 | 0 | 108,8 | 0 | 0 | 0 |
| Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды | 12,55 | 13,73 |  | 109,4 | 0 | 0 | 0 |

В период с 2011 по 2012 г.г. полная стоимость транспортировки стоков увеличилась  на 9,6 %, полная себестоимость транспортировки стоков увеличилась  на 8,8 %.

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для

потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 16,31 ед./км;

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество, экологическая безопасность.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

###### Таблица 52

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения.

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение дного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Стоимость (доступность для потребителей).

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги  водоотведения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории МО «Город Шахты» тариф на  водоотведение для населения с 2012 г. (35,41 руб./куб. м с учетом НДС), норматив потребления услуги водоотведения на 1 человека в месяц (5,07 куб. м/чел.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шахты» в 2012 году на 1 человека составят 1072 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (7149 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15%).

Максимально допустимый размер платы за услуги  водоотведения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 179,41 руб./мес, что составит 100%. максимально допустимого размера тарифа на услугу холодного водоснабжения для населения в 2012 году.

#### 5.2. Программа развития водоотведения.

##### Основные направления модернизации

системы водоотведения.

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь  поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.

Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.

Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.

Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:

2. Реконструкция и строительство канализационных насосных станций:

3. Реконструкция и строительство канализационных коллекторов.

Проектные решения.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на КОС.

Система канализации запроектирована с учётом рельефа местности, планировки города Шахты и его перспективного развития.

В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба.

Существующая схема канализации максимально учтена. Проектируемые канализационные сети присоединяются к существующим коллекторам.

Необходимо предусмотреть реконструкцию канализационных насосных станций и трубопроводов.

Нормы водоотведения от жилой застройки приняты равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчётному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учёта расхода воды на полив территории и зелёных насаждений.

Таблица № 53

Расчётные расходы водоотведения населения сведены.

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | 1-я очередь развития | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс.человек | 247,7 | 250,0 | 280,0 |
| 2 | Жилой фонд, всего, тыс. м2 | 4599,7 | 5250 | 7560 |
| 3 | Площадь нового жилищного строительства, всего, тыс. м2 в том числе | 0 | 736,9 | 3133,5 |
| 3а | 4-5 этажная застройка | 0 | 294,7 | 512,9 |
| 3б | 2-3 этажная застройка | 0 | 147,5 | 2086,7 |
| 3в | Усадебная застройка | 0 | 294,7 | 533,9 |
| 4 | Расчетная нагрузка нового жилья, всего м³/сут, в том числе | 0 | 739,97 | 9295,0 |
| 4а | 4-5 этажная застройка | 0 | 355,16 | 2145,0 |
| 4б | 2-3 этажная застройка | 0 | 128,27 | 5720,0 |
| 4в | Усадебная застройка | 0 | 256,54 | 1430,0 |

Расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод на одного жителя в населённых пунктах принимаем равным 330 л/сут.

Таблица № 54

Схема расселения нагрузки по жилым районам на перспективу.

| № п/п | Номер жилого района | Численность населения, тыс. человек | Расчетная нагрузка, тыс.м³/сут. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 12,3 | 4,06 | центр города |
| 2 | 1.6 | 3,5 | 1,16 | центр города |
| 3 | 1.5 | 4,9 | 1,62 | центр города |
| 4 | 1.2 | 9,0 | 2,97 | центр города |
| 5 | 1.4 | 19,6 | 6,47 | центр города |
| 6 | 1.3 | 10,1 | 3,33 | пос. ХБК |
| 7 | 2.1 | 15,4 | 5,08 | юго-запад города |
| 8 | 2.2 | 6,9 | 2,28 | запад города |
| 9 | 2.3 | 9,6 | 3,17 | северо-запад города |
| 10 | 3.1 | 6,6 | 2,18 | север города |
| 11 | 3.2 | 14,7 | 4,85 | север города |
| 12 | 4.1 | 16,9 | 5,58 | пос. Артем |
| 13 | 4.2 | 24 | 7,16 | северо-восток города |
| 14 | 4.3 | 21,7 | 4,68 | восток города |
| 15 | 5.1 | 14,2 | 3,07 | юг города |
| 16 | 5.2 | 9,3 | 3,50 | юго-восток города |
| 17 | 5.3 | 10,6 | 3,04 | юг города |
| 18 | 6.1 | 9,2 | 2,44 | Каменоломни, за чертой города |
| 19 | 6.2 | 7,4 | 2,44 | Каменоломни, за чертой города |
| 20 | 7.1 | 11,3 | 3,73 | пос. Аютинский |
| 21 | 7.2 | 4,9 | 1,60 | пос. Аютинский |
| 22 | 7.3 | 9,6 | 3,17 | пос. Майский |
| 23 | 7.4 | 3,9 | 1,28 | пос. Таловый |
| 24 | Перс. | 25,2 | 8,32 | север города (земли Красного Сулина) |
|  | Итого | 280,8 | 92,66 |  |

Дополнительный расход сточных вод от предприятий развивающейся промышленности, населённого пункта, принимаем в размере 25% расхода воды, определённого по удельному водоотведению, приведённому в таблице 3 СНиП 2.04.03-85. Расход сточных вод от предприятий принимаем равным 23165 м³/сут.

Расчетный суточный расход сточных вод от жилых и общественных зданий и от предприятий развивающейся промышленности всех жилых районов принимается равным:

Qсут. m  = 92660 + 23165 = 115825 м³/сут.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях.

Расчётные нагрузки на канализационные очистные сооружения согласно схеме расселения на перспективу:

- сточные воды от районов № 7.1и 7.2 отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС) ш. Аютинская:

Qсут. m  = 3730 + 1600 = 5330 м³/сут.

- сточные воды от района № 7.3 отводятся на КОС п. Майский:

Qсут. m  = 3170 м³/сут.

- сточные воды от района № 7.4 отводятся на КОС п. Таловый:

Qсут. m  = 1280 м³/сут.

- сточные воды от остальных районов по схеме расселения отводятся на КОС ХБК:

Qсут. m  = 82880 м³/сут.

Необходимо предусмотреть увеличение мощностей существующих канализационных очистных сооружений.

##### Перечень мероприятий до 2017 года.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения МО «Город Шахты».

Таблица 55

Перечень мероприятий по капитальному ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоотведения МО «Город Шахты».

| N п/п | Код Прог-рам-мы | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Обоснование мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | - | (ул. Достоевского) в г. Шахты Ростовской области (без коллектора) | Реконструкция КНС №1 | 1шт | 29,4 | 0 | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 2 | - | от КНС № 5 в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 5 и напорного коллектора d=100 мм | 60м | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 3 | - | от КНС №15 в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС №15 и напорного коллектора d=300 мм | 540м | 16,7 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 4 | - | от КНС №3 до камеры гашения по ул.Коновалова в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 3и напорного коллектора d=300 мм (с разработкой ПСД) | 1450м | 51,0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 5 | - | от КНС №8 до камеры гашения по ул.Кривошлыкова в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 8и напорного коллектора d=300 мм (с разработкой ПСД) | 2600м | 91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,5 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 6 | - | пер.Тамбовский в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 8а (с разработкой ПСД) | 1 шт | 13,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,7 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 7 | - | В пос. ш.Наклонная г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 11 (с разработкой ПСД) | 1шт | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 8 | - | от КНС №12 до камеры гашения по ул. Октябрьская в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 12и напорного коллектора d=150 мм (с разработкой ПСД) | 1120м | 22,2 | 0 | 0 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 9 | - | от КНС №13 до камеры гашения по ул. Капустина в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 13и напорного коллектора d=200 мм (с разработкой ПСД) | 2000м | 42,0 | 0 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 10 | - | от КНС №16 до камеры гашения по ул. Майская Д=150мм, L= 300м в г. Шахты Ростовской области | Реконструкция КНС № 16и напорного коллектора d=150 мм(с разработкой ПСД) | 300м | 5,9 | 0 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 11 | - | по ул.Парковая от ул.Красинская до ул.Мечникова в г.Шахты Ростовской области | Реконструкция самотечного канализационного коллектора d=300-500 мм (с разработкой ПСД) | 2186,8м | 10,7 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 12 | - | по пер.Офицерский в г.Шахты Ростовской области | Реконструкция (строительство)кана- лизационной станции и напорного коллектора d=150мм (с разработкой ПСД) | 230м | 4,6 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена изношенного оборудования на менее энергоемкое |
| 13 | - | от КНС № 7 от пер. Кутового (начало) до Стрельникова, переход через П.Революции, до камеры гашения перед САХ в г. Шахты Ростовской области | Капитальный ремонт КНС № 7, капитальный ремонт напорного коллектора d=200 мм | 1000м | 19,6 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 14 | - | от камеры гашения на пер. Линейном до КНС № 2 в г. Шахты Ростовской области | Капитальный ремонт КНС № 2 (пер. Рыночный), капитальный ремонт канализационного коллектора d=200мм | 1500м | 40,3 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 15 | - | от КНС № 14 от 10 маг по ул. Красной по пер. Рыночный, Энтузиастов, Красинской до камеры гашения на ул. Новоклубной , в г. Шахты Ростовской области | Капитальный ремонт КНС № 14, ул.Калиновского,15 (ранее ул. Мелиховская,1), капитальный ремонт напорного коллектора d=160 мм | 812м | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 16, | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 16 | - | в пос.Артём: от застройки с пер.Хозяйственный, ул.Энергетиков пер.Студенческий в г.Шахты Ростовской области ( сети принадлежат ШГТС) | Капитальный ремонт канализационных коллекторов, проходящих по территории ШГТС d=150мм, d=200мм (с разработкой ПСД) | 1200м | 33,0 | 0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 17 | - | от ствола ш.Южная по балке Атюхта через вещевой рынок к коллектору "ЭТТМ" в г.Шахты Ростовской области | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора d=300мм (с разработкой ПСД) | 1800м | 8,2 | 0 | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 18 | - | от КНС № 8а до камеры гашения по ул. Кривошлыкова в г. Шахты Ростовской области | Капитальный ремонт напорного коллектора d=200мм (с разработкой ПСД) | 300м | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 8,2 |  | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| Итого: | 428,6 |  |  |  |  |
| По этапам программы: |  | 193,7 | 114,6 | 120,3 |  |

Таблица 56

Перечень мероприятий по новому строительству  системы водоотведения МО «Город Шахты».

| N п/п | Код Прог-рам-мы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Обоснование мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | - | ш. Южная предусмотренного скорректированным проектом ликвидации шахты "Южная"-филиала ОАО "Ростовуголь" | 0 | Реконструкция сетей канализации, пострадавших в результате ведения горных работ | 1объект | 36,2 | 0 | 0 | 36,2 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 2 | - | в пос.Таловый, предусмотренного проектом ликвидации ОАО "Ростовуголь" | 0 | Реконструкция и замена объектов канализации | 1объект | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 3 | - | пос.Аютинский в г.Шахты Ростовской области (шахта Аютинская) | 0 | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 1объект | 115,7 | 0 | 115,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение санитарно-эпидемиоло-гической обстановки |
| 4 | - | микрорайонов №3, №5 посёлка им.Артёма в г.Шахты Ростовской области | 0 | Строительство канализации | 1 объект | 57,1 | 0 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 5 | - | мкр.№3,5 жилого района Артём г.Шахты Ростовской области | 0 | Внутриквартальные сети канализации | 1 объект | 10,7 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 6 | - | микрорайон «Южный» по ул.Достоевского, ул.Дачная, ул.Арбатская г.Шахты Ростовской области | 0 | г.Шахты, водоотведение перспективной жилой застройки | 1шт | 60,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 7 | - | микрорайон № 5а,5б,6,7,8 пос.Артём г.Шахты Ростовской области | 0 | г.Шахты, водоотведение перспективной жилой застройки | 1шт | 90,0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 8 | - | Строительство 5-ти этажных 175кв.жилых домов по ул.Майская,31 г.Шахты Ростовской области | 0 | г.Шахты, водоотведение перспективной жилой застройки | 1шт | 15,0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 9 | - | микрорайон «Северный» по пер.Часовой, ул.Антрацитовая г.Шахты Ростовской области | 0 | г.Шахты, водоотведение перспективной жилой застройки | 1шт | 10,0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 10 | - | Кварталы по ул.Капустина, ул.Администра-тивная в г.Шахты Ростовской области | 0 | г.Шахты, водоотведение перспективной жилой застройки | 1шт | 7,5 | 0 | 0 | 3,5 | 4,0 | 0 | 0 | Повышение уровня и качества жизни населения |
| Итого: |  | 418,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы |  |  | 200,5 | 201,7 | 16,7 |  |

##### Основные показатели работы системы водоотведения

с учетом перечня мероприятий.

Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2017 год являются:

- объем реализации 2017 г. – 7500,0 тыс. куб. м/год.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.

Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.

Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно-чистой воды, попадающей в канализацию.

Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов (возможны изменения источников финансирования) и составят за период реализации Программы в части водоотведения 847,5 млн. руб., в т.ч.:

1) в 2012 г. – 2013 г. – 394,2 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 193,7 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 200,5 млн. руб.;

2) в 2014 г. – 2015 г. – 316,3 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 114,6 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 201,7 млн. руб.;

3) в 2016 г. – 2017 г. – 137 млн. руб., в т.ч.:

- мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 120,3 млн. руб.;

- мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения –16,7млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом МО «Город Шахты».

##### Определение эффекта от реализации мероприятий.

Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО «Город Шахты». При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км. сетей в год:

- 2012 г. – 16,31 единицы;

- 2013г. – 15,63 единицы;

- 2014 г. – 14,96 единицы.

- 2015 г.– 14,56 единицы;

- 2016 г.– 14,17 единицы;

- 2017 г.– 13,5 единицы.

Износ основных фондов:

- 2012 г. – 51,1%;

- 2013 г. - 50%;

- 2017 г. - 48%.

### 6. Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования.

#### 6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования.

##### Инженерно-технический анализ.

Участок полигона твёрдых бытовых отходов площадью 20га расположен в юго-восточной части города Шахты в балке Максимовской, южнее бывшей шахты им. Красина, в зоне промышленной застройки.

Полигон ТБО состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, занятой под складирование отходов - участка складирования и территории для размещения хозяйственно бытовой зоны. К востоку от задействованных площадей, в границах данного земельного отвода, проектируется дополнительная карта складирования отходов площадью около 4га.

Распоряжением Мэра города Шахты от 10.07.2008г. №3060 «О предоставлении земельного участка в аренду для складирования твёрдых бытовых отходов в районе шахты Красина», г.Шахты» МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство» предоставлен из состава городских земель производственной территориальной зоны участок площадью 20га с функциональным использованием –земли полигонов промышленных и бытовых отходов.

Комитетом  по управлению имуществом Администрации г. Шахты заключен договор аренды от 14.07.2008г. №4166 с  МУП г. Шахты «Спецавтохозяйство» сроком на 5 лет. В соответствии с установленным порядком договор аренды зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе по Ростовской области от 01.10.2008г.

Эксплуатация полигона осуществляется в соответствии с проектом «Реконструкция, закрытие и рекультивация полигона ТБО г.Шахты с одновременной прирезкой участка площадью 3,0 га в границах существующего земельного отвода».

Проект имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы проектов по РО №1224 от 4.06.2004г. и заключение государственной экологической экспертизы №145 от 14.08.2001г.

В 2006 году выполнена рекультивация 7,4 га отработанной площади полигона.

В настоящее время размещение отходов осуществляется на участке площадью 3га, вместимость которого, согласно ориентировочной оценке, позволяет эксплуатировать его ещё  в течение 2-3лет.

В рамках выполнения производственного контроля  на территории действующего полигона ТБО филиалом аккредитованной лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Шахты»  ведутся исследования компонентов окружающей среды в зоне возможного влияния объекта.

По результатам лабораторных исследований концентрация аммиака, сероводорода и оксида углерода в атмосферном воздухе в зоне возможного влияния полигона соответствует нормам ГН 2.1.6 1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест».

Исследования почвы свидетельствуют, что концентрация солей тяжёлых металлов не превышает ПДК и соответствуют требованиям  ГН 2.1.7 2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации(ОДК) химических веществ в почве». По микробиологическим показателям почва, отобранная на границе СЗЗ соответствует требованиям СанПиН 2.1.71287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и по категории загрязнения относится к «чистой», может использоваться без ограничений.

По результатам радиологического исследования, плотность загрязнения почвы в зоне возможного влияния полигона ТБО Cs-137 составляет 0,00+_0,15 кБк/м2, что не превышает фоновых величин, зарегистрированных на территории Ростовской области (Радиационно-гигиенический паспорт Ростовской области, г.Ростов-на-Дону, 2008г.).

На рабочей карте полигона ТБО г. Шахты имеются переносные сетчатые заграждения, складирование отходов осуществляется методом «сталкивания», производится уплотнение ТБО бульдозерами, через каждые 2 м проводится промежуточная изоляция слоем грунта, строительным мусором, увлажнение в пожароопасный период проводится ежедневно.  Приём отходов ведётся по объёму с последующим пересчётом по удельному весу ТБО. Ежегодно на полигоне размещается до 60,0тыс. тонн отходов.

МУП г. Шахты «Спецавтохозяйство» имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV классов опасности № ОП-29-001156 от 15.02.2010г.

В 2008 году Администрацией Ростовской области выделены средства на финансирование проекта строительства межмуниципального полигона ТБО для городов Шахты, Новошахтинск, Красносулинского и Октябрьского районов, однако ввод в эксплуатацию нового объекта пока не определён.

Для продления срока службы полигона ТБО г. Шахты между Администрацией города Шахты и ООО»Донской институт науки и проектирования «Донпроект» заключён муниципальный контракт № 363 от 18.12.2009года (протокол №90-2174М/ПОАук от 30.11.2009г.) в сумме 1 100 200 рублей на разработку ПСД по объекту «Расширение полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов в границах существующего земельного отвода в балке Максимовская г.Шахты Ростовской области».	В настоящее время проведены: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, горно-геологическое обоснование. Ведутся проектные работы. В настоящий момент (октябрь 2012г.) проект незавершен, положительное заключение экспертиз (государственной вневедомственной и государственной экологической) в установленном порядке не получены.

Таблица 57

Основные показатели полигона твердых бытовых отходов.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Количество по проекту | Количество по факту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| 2 | Эксплуатирующая организация | МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство |
| 3 | Общая площадь | га | 3,0 | 3,0 |
| 4 | Площадь хозяйственной зоны | га | 0,53 | 0,53 |
| 5 | Площадь внутриобъектных дорог и площадок для выгрузки ТБО | га | 0 | 0,4 |
| 6 | Количество обслуживаемого населения | Тыс.чел. | 180 | 180 |
| 7 | Объем засыпки | м3/ сут | 0 | 100 |
| 8 | Проектный срок эксплуатации | лет | 6 | - |
| 9 | Фактический срок эксплуатации | лет | 0 | 5 |
| 10 | Объемная масса мусора на полигоне | т/м3 | 0,5-0,8 | - |
| 11 | Расчетный суточный объем | м3/сут | 2406,63 | 1677,5 |
| 12 | Площадь карты для ежесуточной загрузки | м2 | 0 | 900 |
| 13 | Количество карт (траншей) | шт. | 1 | 1 |
| 14 | Коэффициент заполнения | % | 0 | 99 |
| 15 | Схема складирования отходов | карьер |
| 16 | Специализированный транспорт | МАЗ 533702 – 2 шт., бульдозер Т – 170, бульдозер |
| 17 | Количество накопленных отходов | т | 0 | 1334102 |
| 18 | Хозяйственно-административные и производственные постройки | 1 бытовой вагончик общего назначения, 1 биотуалет, 1 душевая |
| 19 | Водоснабжение: | Привоз воды |
| 20 | Общий объем водопотребления | м3/сут. | 0 | 10-30 |
| 21 | Водоотведение | 0 | 0 | отсутствует |
| 22 | Санитарно-защитная зона (СЗЗ) | м | 1000 | 0 |

Таблица 58

Хозяйственная зона полигона и прочие показатели.

| Показатели | Наличие |
| --- | --- |
| Весовой контроль ТБО, поступающих ни захоронение | отсутствует |
| Стационарный радиометрический контроль | производится |
| Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | отсутствует |
| Система мониторинга состояния окружающей среды | производится |
| Локальная очистка сточных вод, фильтрата | отсутствует |

Согласно инвестиционной программе «Снижение экологической опасности эксплуатации полигона хранения  ТБО города Шахты Ростовской области на 2009-2013 годы» за счет средств МУП г. Шахты «Спецавтохозяйство» в 2009-2010 гг. построена линия наружного освещения (сумма затрат – 900,0 тыс. руб.) и проведено ограждение территории полигона (690 м), (сумма затрат – 100,0 тыс. руб.)

МУП г. Шахты «Спецавтохозяйство» имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности №  ОП-29-001156 от 15.02.2010г., № ОП-29-001216 от 07.05.2010г.

В рамках выполнения производственного контроля  на территории действующего полигона ТБО филиалом аккредитованной лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Шахты»  ведутся исследования компонентов окружающей среды в зоне возможного влияния объекта.

По результатам лабораторных исследований концентрация аммиака, сероводорода и оксида углерода в атмосферном воздухе в зоне возможного влияния полигона соответствует нормам ГН 2.1.6 1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»

Исследования почвы свидетельствуют, что концентрация солей тяжёлых металлов не превышает ПДК и соответствуют требованиям  ГН 2.1.7 2042-06 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». По микробиологическим показателям почва, отобранная на границе СЗЗ соответствует требованиям СанПиН 2.1.71287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и по категории загрязнения относится к «чистой», может использоваться без ограничений.

По результатам радиологического исследования, плотность загрязнения почвы в зоне возможного влияния полигона ТБО Cs-137 составляет 0,00+_0,15 кБк/м2, что не превышает фоновых величин, зарегистрированных на территории Ростовской области. На рабочей карте полигона ТБО г. Шахты имеются переносные сетчатые заграждения, складирование отходов осуществляется методом «сталкивания», производится уплотнение ТБО бульдозерами, через каждые 2 м ТБО проводится промежуточная изоляция слоем грунта, строительным мусором, увлажнение в пожароопасный период проводится ежедневно.

###### Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 2904,091 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 545,909 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 3года.

###### Потребители.

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Таблица 59

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО.

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 6 мес. 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 412,302 | 545,909 | 225,521 |
| Население | тыс. куб. м | 314,9 | 386,244 | 165,511 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 53,013 | 159,665 | 5,521 |
| Прочие организации | тыс. куб. м |  |  | 54,489 |

###### Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста.

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО в размере 2,07 куб. м с человека в год - для населения, проживающего в частном секторе; 1,95 м3/год – для многоквартирного жилья;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон МО «Город Шахты», следующий:

Таблица 60

| Морфологический состав ТБО |
| --- |
| Компонент | % | обем, м3 | объем, т |
| Пищевые отходы | 28,5 | 155584,065 | 27227,21 |
| бумага, картон | 40 | 218363,6 | 38213,63 |
| дерево | 2 | 10918,18 | 1910,68 |
| черн.металл | 4 | 21836,36 | 3821,36 |
| цветн.металл | 2 | 10918,18 | 1910,68 |
| текстиль | 3 | 16377,27 | 2866,02 |
| кости | 2 | 10918,18 | 1910,68 |
| стекло | 3 | 16377,27 | 2866,02 |
| камни. Штукатурка | 1 | 5459,09 | 955,34 |
| кожа, резина | 1 | 5459,09 | 955,34 |
| пластмасса | 6 | 32754,54 | 5732,04 |
| прочее | 1,5 | 8188,635 | 1433,01 |
| отсев (менее 15 мм) | 6 | 32754,54 | 5732,04 |
| Всего | 100 | 545909 | 95534,08 |

##### Организационный анализ.

##### В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО «Город Шахты» осуществляет МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство». Основным видом деятельности предприятия являются:

- вывоз ТБО -  0 %;

- утилизация ТБО – 98 %;

- прочие услуги – 2 %.

##### Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

По данным производственных программ предприятия на 2011 - 2012 г.г. представлены фактические (за 2009 - 2010 г.г.) и планируемые (на 2011 - 2012 г.г.) показатели производственной деятельности.

###### Таблица 61

###### Основные показатели деятельности по захоронению ТБО.

| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | 6 мес. факт |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 355,4 | 412,302 | 545,909 | 225,521 |
| от населения | тыс. куб. м | 302,3 | 314,9 | 386,244 | 165,511 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 53,013 | 97,4 | 159,665 | 60,01 |
| Объем потребления | кВт.ч | 103488 | 165812 | 171699 | 172000 |
| электроэнергии |  |  |  |  |  |
| Нормативная численность | чел. | 32 | 32 | 32 | 32 |
| промышленно-производственного |  |  |  |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |
| Фактическая численность | чел. | 20 | 21 | 28 | 29 |
| промышленно-производственного |  |  |  |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 20938,2 | 20198,1 | 23883,8 | 24684,2 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1305 | 131 | 1203 | 1243,3 |
| Всего расходов по полной | тыс. руб. | 28053,9 | 28956,9 | 32155,5 | 33233,2 |
| стоимости |  |  |  |  |  |
| Тариф на захоронение 1 куб. м | руб. в | 78,8 | 78,8 | 69,2 | 71 |
| ТБО, без НДС | месяц |  |  |  |  |

##### Экономический анализ.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне МО «Город Шахты».

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО:

- учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

- направление мусоровозов на разгрузку;

- разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

- установка переносного ограждения;

- мойка контейнеров в летний период;

- укладка ТБО слоями на карте;

- послойное уплотнение;

- увлажнение ТБО в пожароопасный период;

- укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

- разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

- транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

- доставка материала для изоляции ТБО;

- контроль и анализы грунтовых вод;

- засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО МО «Город Шахты» на 2011 г. составляют  23883,8 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО – 43,7 руб. без НДС.

Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2011 г.г. остаются плата за неативное воздействие на окружающую среду и фонд оплаты труда (более 30 % в структуре затрат), в 2011 г. доля прочих затрат предприятия снизилась с 17,7% до 13,1%. Наименьшую долю в структуре затрат занимают оплата услуг связи, ОТ и ТБ – менее 0,5%.

Таблица 62

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне МО «Город Шахты».

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста, % | 2011 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | доля в структуре затрат, % | факт | доля в структуре затрат, % |  | факт | доля в структуре затрат, % |  |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 355 | 1,3% | 412 | 1,3% | 16% | 546 | 1,6% | 32% |
| Материалы | тыс.руб. | 168 | 0,6% | 577 | 1,8% | 244% | 290 | 0,9% | -50% |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 759 | 2,7% | 1394 | 4,3% | 84% | 2214 | 6,7% | 59% |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 3464 | 12,3% | 4035 | 12,5% | 16% | 4894 | 14,7% | 21% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 413 | 1,5% | 573 | 1,8% | 39% | 1299 | 3,9% | 127% |
| ТО и ТР | тыс.руб. | 1538 | 5,5% | 1033 | 3,2% | -33% | 795 | 2,4% | -23% |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 213 | 0,8% | 642 | 2,0% | 201% | 707 | 2,1% | 10% |
| Льготный проезд | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи | тыс.руб. | 8378,8 | 29,9% | 5621 | 17,5% | -33% | 8011 | 24,1% | 43% |
| Услуги связи | тыс.руб. | 75 | 0,3% | 54 | 0,2% | -28% | 62 | 0,2% | 15% |
| ОТ и ТБ | тыс.руб. | 11 | 0,0% | 36 | 0,1% | 227% | 14 | 0,0% | -61% |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 4966 | 17,7% | 9034 | 28,1% | 82% | 4348 | 13,1% | -52% |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 8068 | 28,8% | 9156 | 28,5% | 13% | 10599 | 31,9% | 16% |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 28054 | 100% | 32155 | 100,0% | 15% | 33233 | 100,0% | 3% |
| Прибыль | тыс.руб. | 1305 | 0 | 131 | 0 | -90% | 1203 | 0 | 818% |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 78,8 |  | 78,8 |  | 0% | 69,2 |  | -12% |

В то же время запланировано снижение по следующим статьям: общехозяйственные расходы - на 15% в 2011 году по отношению к 2009 году..

Снижение тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2011 г. по отношению к утвержденному на 2009 г. составляет 13,8 %.

Экспериментальные исследования по определению дифференцированных норм накопления ТБО.

Экспериментальные исследования по определению дифференцированных норм накопления ТБО в г. Шахты проведены в феврале, апреле 2011 года сотрудниками ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами», при формировании таблиц по летним и осенним замерам использованы данные МУП «Спецавтохозяйство» г. Шахты. При этом были обследованы контейнерные площадки, расположенные на объектах образования отходов различных категорий деятельности: жилищный фонд, предприятия торговли, административные, учебные, медицинские учреждения и др. В процессе работы были определены нормы накопления ТБО от вышеуказанных категорий объектов. По результатам исследований установлены фактические изменения применяемых норм накопления ТБО.

Изменения норм накопления происходят под воздействием комплекса социальных, политических, экономических и других факторов. В странах Западной Европы, например, величина нормы накопления отходов в расчете на 1 жителя превосходит 2,5 м3 в год.

По результатам исследования установлено, что средневзвешенный удельный годовой объем накопления твердых бытовых в благоустроенном жилищном фонде составил 1,62 м3/чел.год, для жильцов индивидуальной застройки - 2,32 м3/чел.год.

Существенные изменения, как показал анализ полученных данных, должны претерпеть также нормы накопления объектов социально-культурной сферы, утвержденные в 1998 году. За период действия указанных норм произошли качественные изменения в структуре данных категорий объектов, появились новые организационные формы, изменилось направление деятельности отдельных объектов, режим их работы и другие факторы.

Расчетные нормы накопления для отдельных объектов социально-культурной сферы приведены в приложении 1.

С учетом вышеизложенного предлагается рассмотреть и представить на утверждение Шахтинского Совета депутатов проект «Нормы накопления твердых бытовых отходов».

Расчет объемов образования твердых бытовых отходов на территории МО «Город Шахты». Прогноз изменения количества образования ТБО.

Ниже в таблице приведены расчетные данные по образования твердых бытовых отходов от жилого фонда города Шахты, объектов социально-культурной сферы (больницы, магазины, парикмахерские, объекты бытовых услуг и пр.), смета с дорог и тротуаров. Для расчётов использовались исходные данные по численности жителей и представленные органами местного самоуправления (департаментами г.о. Шахты) статические данные по объектам социально-культурной сферы, а также данные, полученные по определению норм накопления, определенные в данной работе.

Прогноз  изменения количества образования  ТБО.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом упаковочных материалов в ТБО.

Вопросы прогнозирования количества и состава бытовых отходов как в зарубежной практике, так и в нашей стране находятся в стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются методы: 1) метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы; 2) метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и продовольственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому за основу взят метод расчетных параметров. Метод расчетных параметров основывается на данных о ходе выпуска промышленных и продовольственных товаров, в настоящее время и на перспективу, а также рост населения. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов

Прогнозирование накопления отходов в объемных и весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 2 %, установленного многочисленными исследованиями, как зарубежными, так и отечественными.

Применяя этот коэффициент и имея исходное накопление отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формуле:

Vпр = Vисх(1 + 0.02)t , где,

Vпр – прогнозируемый  объем  отходов;

Vисх - исходный  объем;

t      - период прогнозирования.

| Таблица 63 Сводные данные об объемах образующихся отходов на территории МО «Город Шахты». |
| --- |
| Показатель | Единица измерения | Существующее положение /01.01.2012 г./ | 1-я очередь / 31.12.2017 г./ | Расчетный срок /31.12. 2022 г./ |
|  |  | Значение показателя | Значение нормы накопле-ния, ед. куб.м./год | Величина накопления, куб.м./год | Значение показателя | Значение нормы накопле-ния, ед. куб.м./год | Величина накопления, куб.м./год | Значение показателя | Значение нормы накопле-ния, ед. куб.м./год | Величина накопления, куб.м./год |
| 1. Благоустроенный жилой фонд | чел. | 100113 | 1,62 | 162183,1 | 101114 | 1,789 | 180853,6 | 103146 | 2,18 | 224889,9 |
| 2. Индивидуальный жилой фонд | чел. | 145042 | 2,32 | 336497,4 | 146492 | 2,561 | 375234,5 | 149437 | 3,12 | 466604,3 |
| 3. Больницы | коек | 1796 | 1,3 | 2334,8 | 1796 | 1,435 | 2577,8 | 1796 | 1,75 | 3142,3 |
| 4. Поликлин-ники | Посещений в год | 1627200 | 0,002 | 3254,4 | 1627200 | 0,002 | 3593,1 | 1627200 | 0,003 | 4380,0 |
| 5.Школы(средние и общеобразовательн.. Лицеии, гимназии) | 1 учащийся | 18393 | 0,35 | 6437,6 | 21891 | 0,386 | 8459,3 | 26904 | 0,47 | 12673,2 |
| 6.Вечерние школы | 1 учащийся | 283 | 0,35 | 99,1 | 300 | 0,386 | 115,9 | 300 | 0,47 | 141,3 |
| 7.Центры образования ( в т.ч. Детей младш. Дошк. Возраста) | 1 учащийся | 347 | 0,35 | 121,5 | 400 | 0,386 | 154,6 | 400 | 0,47 | 188,4 |
| 8.Мун. обр-ные уч-я допол. Обр-я детей | 1 учащийся | 8598 | 0,35 | 3009,3 | 8868 | 0,386 | 3426,8 | 8948 | 0,47 | 4215,0 |
| 9. Детские дошкольные уч-я(детсады) | мест | 5508 | 0,4 | 2203,2 | 5535 | 0,442 | 2444,4 | 5575 | 0,54 | 3001,3 |
| 10.Стадионы, дворцы спорта | 1 занимаю-щийся | 2882 | 0,21 | 605,2 | 3321 | 0,232 | 770,0 | 3411 | 0,28 | 964,1 |
| 11.Спортшколы | 1 занимаю-щийся | 1380 | 0,21 | 289,8 | 1480 | 0,232 | 343,1 | 1580 | 0,28 | 446,6 |
| 12.Театры | мест | 488 | 0,09 | 43,9 | 488 | 0,099 | 48,5 | 488 | 0,12 | 59,1 |
| 13. Библиотеки | Посещений в год | 634888 | 0,001 | 634,9 | 648200 | 0,001 | 715,7 | 654500 | 0,00 | 880,9 |
| 14. Дворец культуры | мест | 4360 | 0,009 | 39,2 | 4510 | 0,010 | 44,8 | 5610 | 0,01 | 68,0 |
| 15.Учреждения дополнительного образования детей | 1 занимаю-щийся | 2611 | 0,35 | 913,9 | 2611 | 0,386 | 1009,0 | 2611 | 0,47 | 1229,9 |
| 16. Музеи | Посещений в год | 26700 | 0,001 | 26,7 | 27500 | 0,001 | 30,4 | 28000 | 0,00 | 37,7 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Магазины промтоварные | кв. торговой площади | 77877,8 | 0,22 | 17133,1 | 77878,04 | 0,243 | 18916,4 | 77878,04 | 0,30 | 23059,0 |
| 18. Магазины продоволь-ственные | кв. торговой площади | 18807 | 0,8 | 15045,6 | 18807 | 0,883 | 16611,6 | 18807 | 1,08 | 20249,4 |
| 19. Магазины смешанные, универсамы | кв. торговой площади | 19321,1 | 0,36 | 6955,6 | 19321,1 | 0,397 | 7679,5 | 19321,1 | 0,48 | 9361,3 |
| 20.Супермаркеты | кв. торговой площади | 626 | 0,36 | 225,4 | 626 | 0,397 | 248,8 | 626 | 0,48 | 303,3 |
| 21.Рынки | кв. общей площади | 2800 | 1 | 2800,0 | 2800 | 1,104 | 3091,4 | 2800 | 1,35 | 3768,4 |
| 22. Ярмарки | кв. общей площади | 57824 | 1,2 | 69388,8 | 57824 | 1,325 | 76610,8 | 57824 | 1,62 | 93388,2 |
| 23. Ремонт бытовых машин | 1 м2общей площади | 900 | 0,15 | 135,0 | 900 | 0,166 | 149,1 | 900 | 0,20 | 181,7 |
| 24. Автомастерские | 1 м2общей площади | 9400 | 0,22 | 2068,0 | 9400 | 0,243 | 2283,2 | 9400 | 0,30 | 2783,3 |
| 25. Парикмахерские и косметические салоны | 1 м2общей площади | 7020 | 0,22 | 1544,4 | 7020 | 0,243 | 1705,1 | 7020 | 0,30 | 2078,6 |
| 26. Предприятия общественного питания | кв. торговой площади | 16254 | 0,8 | 13003,2 | 16254 | 0,883 | 14356,6 | 16254 | 1,08 | 17500,6 |
| 27. Ремонт бытовой, радио и комп. техники | 1 м2общей площади | 320 | 0,15 | 48,0 | 320 | 0,166 | 53,0 | 320 | 0,20 | 64,6 |
| 28. Сетевая торговля(магазины смешанной торговли) | кв. торговой площади | 13241 | 0,36 | 4766,8 | 13241 | 0,397 | 5262,9 | 13241 | 0,48 | 6415,4 |
| 22. Прочее неучт. объекты | 10% от суммы поз.3-28 | 0 | 0 | 15312,72 | 0 | 0 | 17070,1938 | 0 | 0 | 280230,884 |
| Объекты социально-культурной сферы | -- | 0 | 0 | 168439,9 | 0 | 0 | 187772,1 | 0 | 0 | 490812,4 |
| ИТОГО ТБО без КГО |  | 0 | 0 | 667120,4 | 0 | 0 | 743860,2 | 0 | 0 | 1182306,6 |
| 1. КГО в благоустроенном жилом фонде | чел. | 100113 | 0,36 | 36040,7 | 101114 | 0,397 | 40189,7 | 103146 | 0,48 | 49975,5 |
| КГО в индивидуальном жилом фонде | чел. | 145042 | 0,42 | 60917,6 | 146492 | 0,464 | 67930,4 | 149437 | 0,57 | 84471,5 |
| ИТОГО КГО |  | 245155 | 0 | 96958,3 | 247606 | 0 | 108120,1 | 252583 | 0 | 134447,0 |
| Смёт с дорог подлежащих механизированной уборке | куб. м/на 1 кв.м | 2890819 | 0,017 | 49143,9 | 2890819 | 0,019 | 54258,9 | 2890819 | 0,02 | 66141,2 |
| Смёт с тротуаров |  | 128800 | 0,013 | 1674,4 | 680000 | 0,014 | 9760,1 | 680000 | 0,02 | 11897,5 |
| ИТОГО смёт |  | 0 | 0 | 50818,3 | 0 | 0 | 64018,9 | 0 | 0 | 78038,7 |
| Итого отходов потребления |  | 0 | 0 | 814897,1 | 0 | 0 | 915999,2 | 0 | 0 | 1380772,5 |
| Сметы с придомовых территорий и и внутриквартальных проездов собирается в контейнеры для ТБО и поэтому отдельно не учитывается. |

Таблица 64

Нормы накопления

твердых и крупногабаритных бытовых отходов на территории г.Шахты.

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирный жилищный фонд |
| 1.1 | ТБО | на 1-го жителя | 1,62 |
|  | КГО | на 1-го жителя | 0,36 |
| Жилищный фонд индивидуальной застройки |
| 1.2 | ТБО | на 1-го жителя | 2,32 |
|  | КГО | на 1-го жителя | 0,42 |
| 2. Предприятия торговли |
| 2.1 | Продовольственные магазины | на 1 м2 торг.пл на 1 м2 склад.пл | 0,8 0,15 |
| 2.2 | Продовольственные лотки, палатки, киоски | на 1 м2 торг. пл | 0,8 |
| 2.3 | Промтоварные павильоны | на 1 м2 торг. пл | 0,26 |
| 2.4. | Промтоварные и хозяйственные магазины | на 1 м2 торг. пл | 0,22 |
| 2.5. | Магазины автозапчастей, автопринадлежностей | на 1 м2 торг.пл | 0,22 |
| 2.6 | Магазины печатной продукции | на 1 м2 общ.пл | 0,22 |
| 2.7 | Магазины, супермаркеты бытовой и орг. техники | на 1 м2 торг.пл | 0,36 |
| 2.8 | Магазины одежды, обуви, подарков | на 1 м2 общ.пл | 0,22 |
| 2.9 | Овощные и фруктовые лотки, палатки, киоски | на 1 м2 общ.пл | 0,8 |
| 2.10 | Газетные киоски | на 1 м2 общ.пл | 0,22 |
| 2.11 | Оптовая и розничная торговля строительными материалами | на 1 м2 общ.пл | 0,22 |
| 2.12 | Оптовая торговля продуктами | на 1 м2 общ.пл | 0,64 |
| 2.13 | Оптовая торговля промтоварами | на 1 м2 общ.пл | 0,21 |
| 2.14 | Рынки продуктовые | на 1 м2 общ.пл | 1,2 |
| 2.15 | Рынки промтоварные | на 1 м2 общ.пл | 1 |
| 3. Медицинские учреждения |
| 3.1 | Больницы | на 1 койко-место | 1,30 |
| 3.2 | Ветеринарные лечебницы | на 1 сотр | 0,93 |
| 3.3 | Поликлиники различного профиля | на 1 посещение | 0,002 |
| 3.4 | Аптеки | на 1 м2 торг.пл | 0,22 |
| 4. Административные и научные учреждения |
| 4.1 | Административные учреждения, офисы | на 1 м2 общ.пл | 0,21 |
| 4.2 | Сбербанки, банки | на 1 м2 общ.пл | 0,21 |
| 4.3 | Отделения связи | на 1 м2 общ.пл | 0,21 |
| 5 . Дошкольные и образовательные учреждения. |
| 5.1 | Детские сады, ясли | на1место | 0,40 |
| 5.2 | Средние школы, техникумы. Лицеи, колледжи, ПТУ, ВУЗы, учреждения дополнительного образования детей | на 1 учащегося | 0,35 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания населения |
| 6.1 | Предприятия питания всех форм | на 1 м2 торг.пл | 0,8 |
| 6.2 | Бани | на 1 посещ. | 0,004 |
| 6.3 | Гостиницы | на 1 место | 1,1 |
| 6.4 | Химчистки, прачечные | на 1 м2 торг.пл | 0,22 |
| 6.5 | Парикмахерские, косметические салоны | на 1 м2 общ.пл | 0,22 |
| 6.6 | Ателье пошивочное | на 1 сотрудника | 0,50 |
| 6.7 | Мастерские по ремонту бытовой, радио и компьютерной техники | на 1 м2 общ.пл | 0,15 |
| 7. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения |
| 7.1 | Спортивно-оздоровительные комплексы, стадионы, спортшколы | на 1 м2 общ.пл/ 1 занимающийся | 0,15/ 0,21 |
| 7.2 | Дворцы культуры | на 1 м2 общ.пл./ мест | 0,15 0,009 |
| 7.3 | Театры, кинотеатры, концертные залы | на 1 м2 общ.пл/ мест | 0,15 0,09 |
| 7.4. | Библиотеки, музеи | На 1 посещение | 0,001 |
| 8. Транспортные предприятия |
| 8.1 | ГСК | на 1маш. место | 0,50 |
| 8.2 | АЗС | на 1 запр.автомат | 0,11 |
| 8.3 | Станции техобслуживания | на 1 м2 общ.пл | 0,22 |
| 8.4. | Вокзалы | на 1 м2 общ.пл | 0,52 |
| 8.5 | Конечные площадки общественного транспорта | на 1 м2 общ.пл | 0,52 |
| 9.Прочие |
| 9.1 | Садовые товарищества | на 1 участок | 2,95 |
| 9.2 | Религиозные учреждения | на 1 м2 общ.пл | 0,15 |
| 10. Смёт с территории |
| 10.1 | Внутриквартальный проезд | на 1 м2 в год | 0,01 |
| 10.2. | Дорога | на 1 /м2 в год | 0,017 |
| 10.3. | Придомовая территория | на 1 /м2 в год | 0,012 |
| 10.4. | Тротуар | на 1 /м2 в год | 0,013 |

Нормы накопления для садоводческих товариществ рассчитаны для сезона продолжительностью 6 месяцев.

Морфологический и фракционный состав твердых бытовых отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов – это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Фракционный состав твердых бытовых отходов – это содержание частей разного размера, определяемых величиной ячеек сит при грохочении, выраженное в процентах к общей массе. Средний морфологический состав ТБО для городов  Южной климатической зоны (исследования ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова и ОАО «Центр благоустройства и обращения с отходами»).

Таблица 65

| Фракция | Процентное количество % |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 20..25 |
| Пищевые отходы | 25..35 |
| Дерево | 5..6 |
| Металл в т.ч. черный цветной | 4..6 3..4 1..2 |
| Текстиль | 3..6 |
| Кости | 0..1 |
| Стекло | 6..12 |
| Кожа, резина | 0..1 |
| Камни | 0..1 |
| Пластмасса | 3..9 |
| Прочие | 0…8 |
| Отсев (15 %) | 10..20 |

Таблица 66

Расчетный морфологический состав ТБО МО «Город Шахты»

(отходы жилого сектора и организаций социально-культурной сферы)

| Составные части | Твердые бытовые отходы |
| --- | --- |
|  | Исходные, % | Аб.сухие,% |
| Бумага | 21 | 15,23 |
| Пищевые отходы | 26 | 7,54 |
| Текстиль | 3 | 2,32 |
| Кожа, резина | 2 | 1,9 |
| Металл | 5 | 4,9 |
| Стекло | 10 | 9,8 |
| Пластмасса (полиэтилен, ПЭТ) | 7 | 6,8 |
| Дерево | 2 | 1,58 |
| Кости | 1 | 0,77 |
| Прочие | 7 | 6,07 |
| Отсев | 16 | 11,25 |
| Итого | 100 | 68,16 |

Таблица 67

| Теоретически возможное(максимальное) количество вторсырья в ТБО |
| --- |
| Отходы жилого сектора. |
| Наименование фракции | Процент отбора вторсырья по данной фракции | Образование т/год |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь (31.12.2017) | Расчётный срок (31.12.2022 г) |
| Бумага, картон | 100 | 11968,33 | 13346,11 | 16595,86 |
| Черный металл | 100 | 2493,40 | 2780,44 | 3457,47 |
| Цветной металл | 100 | 1496,04 | 1668,26 | 2074,48 |
| Полимеры | 100 | 6981,53 | 7785,23 | 9680,92 |
| Текстиль | 100 | 1496,04 | 1668,26 | 2074,48 |
| Стекло | 100 | 14461,73 | 16126,55 | 20053,33 |
| Всего пригодные для переработки вторичные ресурсы | 100 | 38897,08 | 43374,87 | 53936,55 |

# Сооружения и технология обезвреживания твердых бытовых отходов.

В соответствии с общероссийскими и мировыми тенденциями наиболее апробированной практикой обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО) является реализация следующей технологической цепочки: сбор ТБО –сортировка ТБО на мусоросортировочных комплексах (МСК) – захоронение неутильной фракции на полигоне ТБО – продажа утильной фракции  потребителю. При этом МСК может располагаться  на полигоне отходов  (г.Белгород), либо в не территории полигона(г.Саранск, г. Казань, г. Ярославль, г. Москва, Санкт-Петербург и др.). Принятие решения о месторасположении МСК зависит прежде всего от следующих факторов: при удалении   полигона от городской черты (расстояние свыше 30 км, как правило,  экономически выгодно расположить  МСК в городской черте); наличие (возможность строительства) инженерных сетей для строительства полигона; наличие возможных мест для строительства МСК; политическая ситуации (перспектива строительства нового полигона и пр.)

В городе Шахты в 2007 году вопрос строительства МСК  активно прорабатывался. Вышло Распоряжение Администрации города Шахты от 20.12.2006г. №6508 «О предварительном согласовании места размещения, выборе земельного участка, утверждении проекта границ земельного участка, присвоении адреса, предоставлении земельного участка в аренду для проектирования и размещения полигона для складирования твёрдых бытовых отходов и комплекса по сортировке и прессованию ТБО(Модель КСП 70/30) по ул. Чаплыгина,58 г.Шахты». В апреле 2007 года был Администрацией города Шахты был объявлен конкурс  на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по строительству полигона для складирования ТБО и комплекса для сортировки и прессования ТБО. Модель «КСП 70/30» в городе Шахты, Ростовской области  (в соответствии с направлением финансирования: «Капитальное строительство»). Однако, ввиду высокой стоимости  строительства объекта для городского бюджета и планируемого строительства межмуниципального полигона в этом же районе реализация проекта не начата

Основные  показатели технические показатели комплекса следующие:

Площадь земельного участка под полигон и мусоросортировочный комплекс 29,66га, из них:

Общая площадь полигона-20,5га, в том числе:

-1очередь, га -5,71, из них 1,7га- карьер

-2очередь,га -3,685

-3очередь, га-14,250

-4очередь,га-2,575

-объём вывоза ТБО, тыс.тонн/год-70,0

-суточный объём ТБО,тонн-98,5

Вместимость полигона(общая), тыс. тонн -2288,593, в том числе:

-1очередь , тыс.тонн-239,82

-2очередь, , тыс.тонн -286,235

-3очередь, , тыс.тонн -1444,838

-4очередь, , тыс.тонн -317,7

-предполагаемый срок службы -32,5 года

Комплекс для сортировки и прессования твердых бытовых отходов "Азов" модели КСП 70/30".

Комплекс предназначен для сортировки твердых бытовых отходов собираемых предприятиями ЖКХ, а также коммерческих отходов собираемых на складах, магазинах, рынках и других предприятиях накапливающих отходы пригодные для вторичной переработки.

Комплекс обеспечивает возможность операторам вручную отбирать картон, бумагу, текстиль, пластмассу, пленку, стекло, черные металлы и другие материалы пригодные для вторичной переработки. Отобранные материалы прессуются гидравлическим прессом в брикеты и обвязываются проволокой. Остатки ТБО для уменьшения объема и обеспечения доставки на полигон захоронения прессуются в брикеты и обвязываются проволокой.

Комплекс "Азов" может быть модифицирован по желанию потребителя, а также может наращиваться по этапам в зависимости от наличия площадей, необходимой производительности и финансовых возможностей заказчика. По желанию заказчика возможна комплексная реализация проектов с осуществлением шефмонтажа пусконаладочных работ.

Основные данные.

| № п.п. | Наименование | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | т/год | 70 000 |
| 2 | Производительность по брикетам для доставки на полигон | т/год | 30 000 |
| 3 | Усилие прессования | тонн | 100 |
| 4 | Размер брикета | мм | 800 х 700 х 1200...1 500 |
| 5 | Плотность брикета | кГ/м. куб. | 1 000...1 200 |
| 6 | Время цикла прессования брикета | сек | 222 |
| 7 | Количество проволок обвязки | шт | 4 |
| 8 | Напряжение питания, (переменный, трехфазный) | В,( Гц ) | 380 (50 Гц) |
| 9 | Установленная мощность | кВт | 122 |
| 10 | Режим работы | - | наладочный, автоматический |
| 11 | Габаритные размеры, мм | длина | 57 000 |
|  |  | ширина | 24 000 |
|  |  | высота | 8 000 |
| 12 | Масса комплекса | кг | 140 000 |

Основным предложением  данной  «Генеральная схема  очистки территорий г.Шахты»  является постепенное внедрение в МО «Город Шахты» «малого» селективного сбора в «2 контейнера» - «зеленый» - в него собираются утильные фракции (сокращенное понятие «упаковка») и «серый» в него собираются на пригодные к переработке ТБО (пищевые отходы и прочее).Другим преимуществом данной технологии сбора ТБО является увеличение срока     полигона отходов вследствие уменьшения объемов захоронения отходов.

Ниже  представлен экономический расчёт эффективности функционирования мусоросортировочного комплекса (МСК) с учётом внедрения системы сбора ТБО в «2 контейнера» для г.о. Шахты.

## Экономический расчёт эффективности функционирования мусоросортировочного  комплекса (МСК) для МО «Город Шахты».(система «2 контейнера», существующая система).

В  качестве основных исходных данных  для   расчета  экономической эффективности  работы  мусоросортировочного  комплекса твердых бытовых  отходов принято оборудование комплекса для сортировки и прессования твердых бытовых отходов "Азов" модели КСП 70/30".

Использованы материалы  рабочих проектов: «Комплекс для сортировки и пакетирования отходов и производства и потребления на полигоне «Саларьево» Ленинского района Московской области» (далее «Рабочий проект МСК на полигоне «Саларьево») и Рабочий проект «Полигона захоронения и утилизации  твердых бытовых и приравненных к ним отходов г.о. Саранск», Рабочий проект комплекса сортировки твердых бытовых отходов для г. Читы по адресу: г. Чита ул. Сухая Падь, 11.»

Возможные места расположения комплекса:

1) северная часть полигона, балка Максимовская- на землях выделенных Распоряжением Мэра города Шахты от 10.07.2008г. №3060 «О предоставлении земельного участка в аренду для складирования твёрдых бытовых отходов в районе шахты Красина», г.Шахты» МУП г.Шахты «Спецавтохозяйство» предоставлен из состава городских земель производственной территориальной зоны участок площадью 20га с функциональным использованием –земли полигонов промышленных и бытовых отходов;

2) отработанный карьер по добыче суглинка (район пос. Фрунзе, северная часть г.Шахты») на землях согласно Распоряжению Администрации города Шахты от 20.12.2006г. №6508 «О предварительном согласовании места размещения, выборе земельного участка, утверждении проекта границ земельного участка, присвоении адреса, предоставлении земельного участка в аренду для проектирования и размещения полигона для складирования твёрдых бытовых отходов и комплекса по сортировке и прессованию ТБО(Модель КСП 70/30) по ул. Чаплыгина,58 г.Шахты».

По предлагаемой системе сбора в «2 контейнера»  на комплекс поступают отходы, собираемые в «зеленые» и «серые» контейнеры; при существующей системе сбора отходов – на комплекс поступают все  отходы потребления, включая КГО.

Проектная производительность обоих комплексов до 154,837 тыс. тонн/год   (одинакова при существующей и  предлагаемой системе сбора), в том числе ТБО 133,424 тыс. тонн/год; КГО 21,413  тыс. тонн/год  Выход вторичных ресурсов по предлагаемой системе сбора в «2 контейнера» - 69672,2 т/год; при существующей системе сбора 12008,2 т/год.

Комплекс работает 365  дней в году в 2 смены (при пиковых нагрузках возможна 3-х сменная работа).

В расчетах принимается, что для предприятий     строительство здания и закупка оборудования осуществлена  из внешних источников (госфинансирование и/или частные инвестиции).

В состав  каждого  предприятия  входят  следующие   здания и сооружения:

- производственный комплекс;

- административно-бытовое здание;

- контрольно-пропускной пункт;

- платформы автовесов грузоподъемностью 40 т;

- пожарные резервуары;

- септик;

- дороги;

- противопожарный водопровод;

- наружная канализация;

- водоотводные лотки;

- дорожки и площадки;

- малые формы (скамья, урны);

- ограждение;

- площадки для стоянки технологического транспорта и личных автомобилей;

- площадка для разбора крупногабаритных отходов.

В  расчетах также учтена  стоимость   внеплощадочных  сетей – 20 %  от  стоимости производственного комплекса.

Стоимость зданий и сооружений,    включенных  в стартовый баланс  предприятий,   рассчитана  в текущих  ценах с  использованием следующих коэффициентов  пересчета цен от ФЕР 2001 к текущим  ценам  для  Ростовской  области  на 1 кварт. 2011 года:

3,15– оборудование (п.11.для тяжелого, энергетического и транспортного оборудования);

4,94  – СМР (для объектов коммунального хозяйства)

Индексы пересчета сметной строительства приняты согласно письму № 4511-КК/08  от 02.03.2011  Минрегионразвития «О рекомендуемых к применению в 1  квартале 2011 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости строительства, проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат».

Описание  технологии сортировки твердых бытовых отходов.

После взвешивания груза, транспорт, доставляющий  отходы «зеленого контейнера» (при существующей системе сбора – все отходы, собранные в стандартные контейнеры), разгружается в зоне разгрузки, и отходы попадают на ленту конвейера приема.

Подающий  конвейер поднимает отходы из зоны приёма отходов в зону первичной сортировки на конвейер, где осуществляется отделение крупногабаритных отходов. Зона отделения крупногабаритных отходов смонтирована на металлической платформе. Отбираемые материалы отводятся через воронки, сбрасываясь в открытые контейнеры для их последующего захоронения.

После зоны сортировки крупногабаритных отходов ТБО, подающим конвейером,  отходы поступают на конвейер сортировки. На данном конвейере осуществляется сортировка вторичных материалов. Служащие производят  работу  по отбору бумаги и картона, ПЭТ бутылок, алюминиевых банок, текстиля, стекла. (1 пост резервный) на платформе.  Отобранные материалы сбрасываются через воронки в расположенные под платформой бункеры. ПЭТФ бутылки  проходят через сепаратор ПЭТФ–бутылок.

Вторичное сырьё скапливается в бункерах. По мере наполнения бункера происходит его разгрузка посредством открывания задвижки. Вторичное сырье ковшовыми погрузчиками доставляется на конвейер подачи на прессование утильных фракций. Далее утильные фракции поступают  на пресс для легких утильных фракций.

Далее отходы  поступают  на реверсивную ленту конвейера и конвейером для подачи балласта поступают на пресс для прессования балласта ТБО  с другой стороны непригодные для сортировки ТБО («серый контейнер») конвейером поступают непосредственно на пресс для остатков после сортировки.

Прессованные вторичные ресурсы складываются погрузчиками в местах  временного хранения. С мест временного хранения вторсырье загружается в автопоезда и доставляется потребителю.

Прессованные остатки  после сортировки    складываются   погрузчиками  в месте  временного хранения.  В дальнейшем   остатки после сортировки  загружаются  погрузками в автопоезда    и доставляется   на полигон  ТБО.

План производства /сбыта.

Отходы на мусоросортировочные комплексы поступают  из «зеленых и серых контейнеров»  из двух источников:

- отходы жилого сектора;

- отходы   предприятий социально-бытового обслуживания;

- крупногабаритные отходы от населения

В расчетах принято, отходы  из жилого сектора и  предприятий социально-бытовой  сферы  поступают  мусоровозами   МКЗ 10 (с объемом кузова 10 куб.м.).

Таблица 68

Предлагаемая система сбора в «2 контейнера».

| № | Компонент отходов | Величины отбора, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бумага, мак-ла, картон, пригодн. к сдаче | 27726,3 |
| 2. | Черный металл | 5094,5 |
| 3. | Алюмин. Банки | 3162,5 |
| 4. | ПЭТ бутылки | 3844,5 |
| 5. | Пластмассы, прочие | 3844,5 |
| 6. | Текстиль | 2246,1 |
| 7. | Стекло | 22753,8 |
|  | ИТОГО | 68672,2 |

Таблица 69

Стоимость продажи вторичных ресурсов

(предлагаемая система сбора в «2 контейнера»).

| № | Компонент вторсырья | Оптовая стоимость приема за 1 тонну, тыс.руб. | Прогнозная выручка, тыс.рубл/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага, картон, пригодн. к сдаче | 3 | 83179,02 |
| 2. | Черный металл | 4,5 | 22925,30 |
| 3 | Алюмин. Банки | 40 | 126500,40 |
| 4. | ПЭТ бутылки | 7,5 | 28833,64 |
| 5. | Пластмассы, прочие | 0 | 0,00 |
| 6. | Текстиль | 2,00 | 4492,10 |
| 7. | Стекло | 2,1 | 47782,92 |
|  | ИТОГО |  | 313713,37 |

Таблица 70

Показатели сбора вторичных ресурсов при существующей системе  сбора.

| № | Компонент вторсырья | Процент отбора вторичных ресурсов, от общего объема ТБО | Объемы извлекаемого вторичного сырья, т/год | Прогнозная выручка, тыс.рубл/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага, мак-ла, картон, пригодн. к сдаче | 2 | 2668,5 | 8005,44 |
| 2. | Черный металл | 1 | 1334,2 | 6004,08 |
| 3. | Алюмин. Банки | 0,7 | 667,1 | 26684,82 |
| 4. | ПЭТ бутылки | 1 | 1334,2 | 10006,81 |
| 5. | Пластмассы, прочие | 1 | 1334,2 | 0,00 |
| 6. | Текстиль | 0,5 | 667,1 | 1334,24 |
| 7. | Стекло | 3,0 | 4002,7 | 8405,72 |
| ИТОГО | 8,2 | 12008,2 | 60441,11 |

Примечание:

данные по практики эксплуатации мусоросортировочных комплексов в г.о. Саранск, г. Улан-Удэ, Чите, Москве и др.

Сбыт по фракции –  прочие пластмассы  осуществляется на линию по производству полимерной плитки,  который расположен в здании комплекса МСК.

Вывоз прессованного вторсырья  тягачами  КАМАЗ 65116 с  бортовыми прицепами СЗАП –8305  – общей расчетной грузоподъемностью 10  тонн.

Вывоз остатков после  сортировки тягачами  КАМАЗ 65116 с тентовым оборудованием   – общей расчетной грузоподъемностью 10  тонн.

Таблица71

Перечень основного технологического оборудования с его  установочной мощностью (КВТ).

| Поз. | Элемент | Кол-во, шт. | Уст. Мощность 1 ед., кВТ | Суммарная мощность, кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конвейер приема | 2 | 5,5 | 11,0 |
| 2. | Подающий конвейер | 2 | 5,5 | 11,0 |
| 3. | Конвейер сортировки КГМ | 2 | 5,5 | 11,0 |
| 8,16. | Сепаратор черных металлов | 2 | 7 | 14 |
| 9. | Реверсивный конвейер отвода тонкой фракции | 2 | 2,2 | 4,4 |
| 10. | Конвейер подачи на стол сортировки | 2 | 4 | 4 |
| 11. | Конвейер сортировки | 2 | 4 | 4 |
| 12. | Платформа сортировки | 2 | - | - |
| 13. | Перфоратор ПЭТФ-бутылок | 2 | 2,2 | 4,4 |
| 14. | Конвейер для подачи на прессование легких фракций | 1 | 10 | 10 |
| 15. | Пресс для легких утильных фракций CH – 70/80 | 1 | 30 | 30 |
| 16. | Пресс для металлов с конвейером подачи | 2 | 25 | 50 |
| 19. | Конвейер подачи хвостов после сортировки | 2 | 5,5 | 11 |
| 20. | Пресс для прессования хвостов ТБО | 2 | 50 | 100 |
| 21. | Питающий конвейер пресса ТБО | 2 | 5,5 | 11 |
| 22. | Освещение и пр. | - | - | 30 |
| ИТОГО | - | - | 305,8 |

При  оценке  экономической эффективности  работы  мусоросортировочного комплекса.

Эксплутационные  и капитальные затраты при существующей  системе сбора и предлагаемой в «2 контейнера» одинаковы.

Стартовый  баланс  и окружение предприятия.

Активы.

Денежные средства -   0  руб.; счета  к получению -   0  руб.; запасы готовой продукции – нет; запасы  комплектующих  деталей– нет; предоплаченные расходы – 0  руб.; земля – нет; нематериальные   активы – нет; незавершенные инвестиции  - 0  руб.; ценные  бумаги – нет.

Пассивы.

Отсроченные  платежи -  0  рубл. Счета к оплате  -0  руб. Акционерный капитал - 0  руб.Резервы - 0  руб.Нераспределенная прибыль - 0  руб. Полученные авансы - 0  руб.

Окружение.

Основная  валюта  - рубль. Вторая – доллар.

При работе предприятия учтены только основные  налоги:

Налог  на  прибыль – 24 % (налогооблагаемая база – прибыль);

НДС – 18 % (налогооблагаемая база –  добавленная стоимость);

ЕСН – 34,0 % (налогооблагаемая база –  зарплата персонала).

Принято, что производство начато 01.01.2012  г.

Начальных ресурсов – нет.

Таблица 72

Штаты  предприятия.

| N п/п | Должность | Кол-во, чел. | Оклад, рубл./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство |
| 1. | Директор | 1 | 19 000 |
| 2. | Зам. Директора | 1 | 18 000 |
| 3. | Мастер | 2 | 17 000 |
| 4. | Медсестра | 1 | 12000 |
| Производство |
| 5. | Оператор | 4 | 12000 |
| 6. | Сортировщик | 18 | 15000 |
| 7. | Вспомогательный рабочий | 1 | 10000 |
| 8. | Наладчик оборудования | 1 | 15000 |
| 9. | Наладчик электротехники | 1 | 15000 |
| 10. | Слесарь-сантехник | 1 | 10000 |
| 11. | Машинист погрузчика | 4 | 13000 |
| 12. | Весовщик | 2 | 13000 |
| 13. | Диспетчер | 1 | 15000 |
| 14. | Охранник | 4 | 12000 |
| Маркетинг |
| 15. | Менеджер по сбыту | 1 | 15000 |
| Итого месячная зарплата | 607 000 |

Общие издержки.

Управление.

1. Услуги связи – 60 000 рубл./год (по аналогу);

2.Информационные и юридические услуги – 120 000 рубл./год (по аналогу);

3.Подготовка кадров – 50 000 рубл./год. (по аналогу);

4. Представительские расходы, командировки -   50 000 руб./год (по аналогу).

Производство.

1. Водоподведение.

Годовой  расход воды 3,87 тыс. м3/год «аналог   МСК    в г.о. Чита».

Стоимость водоподведения 1 м3  - 11,96 рубл.

2. Водоотведение.

Годовой   отвод  воды  3,87 тыс. м3/год.

Стоимость водоотведения 1 м3  - 29,83  рубл.

- водоснабжение принято от  НС №3 ; Водоотведение для Шахтинского филиала ОАО «ДВК»согласно Постановлению № 18/10 от 30.11.2010 г. «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций  коммунального  комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 20111 год» РСТ РО.

3.Электроэнегрия.

Установленная мощность – 305,8 кВт.

Расчетное число часов работы  5840 час/год.

Стоимость 1 кВт/ч  - 308 коп./кВт.  Принято по  одноставочному тарифу- 3,08 рубл./кВт.  Принято по одноставочному тарифу утвержденному РСТ РО для прочих потребителей по  тарифам   на  2011 год/Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области № 19/1 от 15.12.2010г.

4. Затраты  на отопление.

Отопление  производственного здания и  АБК  осуществляется от  котельной. В качестве топлива предусматривается  применение сортированного угля антрацита.

Годовой расход  топлива 40 тонн.

Средняя стоимость 1 тонны угля антрацита  – 4500 руб.

5. Ремонтный фонд.

Принят  в размере 3  % от стоимости оборудования.

- Затраты  на технику безопасности приняты в размере – 100 000 руб./год.

- Транспортные на ГСМ (транспорт на территории комплекса).

Таблица 73

| Вид автомашин | Кол-во, шт. | Средний расход топлива в сутки на 1 единицу, л | Годовой расход, на 1 един., л | Суммарный годовой расход, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузчики для внутренней перевозки | 3 | 10 | 3650 | 10950 |

Расходы на смазочные материалы – 2,1  л/100 л топлива.

9. Потребность в материалах.

При обвязке брикетов применяется проволока 4 мм, норма  расхода  на 1 брикет длиной 2 м – 37 м. Общая потребность  проволоки на годовую программу составит:

71619,1х37х3,14х0,002х0,002х7,8/1,6 ≈ 162,25 тонн,

где

71619,1 тонн – годов количество «хвостов ТБО»

3,14 – число π; 37 м – длина проволоки на брикет; 0,002 – радиус проволоки;

7,8 т/куб.м. – плотности стали; 1,1 т – средний вес тюка вторсырья

Средняя стоимость стальной  проволоки  300 евро за 1 тонну = 300х43,49= 13047 рубл./тонна.

Расчеты произведены по  “Методическим рекомендациям по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов /Институт экономики ЖКХ, М.,2003/, «Методическим рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на вывоз твердых бытовых отходов»/Центр нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве, Федеральный центр ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, М.,2002 г./ “Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся на предприятиях уборки городских территорий и санитарной очистки и ремонтно-строительном производстве”, М., 2000 г.

Расчет необходимого транспорта для вывоза вторсырья.

Необходимое количество машин:

Для системы сбора ТБО в «2 контейнера»:

М = Робщ./ (Р1м (Кисп) =     20,1/ (2 ( 0,75 ) = 13,4(принимаем 13 машин)

Робщ. =  Qобр/ MГр = 61804,9/(10х308)  = 20,1

Принимаем Робщ. = 20 максимальное количество рейсов для комплекса в сутки;

Qобр = 61804,9– необходимый  вывоз  вторсырья в год, тонн в год/сутки

Р1м = 2 количество рейсов в сутки для 1 машины;

Кисп- коэффициент выхода машин на линию.

Робщ. – необходимое суточное число рейсов

Для системы сбора ТБО в  1 контейнер:

М = Робщ./ (Р1м (Кисп) =   3,89  / (2 ( 0,75 ) = 2,6 (принимаем 3 машины)

Робщ. =  Qобр/ MГр = 12008,2/(308х10)  = 3,89

Принимаем Робщ. = 3,89  максимальное количество рейсов для комплекса в сутки;

Qобр= 12008,4 – необходимый  вывоз  вторсырья в год, тонн в год/сутки

Число рейсов в сутки 1 машины определяют по формуле:

Р=(Т – (Тпз + То)( / Тпог + Траз + 2Тпрб = 11,1/(0,8+0,8+4,0) = 1,9

Принимаем  Р= 2 рейса.

где

Т = 12 ч– продолжительность работы при полуторосменном режиме смены, час;

Тпз= 0,4 ч время, затрачиваемое на подготовительно - заключительные операции в гараже, час;

То-= 0.5 ч - время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог  = 0,8 ч продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час;

2Тпрб- =  0,2 ч время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и обратно, час.

Тразг.- = 0,8  ч время, затрачиваемое на разгрузку, час.

2Тпроб – время, затраченное на пробег от МСК до потребителя вторсырья  и обратно составит:

2Т кпроб = (2 ·8) / 40 = 4,0 часа.

Таблица 74

Общие технико-экономические показатели сбора вторичных ресурсов с использованием МСК.

(Предлагаемая  система «2 контейнера»(100% реализация)).

| № | Статья расходов | Показатель | Величина Показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Эксплутационные расходы |
| 1.1. | Затраты на вывоз вторичных ресурсов до МСК | Тыс. рубл./год | 47010,23 |
| 1.2. | Затраты на вывоз «серого» контей-нера до МСК | Тыс. рубл./год | 54475,14 |
| 1.3. | Затраты МСК | Тыс. рубл./год | 35956,42 |
| 1.4. | Затраты на поставку вторсырья потребителю | Тыс. рубл./год | 48282,56 |
|  | ИТОГО | Тыс. рубл./год | 185724,35 |
| 2.Капитальные затраты |
| 2.1. | Транспорт для транспортировки вторсырья | Тыс. рубл. | 24137,52 |
| 2.2. | МСК | Тыс. рубл. | 163470,72 |
| 2.3. | Мусоровозы МКЗ 10 | Тыс. рубл. | 38393,5 |
|  | ИТОГО | Тыс. рубл. | 226006,73 |
| 3. | Выручка от продажи вторсырья тыс.рубл/год | Тыс. рубл./год | 313713,4 |
| 4. | Выручка от поступления средств по оплате за вывоз ТБО (70% собираемость) | Тыс. рубл./год | 89865,3 |
| 5. | Чистая прибыль от деятельности, тыс. рубл/год | Тыс. рубл./год | 165569,3 |
| 6. | Окупаемость вложений, лет | Год | 1,4 |
| 7. | Окупаемость с дисконтом, лет | Год | 2,0 |

Таблица 75

Общие технико-экономические показатели сбора вторичных ресурсов с использованием МСК.

(Предлагаемая  система «2 контейнера»(50% реализация).

| № | Статья расходов | Показатель | Величина Показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Эксплутационные расходы |
| 1.1. | Затраты на вывоз вторичных ресурсов до МСК | Тыс. рубл./год | 47010,23 |
| 1.2. | Затраты на вывоз «серого» контей-нера до МСК | Тыс. рубл./год | 54475,14 |
| 1.3. | Затраты МСК | Тыс. рубл./год | 35956,42 |
| 1.4. | Затраты на поставку вторсырья потребителю | Тыс. рубл./год | 27176,72 |
|  | ИТОГО | Тыс. рубл./год | 164618,52 |
| 2.Капитальные затраты |
| 2.1. | Транспорт для транспортировки вторсырья | Тыс. рубл. | 14853,56 |
| 2.2. | МСК | Тыс. рубл. | 163470,72 |
| 2.3. | Мусоровозы МКЗ 10 | Тыс. рубл. | 38393,5 |
|  | ИТОГО | Тыс. рубл. | 216723,07 |
| 3. | Выручка от продажи вторсырья тыс.рубл/год | Тыс. рубл./год | 187077,2 |
| 4. | Выручка от поступления средств по оплате за вывоз ТБО(70% собираемость) | Тыс. рубл./год | 89865,3 |
| 5. | Чистая прибыль от деятельности, тыс. рубл/год | Тыс. рубл./год | 85366,3 |
| 6. | Окупаемость вложений, лет | Год | 2,5 |
| 7. | Окупаемость с дисконтом, лет | Год | 3,8 |

Таблица 76

Общие технико-экономические показатели сбора вторичных ресурсов с использованием МСК.

(При существующей системе сбора).

| № | Статья расходов | Показатель | Величина Показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Эксплутационные расходы |
| 1.1. | Затраты на вывоз ТБО до МСК | Тыс. рубл./год | 101485,4 |
| 1.2. | Затраты МСК | Тыс. рубл./год | 35956,42 |
| 1.3. | Затраты на поставку вторсырья потребителю | Тыс. рубл./год | 6070,88 |
|  | ИТОГО | Тыс. рубл./год | 143512,68 |
| 2. Капитальные затраты |
| 2.1. | Транспорт для транспортировки вторсырья | Тыс. рубл. | 5570,2 |
| 2.2. | МСК | Тыс. рубл. | 163470,72 |
| 2.3. | Мусоровозы МКЗ 10 | Тыс. рубл. | 38393,5 |
|  | ИТОГО | Тыс. рубл. | 207439,41 |
| 3. | Выручка от продажи вторсырья тыс.рубл/год | Тыс. рубл./год | 60441,11 |
| 4. | Выручка от поступления средств по оплате за вывоз ТБО(70% собираемость) | Тыс. рубл./год | 89865,3 |
| 5. | Чистая прибыль от деятельности, тыс. рубл/год | Тыс. рубл./год | 5163,23 |
| 6. | Окупаемость вложений, лет | Год | 40,2 |
| 7. | Окупаемость с дисконтом, лет | Год | 60,3 |

##### Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

## Основные проблемы санитарной очистки г.Шахты и пути их решения.

Обзор состояния санитарной очистки г.Шахты выявил следующие проблемы:

1. Существующий полигон не полностью отвечает требованиям санитарно-экологического законодательства. Его эксплуатация ведется с нарушением положений «Инструкции  по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» и санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», в частности заложение откосов в серной части полигона вблизи водоохраной зоны близко 1:1 (вместо требуемых Инструкцией 1:4), площадь полигона не огорожена, радиационный контроль ведётся выборочно, ванна для дезинфекции колёс мусоровозов отсутствует, имеются случаи возгорания отходов.

2. Отсутствуют мусоросортировочные комплексы, недостаточное количество пунктов приемы вторсырья, что приводит к попаданию ценных компонент ТБО на полигон  и увеличению затрат на вывоз и обезвреживание ТБО.

3. Не все контейнерные огорожены и имеют твердое покрытие.

4. Отсутствует дезинфекция контейнеров для сбора отходов.

Пути решения основных проблем санитарной очистки МО «Город  Шахты»:

1.Разработка и утверждение проектной  документации для полигона твердых бытовых отходов. Реализация мер направленных на снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду: создание весовой, системы сбора фильтрата  и свалочного газа, проведение ограждения территории полигона, проведение регулярного радиационного контроля, обустройство ванны для дезинфекции колёс мусоровозов, исключение  возгорания отходов.

2. Развитие системы сбора вторсырья посредством  передвижных (стационарных) приемных пунктов  мини-сортировочных пунктов.

4. Работа по увеличению охвата населения системой сбора отходов: установка дополнительных контейнеров для сбора, совершенствование системы взимания платежей за вывоз отходов, проведение регулярной дезинфекции контейнеров. Обустройство контейнерных площадок.

5. Совершенствование системы  обращения с твердыми бытовыми и крупногабаритными отходами посредством внедрения новой системы учета и контроля

#### 6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

а) по конечной цели:

- ликвидационные;

- утилизационные;

б) по технологическому принципу:

- биологические;

- термические;

- химические;

- механические;

- смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

- складирование на полигоне;

- сжигание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

- изготовление гранулированного топлива или компоста;

- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных (передвижных) приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО.

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

##### Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО.

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО могут являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

В связи с тем, что увеличение мощности существующего полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий МО «Город Шахты» стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона без увеличения его мощности:

Использование моноблочных компакторов.

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз в зависимости от типа отходов.

Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

Использование сортировочного и прессовального оборудования.

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

- увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

- исключение возможности самовозгорания отходов;

- устранение разброса ветром легких отходов;

- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

- упрощение процесса эксплуатации полигона;

- уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

- сокращение транспортных расходов;

- возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

- сокращение потребности в специальной технике;

- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов.

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов.

##### Перечень мероприятий до 2022 года.

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

- повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- формирование источников окупаемости инвестиций;

- создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

- создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

- снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

- разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов;

- строительство полигона обезвреживания промышленных отходов;

- приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО:

- измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.);

- компакторы;

- приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

##### Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий.

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

- увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО «Город Шахты».

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом МО «Город Шахты».

### 7. Комплексное развитие симстемы электроснабжения.

#### 7.1. Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования.

##### Инженерно-технический анализ.

В настоящее время  для города Шахты  опорными питающими подстанциями являются ПС220/110/10 кВ  Ш-50 и  Ш-30, которые получают питание электроэнергией  на напряжение 220 кВ  от НГРЭС,  Цимлы (ВЭС),   Б-10 (СВЭС), НЧГРЭС.   Дополнительным источником питания для подстанций  города Шахты является  ШТЭЦ.

На подстанции Ш-50, расположенной в северо-западной части города Шахты,  установлен один автотрансформатор мощностью 125 МВА.  На подстанции  Ш-30, расположенной в северо-восточной части города Шахты, установлены два автотрансформатора мощностью 125 МВА каждый.

В энергосистеме  разработана и действует схема управления  электропотреблением, в соответствии с которой  ежечасно в часы утреннего и вечернего максимумов энергосистемы осуществляется  контроль   за  потреблением электрической мощности.

Электроснабжение объектов города Шахты осуществляется от 17 подстанций  с высшим напряжением 110 и 35 кВ, расположенных в разных районах города Шахты. Суммарная мощность трансформаторов данных подстанций составляет 522,8 МВА.  ПС35/6 кВ и ПС110/35/6 кВ располагаются в основном на промплощадках  бывших действующих шахт. Мощности трансформаторов данных подстанций составляют от 5600 кВА до 10000 кВА.

В настоящее время при реструктуризации угольной отрасли были закрыты все нерентабельные шахты. Действующей  является только одна шахта: шахта им. Чиха.  После закрытия шахт  на подстанциях на их территории  электрическая нагрузка  снизилась в среднем до пределов  от 10 до 25%   от полной   мощности  трансформаторов. Протяженность действующих воздушных линий 35 кВ составляет 61,4 км, а действующих ВЛ-110 кВ – 79,8 км.

Существующие подстанции  с напряжением 110кВ и 35кВ являются источниками питания для потребителей действующей промышленности города Шахты и одновременно снабжают электроэнергией селитебную застройку. На территории города Шахты расположены ТП-6/0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ, от которых идет снабжение электроэнергией потребителей жилой застройки. Существующая коммунально-бытовая нагрузка города Шахты составляет 130 МВт, годовой расход электроэнергии равен 506 млн. кВт час.

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет филиал ОАО «Донэнерго» ШМЭС.

Функцию энергосбыта на территории МО «Город Шахты» осуществляют филиалы двух энергосбытовых компаний ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «Донэнергосбыт», имеющие статус гарантированных поставщиков электрической энергии.

Услуги по передаче электрической энергии (мощности) в городе Шахты оказывают следующие организации:

1.Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» ПО «Западные электрические сети Ростовэнерго» осуществляет электроснабжение промышленных предприятий, объектов социальной сферы и населения на напряжение 110 кВ и ниже. Электроснабжение осуществляется от следующих подстанций, находящихся на территории города Шахты:

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | Загруженность, % | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ш-3 | 35/3 | 9,5 | 17 | 1966 |
| 2 | Ш-4 | 35/10/3 | 31,9 | 36 | 1984 |
| 3 | Ш-6 | 110/10 | 126 | 11 | 1973 |
| 4 | Ш-8 | 110/35/6 | 40 | 54 | 1967 |
| 5 | Ш-13 | 35/10 | 48 | 51 | 1970 |
| 6 | Ш-21 | 35/6 | 12,6 | 8 | 1975 |
| 7 | Ш-23 | 35/6 | 11,9 | 11 | 1956 |
| 8 | Ш-49 | 110/10 | 10 | 16 | 1989 |

2.Филиал ОАО «Донэнерго» ШМЭС обслуживает 478 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, суммарной установленной мощностью 172,65 МВА,. Так же данная организация эксплуатирует следующие линии электропередачи:

- ВЛ-6-10 кВ – 239,8 км;

- ВЛ-0,4 кВ – 1397,7 км;

- КЛ-6-10 кВ – 247,34 км;

- КЛ-0,4 кВ – 687,8 км.

3.ООО «Энерготранс» обслуживает подстанции:

- ПС 6-10/0,4 кВ, мощностью 9,2 МВА, загрузка в пределах номинальных значений;

- ПС 110/6 кВ Ш-29, мощностью 31,9 МВА, загрузка 10%;

- ПС 110/6 кВ ЦОФ, мощностью 9,5 МВА, загрузка 1%.

Протяженность линий электропередач составляет:

- ВЛ 6-10 кВ – 22,1 км;

- КЛ 6-10 кВ – 6,7 км;

- ВЛ 0,4 кВ – 1,9 км;

- КЛ 0,4 кВ – 3,9 км.

Установленная мощность – 223,25 мВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей в МО «Город Шахты» составляет 2607,24 км.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 1661,5 км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 945,74 км.

Техническое состояние источников электроэнергии МО «Город Шахты» - удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО «Город Шахты» являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО «Город Шахты», износ основных фондов.

Техническое состояние электрических сетей МО «Город Шахты» удовлетворительное.

###### Потребители.

##### Потребителями электрической энергии в МО «Город Шахты» являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями промышленности и сферы обслуживания.

Организационный анализ.

###### Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций.

Единая дежурно-диспетчерская служба г.Шахты (далее - ЕДДС) осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб:филиал ШМЭС ОАО «Донэнерго», филиал «Шахтинский» ГУ РО «УЭГВ», филиал ШРТС ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», ООО «Шахтинская ГТЭС», ОАО «Шахтымежрайгаз», УК «Майский», УК «Эимис», УК «Жилсервис», УК «Вега», УК «ЖЭУ», УК «Коммунальщик» и потребителей электрической энергии МО «Город Шахты».

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ЕДДС г.Шахты взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО «Город Шахты», а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ЕДДС г.Шахты с диспетчерскими службами МО «Город Шахты», структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ЕДДС г.Шахты с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Стоимость (доступность для потребителей).

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги  электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории МО «Город Шахты» тариф на  электроснабжение для населения с 2012 г. (3,20 руб./кВт час с учетом НДС), норматив потребления услуги электроснабжения на 1 человека в месяц (138 кВт час/чел.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шахты» в 2012 году на 1 человека составят 1072 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (7149 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 420,9 руб./мес, что составит 100%. максимально допустимого размера тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2012 году.

#### 7.2. Программа развития электроснабжения.

##### Основные направления модернизации системы электроснабжения.

Анализ существующей системы электроснабжения МО «Город Шахты» показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО «Город Шахты» и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Источником электроснабжения первой очереди строительства нового жилья и  перспективного жилья города Шахты остаются существующие подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промышленные предприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и другие потребители.

При развитии города Шахты  на первую очередь  (5 лет)  предусматривается увеличение численности населения на 2,3 тыс. человек, а на перспективу 10 лет предусматривается расчетная численность населения порядка 280 тыс. жителей. Электрические нагрузки для  развития города Шахты определены в соответствии со СНиП 2.07.01-89 и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями 2000года)  с учетом пищеприготовления на природном газе и мелкопромышленных потребителей.

Таблица 77

Расчетная электрическая нагрузка нового жилья.

| № п/п | Наименование показателей | Существующее положение | 1-я очередь развития | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, тыс. человек | 247,7 | 250,0 | 280,0 |
| 2 | Жилой фонд, всего, тыс. м2 | 4599,7 | 5250 | 7560 |
| 3 | Площадь нового жилищного строительства, всего, тыс. м2 в том числе | - | 736,9 | 3133,5 |
| 3а | 4-5 этажная застройка | - | 294,7 | 512,9 |
| 3б | 2-3 этажная застройка | - | 147,5 | 2086,7 |
| 3в | Усадебная застройка | - | 294,7 | 533,9 |
| 4 | Расчетная электрическая нагрузка нового жилья, всего МВт, в том числе |  | 11,35 | 48,97 |
| 4а | 4-5 этажная застройка | - | 4,6 | 8,0 |
| 4б | 2-3 этажная застройка | - | 2,33 | 32,97 |
| 4в | Усадебная застройка | - | 4,42 | 8,0 |

(Удельные расчетные электрические нагрузки нового жилья (Вт/м2 ) приняты по таблице 2.1.5  РД34.20.185-94).

Для 1 очереди развития и  для перспективы категория города Шахты принята как для крупного города Шахты  (250-500 тыс. чел.).  Удельные расчетные коммунально-бытовые нагрузки приняты по таблице 2.4.3 РД34.20.185-94 с учетом примечания 5 (введен коэффициент, учитывающий мелкопромышленные  потребители).

Показатели электропотребления на одного человека приняты:  на  первую очередь развития  жилой застройки города Шахты – 1000 кВт час/год, на  перспективу – 1500 кВт час/год, удельный расход электроэнергии для коммунально-бытовых потребителей  принят согласно таблицы 2.4.4 для крупного города Шахты 2620 кВт час/год.

Таблица 78

Расчет электрических нагрузок.

| Наименование | Существующее положение | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насе- ление, тыс. чел. | Макси- маль- ная на- грузка, МВт | Годовой расход э/э, млн. кВт час | Насе- ление, тыс. чел. | Макси- маль- ная на- грузка, МВт | Годовой расход э/э, млн. кВт час | Насе- ление, тыс. чел. | Макси- маль- ная на- грузка, МВт | Годовой расход э/э, млн. кВт час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Жилая застройка | 247,7 | 70 | 223 | 250 | 81,35 | 250 | 280 | 130,32 | 420 |
| 2 Коммунально-бытовые и производственные предприятия, расположенные в селитебной застройке |  | 88,5 | 391,3 |  | 86,15 | 405 |  | 57,28 | 313,6 |
| 3 Неучтенные нагрузки и потери в сетях |  | 15 | 61 |  | 16,7 | 65,5 |  | 18,7 | 73,4 |
| 4 Всего |  | 173,5 | 675,3 |  | 184,2 | 720,5 |  | 206,3 | 807 |
| 5 Всего с коэффициентом участия К=0,75 |  | 130 | 506 |  | 138 | 540 |  | 155 | 605 |

(Учитываются  нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания,  наружного освещения, а также мелкопромышленные  потребители).

Для  расселения при общей численности 32,3 тыс. новых жителей города Шахты в разных районах города Шахты достаточно  мощностей существующих подстанций, загруженных на данный момент в среднем от 20% до 50%.  Суммарная  электрическая мощность  города Шахты будет составлять 155МВт,  годовой  расход электроэнергии в перспективе будет равен 605 млн. кВт час.

На плане-схеме электроснабжения нанесены подстанции, представленные в таблице 3,  воздушные линии 110 кВ и 35 кВ между ними, а также опорные подстанции Ш-50 и Ш-30 и подходящие к ним питающие линии напряжением 220 кВ, ШТЭЦ.

Таблица 79

Данные по существующим подстанциям 110 и 35 кВ.

| № п/п | Номер подстанции, напряжение, адрес | Число и мощность трансформаторов, кВА | Загруженность на 2010г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ш-11, ПС35/6кВ, пос. Таловый | 2х6300 | 15,5 и 16,5 |
| 2 | Ш-12, ПС35/6кВ, пос. ш. Майская | 5600 и 6300 | 4,5 и 67,5 |
| 3 | Ш-13, ПС35/10кВ, ул. Державина | 2х16000 | 85 и 45,4 |
| 4 | Ш-15, ПС35/6кВ, пос. ш. Южная | 2х10000 | 18 и 21,3 |
| 5 | Ш-21, ПС35/6кВ, пер.Тюменский, 101 | 2х6300 | 6 и 3,5 |
| 6 | Ш-22, ПС35/6кВ, пос. ш. Наклонная | 6300 | 31 |
| 7 | Ш-23, ПС35/6кВ, ул. Красинская, 1а | 5600 и 6300 | 6,2 и 25,6 |
| 8 | Ш-3, ПС35/3кВ, пер.Дворовый, 1а | 3200 и 6300 | 1,5 и 23 |
| 9 | Ш-4, ПС35/10кВ, пер.Газетный, 2 | 2х10000 | 53,7 и 67,6 |
| 10 | Ш-16, ПС110/35/10кВ, керамический завод | 2х40000 | 66,3 и 48,3 |
| 11 | Ш-8, ПС110/35/6кВ, ул. 8 марта, 88 | 2х20000 | 54,5 и 11,5 |
| 12 | Ш-9, ПС110/35/6кВ, 992 км а/м «Дон» | 15000 и 25000 | 45 и 12,6 |
| 13 | Ш-46, ПС110/6кВ, ул. Пухляковская, 4 | 2х10000 | 48,5 и 42,8 |
| 14 | Ш-49, ПС110/10кВ, пос. Артем | 10000 | 15,2 |
| 15 | Ш-6, ПС110/10кВ, ул. Аксайская, 9 | 2х63000 | 22 |
| 16 | Ш-29, ПС110/10кВ Энерготранс | 2х10000 | 40 |
| 17 | Ш-28, ПС110/10кВ керамический завод | 2х25000 | 50 |

Таблица 80

Схема распределения  нагрузки  по жилым районам с указанием подстанций, питающих данный район.

| № п/п | Номер жилого района | Численность населения, тыс. человек | Расчетная нагрузка, МВт | Источник питания, подстанция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 12,3 | 10,4 | Ш-21 и Ш-13 | центр города |
| 2 | 1.6 | 3,5 | 3,0 | Ш-13 | центр города |
| 3 | 1.5 | 4,9 | 4,1 | Ш-13 | центр города |
| 4 | 1.2 | 9,0 | 7,5 | Ш-4 и ГП | центр города |
| 5 | 1.4 | 19,6 | 16,5 | Ш-13 | центр города |
| 6 | 1.3 | 10,1 | 6,4 | Ш-6 | пос. ХБК |
| 7 | 2.1 | 15,4 | 7,3 | Ш-15 | юго-запад города |
| 8 | 2.2 | 6,9 | 4,0 | Ш-29 | запад города |
| 9 | 2.3 | 9,6 | 5,0 | Ш-50, Ш-29,ГП | северо-запад города |
| 10 | 3.1 | 6,6 | 3,6 | Ш-50, Ш-9 | север города |
| 11 | 3.2 | 14,7 | 6,8 | Ш-6, Ш-22 | север города |
| 12 | 4.1 | 16,9 | 9,0 | Ш-49 и Ш-6 | пос. Артем |
| 13 | 4.2 | 24 | 11 | Ш-3, Ш-8, ШТЭЦ | северо-восток города |
| 14 | 4.3 | 21,7 | 10 | Ш-8 | восток города |
| 15 | 5.1 | 14,2 | 6,8 | Ш-23 и Ш-16 | юг города |
| 16 | 5.2 | 9,3 | 4,5 | Ш-13 | юго-восток города |
| 17 | 5.3 | 10,6 | 4,9 | Ш-46 | юг города |
| 18 | 6.1 | 9,2 | 4,2 | Ш-16 | Каменоломни, за чертой города |
| 19 | 6.2 | 7,4 | 3,6 | Ш-28 | Каменоломни, за чертой города |
| 20 | 7.1 | 11,3 | 5,3 | Ш-9 | пос. Аютинский |
| 21 | 7.2 | 4,9 | 2,2 | Ш-9 | пос. Аютинский |
| 22 | 7.3 | 9,6 | 5,1 | Ш-12 | пос. Майский |
| 23 | 7.4 | 3,9 | 1,8 | Ш-11 | пос. Таловый |
| 24 | Персп. | 25,2 | 12,0 | Ш-9 | север города (земли Красного Сулина) |

(Удельные расчетные коммунально-бытовые нагрузки приняты по таблице 2.4.3  РД34.20.185-94 и учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания,  наружного освещения, а также нагрузки мелкопромышленных потребителей).

Загруженность подстанций с учетом существующих и новых  застроек   города Шахты сведена в таблицу 81.

Таблица 81

| № п/п | Номер подстанции | Число и мощность трансформаторов, МВА | Номер района, питающая от данной ПС | Активная и полная мощность районов, МВт/МВА | Загруженность ПС по состоянию на 2010г., % | Загруженность ПС на перспективу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ш-9 | 15 и 25 | 7.1 7.2 3.1 персп. | 23,1/26 | 45 и 12,6 | 65 |
| 2 | Ш-11 | 2х6,3 | 7.4 | 1,8/2 | 15,5 и 16,5 | 16 |
| 3 | Ш-12 | 5,6 и 6,3 | 7.3 | 5,1/5,7 | 4,5 и 67,5 | 47 |
| 4 | Ш-21 | 2х6,3 | 1.1(0,5Р) | 5,2/5,8 | 6 и 3,5 | 46 |
| 5 | Ш-13 | 2х16 (2х25) | 1.6 1.5 5.2 1.4 1.1(0,5Р) | 33,3/37 | 45,4 и 85 | 74 |
| 6 | Ш-23 | 5,6 и 6,3 | 5.1 | 6,8/7,5 | 6,2 и 25,6 | 63 |
| 7 | Ш-46 | 2х10 | 5.3 | 4,9/5,4 | 48,5 и 42,8 | жилье 27 |
| 8 | Ш-15 | 2х10 | 2.1 | 7,3/8,1 | 18 и 21,3 | 40 |
| 9 | Ш-29 | 2х10 | 2.2 2.3 | 9/10 | 40 | 50 |
| 10 | Ш-4 | 2х10 | 1.2 | 7,5/8,3 | 53,7 и 67,6 | жилье 41 |
| 11 | Ш-6 | 2х63 | 1.3 3.2(0,5Р) | 9,8/10,9 | 22 | жилье 8,6 |
| 12 | Ш-49 | 1х10 (2х10) | 4.1 | 9/10 | 15 | 50 |
| 13 | Ш-3 | 6,3 и 3,2 | 4.2(0,5Р) | 5,5/6,1 | 1,5 и 23 | 64 |
| 14 | Ш-8 | 2х20 | 4.2 4.3 | 15,5/17,2 | 54,5 и 11,5 | 43 |
| 15 | Ш-22 | 1х6,3 (2х6,3) | 3.2(0,5Р) | 3,4/3,8 | 31 | жилье 30 |
| 16 | Ш-16 (керам. з-д) | 2х40 | 6.1 6.2 | 7,8/8,7 | 66,3 и 48,3 | жилье 10,8 |

(В скобках указаны число и мощность трансформаторов на подстанции после реконструкции).

Расчетная загрузка в среднем по подстанциям увеличилась в среднем с 20(50%   до 40(70%.

Для электроснабжения северной новой жилой территории города Шахты предусматривается использовать подстанции  Ш-9 (с  трансформаторами 15 МВА и  25 МВА с загрузкой 45% и 12,6% соответственно) и Ш-22 (с одним трансформатором 6,3МВА (загрузка 31%) и установкой в перспективе второго трансформатора).

На подстанции Ш-49 при росте нагрузок установить второй трансформатор мощностью 10МВА и построить ВЛ-110 кВ от подстанции Ш-6 длиной 2 км.

Для электроснабжения предполагаемых новых застроек центральной части города Шахты предусматривается использовать подстанции  Ш-13 (с двумя трансформаторами по16МВА  и последующей заменой на 2х25МВА)  и  Ш-4 ( с двумя трансформаторами по 10МВА (загрузка 57% и 67%). На резервных территориях в центральной части города Шахты будут созданы  предприятия торговой и коммунальной инфраструктуры.  Данные предприятия получат электроэнергию от ближайших подстанций.

Окраинные новые районы  и поселки города Шахты получат электроэнергию от подстанций Ш-29, Ш-21, Ш-23, Ш-46, Ш-49, Ш-6.

В северо-западном районе города Шахты будет предусматриваться промышленный район, включающий создание вспомогательных и сопутствующих производств для особой экономической зоны (ОЭЗ) в  г. Красный Сулин. Для электроснабжения данного района предусматривается  строительство новой подстанции 110/10 кВ,  подключаемой  к  ближайшим ВЛ-110 кВ и устанавливаемой в центре промышленного района.

В юго-восточном районе города Шахты будет также предусматриваться промышленный район  по типу технопарка.  Для электроснабжения данного района будет использоваться подстанция  Ш-46 (с двумя трансформаторами  10 МВА  каждый с загрузкой  48%).  При необходимости возможно строительство новой подстанции 110/10 кВ,  подключаемой  к  ближайшим ВЛ-110 кВ и устанавливаемой в центре промышленного района.

Согласно информации Западных электрических сетей  предусматривается реконструкция подстанции Ш-13 (увеличение мощности с 2х16 МВА на 2х25МВА) и подстанции Ш-4 (физическая усталость металлоконструкций).

В связи с корректировкой по новому генплану предусматривается перенос  существующих ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ на границу  вновь образованных районов.

Здания бывших шахт предусматривается оборудовать  под производственно-учебные комбинаты и предприятия торговой и коммунальной инфраструктуры.

Электрические подстанции   расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий. Передача и распределение электроэнергии на напряжения 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ в новой жилой застройке предусматривается кабельными линиями.

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением - дистанционное.

Вывод:

При реализации инженерного обеспечения генплана в части электроснабжения  города Шахты при росте населения до 280 тыс. человек  существующие электрические мощности подстанций Западных электрических сетей могут обеспечить перспективную нагрузку без строительства дополнительных подстанций- источников питания районного значения.  Расчетная загрузка в среднем по подстанциям увеличится с 20-50% до 40-70%. Опорные подстанции Ш-50 и  Ш-30 имеют электрическую связь по ВЛ-220 кВ, что обеспечивает надежное электроснабжение города Шахты.

Для  расселения при общей численности 32,3 тыс. новых жителей города Шахты в разных районах города Шахты достаточно  мощностей существующих подстанций, загруженных на данный момент в среднем от 20% до 50%. По первой очереди развития города Шахты предусматривается увеличение электрической нагрузки на 8 МВт, а на перспективу увеличение составит 17 МВт.

Согласно письму Западных электрических сетей на подстанции Ш-13 предусматривается увеличение мощности трансформаторов с 2х16 МВА на 2х25 МВА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На подстанции Ш-4 необходима реконструкция в связи с физической усталостью металлоконструкций.

На подстанции Ш-22 предусматривается установить второй трансформатор мощностью 6,3 МВА для надежного электроснабжения потребителей второй и первой категории жилых районов, на подстанции Ш-49 при росте нагрузок установить второй трансформатор мощностью 10 МВА и построить ВЛ-110 кВ от подстанции Ш-6 длиной 2 км.

В связи с корректировкой по новому генплану предусматривается перенос  существующих ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ на границу  вновь образованных районов.

При  необходимости увеличения  мощности для нужд промышленности дополнительное электрооборудование и затраты на его строительство входят составной частью  в  проекты  на  следующей стадии  градостроительной документации (проектов планировки).

Для промышленного северо-западного района необходимо сооружение новой подстанции 110/10 кВ в центре района с мощностью трансформаторов в соответствии с предполагаемой промышленной нагрузкой и подвод двух ВЛ-110 кВ к ней  от ближайших переносимых существующих ВЛ-110 кВ.

На опорной подстанции Ш-50 предусматривается установить второй автотрансформатор мощностью 125 МВА для надежности электроснабжения города Шахты.

##### Перечень мероприятий до 2022 года.

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом МО «Город Шахты», совмещенным с проектом планировки МО «Город Шахты»  до 2022 года, выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации, а также по новому строительству

###### Таблица 82

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО «Город Шахты».

| N п/п | Наименование объекта | Проектная мощность (протяженность сетей) | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20117 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  |  | ВЛ 6-10кВ | КЛ 6-10кВ | ВЛ 0,4кВ | КЛ 0,4кВ | Тр-ры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | км | км | км | км | МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38-6 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Машзавод) | 0 | 1,62 | 3,55 | 1,68 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение аварийности на объектах электроснабжения |
| 2 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт и ТП 10/0,4 в г.Шахты Ростовской области (центр города) | 0 | 3,5 | 12,12 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт -10кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Гавриловка) | 0,24 | 0,06 | 9,92 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Южный) | 0 | 0 | 20,57 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Строительство и реконструкция КЛ 10 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) | 0 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Красина ТП575,584) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Строительство и реконструкция ВЛ 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Городские) | 0 | 0 | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Строительство и реконструкция КЛ 6 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) | 0 | 4,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Реконструкция ТП (замена оборудования) – центр г.Шахты ТП №№46,140,10,40,75,50,28,126,191,148,146,20,71,84,83,144. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области ф.ИВЦ-2:ТП№11,89,317 | 0 | 0 | 6,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области ф.Дворец спорта:ТП№127,318 | 0 | 0 | 3,44 | 0 | 0 |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области ф.Больница:ТП№243 | 0 | 0 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области ф.НИУИ:ТП№316 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области ф.Город-:ТП№316 | 0 | 0 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области ф.Сортировка:ТП№275 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Реконструкция ТП, РП в г.Шахты Ростовской области (п.Красина) ТП№352,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) ТП№193,172,265,311,407,443 | 0 | 0 | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Строительство и реконструкция КЛ 6кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем): ПСШ-22-ТП№402 РЩ№377-ТП№151 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в г.Шахты Ростовской области п. Фрунзе:ТП№138,155 | 0 | 0 | 3,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Строительство и реконструкция ЛЭП 6кВт в г.Шахты Ростовской области Ш-29–РП№16 | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт в г.Шахты Ростовской области ТП№425,424,379,401,410 | 0 | 0 | 8,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) | 0 | 0 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | Строительство и реконструкция КЛ 6-10кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) | 0 | 1,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38 кВт в г.Шахты Ростовской области ТП№444,645,453 | 0 | 0 | 9,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Строительство КЛ 6кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) ф.Комправда-1 оп.87-88 | 0 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Строительство ЛЭП-10кВт центр в г.Шахты Ростовской области КЛ 10кВт,Ш12-РП2,Ш-13-РП3,Ш13-ТП191 | 1,57 | 16,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Реконструкция сетей 0,4 кВт г.Шахты Ростовской области от ТП 475,489,123,553,557,535. | 0 | 0 | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВт г.Шахты Ростовской области от ТП 55,17,92,30,236,71,73,237 | 00 | 0 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Реконструкция ВЛ 10 кВт г.Шахты Ростовской области ф.Южный Центр РП23,ТП29,ТП-41 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВт (п.Артем) г.Шахты Ростовской области ТП№458 | 0 | 0 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Реконструкция КЛ 0,4 кВт (п.Артем) г.Шахты Ростовской области ТП№425 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Замена оборудования, п.Артем г.Шахты Ростовской области ТП432,426,407,434,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Замена оборудования, Центр г.Шахты Ростовской области РП 15,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Замена оборудования, г.Шахты Ростовской области ТП 15,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38-6кВт и ТП10/0,4кВ в г.Шахты Ростовской области (п.Красина) | 0 | 1,75 | 13,3 | 0,07 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,23кВт в г.Шахты Ростовской области п.шах.Южная | 0 | 0 | 6,49 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38кВт в г.Шахты Ростовской области п.Майский | 0 | 0 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38кВт в г.Шахты Ростовской области п.Таловый ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Строительство переходных ТП6/10кВт в г.Шахты Ростовской области в р-не ПСШ-23 и ПС Ш-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Строительство и реконструкция КЛ 0,4кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) ТП№425,325,444 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |
| 42 | Строительство и реконструкция КЛ 0,38кВт в г.Шахты Ростовской области (п.Артем) | 0 | 00 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Строительство и реконструкция ЛЭП 0,38кВт в г.Шахты Ростовской области п.Аюта | 0 | 0 | 4,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Реконструкция КЛ 0,4 кВт г.Шахты Ростовской области ТП-474, замена трансформатора в КТП-474 п.ш.Южная | 0 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Строительство КЛ 10кВт г.Шахты Ростовской области (Центр города) | 0 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов (возможны изменения источников финансирования)

Источники финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации системы электроснабжения, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе филиала ШМЭС ОАО «Донэнерго», согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий.

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО  «Город Шахты»;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2022 г. позволит повысить надежность обслуживания, снизить количество аварий и повреждений, на 1 км. сетей, уменьшить уровень потерь электроэнергии.

### 8. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения МО «Город Шахты» являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности газоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 8.1. Анализ существующей организации систем газоснабжения,

выявление проблем функционирования

Газоснабжение потребителей МО «Город Шахты» осуществляется на базе Оренбургского месторождения газа.

Источником газоснабжения являются магистральные газопроводы «Северный Кавказ - Центр»  и « Новопсков - Аксай - Моздок».

Теплота сгорания газа от 8103 до 8095 ккал/м3.

Газоснабжение города Шахты осуществляется от четырех ГРС.

Газораспределительная станция (ГРС-1) расположена на выезде из города Шахты по проспекту К. Маркса, в юго-западной части города Шахты, находится в эксплуатации с 1963 года. К ГРС-1 подходит магистральный газопровод давлением 39,0кгс/см2. Мощность ГРС-1 - 25,9 тыс.м3/ч. Давление газа на выходе из ГРС-1 – 3,0кгс/см2.

Газораспределительная станция (ГРС-2) расположена в совхозе Родина, в  южной части города Шахты, находится в эксплуатации с 1972 года. К ГРС-2 подходит магистральный газопровод давлением 39,5кгс/см2. Мощность ГРС-2 - 55,7 тыс.м3/ч. Давление газа на выходе из ГРС -2 – 6,0кгс/см2.

Газораспределительная станция (ГРС-3) расположена в поселке Сидорово- Кадамовка, в восточной части города Шахты, находится в эксплуатации с 1995 года. К ГРС-3 подходит магистральный газопровод давлением 39,5кгс/см2. Мощность ГРС-3 – 57,0тыс.м3/ч. Давление газа на выходе из ГРС-3 – 6,0кгс/см2.

Газораспределительная станция (ГРС-7) расположена в поселке Таловый, в северо – западной части города Шахты, находится в эксплуатации с 2006 года. К ГРС-7 подходит магистральный газопровод давлением 39,0кгс/см2. Мощность ГРС – 15,0тыс.м3/ч. Давление газа на выходе из ГРС-7 – 3,0кгс/см2.

В настоящее время значительная часть территории города Шахты газифицирована, что составляет 74,2%.

Схема системы газоснабжения - трехступенчатая. От ГРС-3 по самостоятельным газопроводам высокого давления (6 кгс/см2) газ подают к производственным объектам, в т.ч. газотурбинная электростанция (ШГТЭС), металлургический завод (РЭМЗ), комплекс по производству мяса индейки ООО «ЕвроДон» , кирпичный завод ООО «Стройфарфор» и т. д. Газопроводы высокого давления проходят с восточной стороны города Шахты в северную (к ШГТЭС), в западную (к РЭМЗ) и в южную (к ООО «ЕвроДон» и ООО «Стройфарфор») части города Шахты.

От ГРС-2 по самостоятельным газопроводам высокого давления (6 кгс/см2) газ подают к заводу по производству керамической плитки ООО «Стройфарфор» и на асфальто - бетонный завод (АБЗ).

От ГРС-1, расположенного в юго-западной части города Шахты, газ по двум газопроводам среднего давления (3 кгс/см2) подается в жилую застройку центральной части города Шахты, и на жилой поселок Аютинский.

От ГРС-7 газопроводы среднего давления (3 кгс/см2) подают газ к жилой застройке поселка Таловый.

Газопроводы проложены из стальных и полиэтиленовых труб.

Общая протяженность газовых сетей по МО «Город Шахты» включая внутриквартальные (внутридворовые) и межпоселковые сети составляет 1717,35 км; одиночное протяжение уличной газовой сети – 1158,08 км.

В настоящее время газораспределительная система состоит из ГРП-46шт. (общ.пропускная способность 12075,53 тыс.куб./сут.), ШРП-381шт. (общ.пропускная способность 8643,36тыс.куб./сут.), ГРУ- 6шт. (общ.пропускная способность 277,01тыс.куб./сут.),  распределительных сетей -1717,35км.

Существующая подача газа в город Шахты, на муниципальные нужды составляет 759,651 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

- населению - 367,71 тыс. куб. м/сут.;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 388,128 тыс. куб. м/сут.;

- утечки и неучтенный расход в газопроводных сетях - 3,813 тыс. куб. м/сут.

##### Инженерно-технический анализ.

В МО «Город Шахты» существует централизованная система газоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов.

Удельный вес газоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении газоводов сети составляет 0,06%. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях газоснабжения составляет 0 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками станции являются:

Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери газа на собственные нужды станции.

Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются:

Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

###### Газоводы и газопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса и распределения газа, техническое состояние оборудования, потери газа.

Количество потребителей газа в зоне обслуживания ОАО «Шахтымежрайгаз» составило: население – 71466 ед., ком.быт.- 1173ед. утечки и неучтенный расход в газопроводных сетях - 3,813 тыс. куб. м/сут.

Общая протяженность газопроводных сетей в МО «Город Шахты» составляет 1717,35 км.,износ сетей составляет 0,06%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов газоснабжения нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Таблица 83

Характеристика газопроводной сети МО «Горд Шахты».

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | Темп роста, 2010/2011 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одиночное протяжение газопроводов | км | 1079,92 | 1087,35 | +0,6% |
| 2. | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1,25 | 0,54 | -56,8% |
| 3. | Общая протяженность газопроводной сети | км | 0 | 1717,35 | 0 |
| 4. | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0 | 0,655 | 0 |
| 5. | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности газопроводной сети | % | 0 | 0,06 | 0 |

###### Потребители.

Основными потребителями услуг газоснабжения за 2012 г. являются:

население - 48,37%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 9,97%;

прочие потребители - 41,12%;

При этом утечки и неучтенный расход газа составляют 0,54% от общего расхода газа.

##### Экономический анализ.

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО «Шахтымежрайгаз» за 2010 г., сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на газоснабжение на 2012 г.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса:

1. Расходы по транспортировке газа:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

2. Административно-управленческие расходы.

3. Общеэксплуатационные расходы.

В 2011 году установленный тариф потребителям МО «Город Шахты» на услуги систем газоснабжения составил 3,785 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению РСТ РО от 15.12.2010 г., темп роста с 2010 года - 15%. С 01.07.2012 года согласно постановлению РСТ РО №1911 от 27.06.2012 г. установлен тариф для населения на газоснабжение 4,35275 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2013 году планируется увеличить тариф на 15% (5,00566 руб. за куб. м без учета НДС).

Таблица 84

Анализ сметы затрат на услуги газоснабжения

за 2010 - 2012 г.г., тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2011/ 2010 гг. | 2012/ 2011 гг. | 2012/ 2010 гг. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 1. | Расходы на транспортировку газа | 43 031,30 | 54 519,29 | 62 039,30 | 127% | 114% | 144% | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 1 383,46 | 1 352,34 | 1 210,96 | 98% | 90% | 88% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 5 020,29 | 6 733,89 | 7 609,23 | 134% | 113% | 152% | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 153,46 | 697,38 | 408,49 | 454% | 59% | 266% | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 28 515,57 | 33 286,52 | 39 588,17 | 117% | 119% | 139% | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 7 958,52 | 12 449,16 | 13 222,45 | 156% | 106% | 166% | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Цеховые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Прочие прямые расходы | 22 693,08 | 25 750,90 | 22 151,15 | 113% | 86% | 98% | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Транспортные расходы | 4 035,91 | 3 902,25 | 5 099,97 | 97% | 131% | 126% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оплата льготного проезда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Налоги | 1 591,94 | 2 583,14 | 2 196,57 | 162% | 85% | 138% | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Почтово-телегр., подписка | 0,65 | 0,00 | 14,28 | 0% | 0% | 2197% | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Услуги сторонних организаций | 3 440,16 | 3 879,79 | 3 698,37 | 113% | 95% | 108% | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Услуги вневед. охраны | 113,70 | 104,57 | 234,30 | 92% | 224% | 206% | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Подготовка кадров | 131,64 | 339,77 | 333,27 | 258% | 98% | 253% | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Услуги связи | 294,16 | 300,44 | 299,56 | 102% | 100% | 102% | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Охрана труда и техника безопасности | 117,02 | 450,80 | 329,88 | 385% | 73% | 282% | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Услуги по расчетам с населением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Прочие расходы | 12 967,90 | 14 190,14 | 9 944,95 | 109% | 70% | 77% | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего прямые расходы | 65 724,38 | 80 270,19 | 84 190,45 | 122% | 105% | 128% | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Общехозяйственные расходы | 11 998,36 | 14 255,37 | 17 257,04 | 119% | 121% | 144% | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Общеэксплуатационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого расходов пополной себестоимости | 77 722,74 | 94 525,56 | 101 447,49 | 122% | 107% | 131% | 53,5 | 60 | 61,5 |
| 5. | Необоснованные расходы предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Возмещение убытка предыдущего периода | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Прибыль всего, в том числе | 3 519,18 | 2 515,31 | 112,59 | 71% | 4% | 3% | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Прибыль на развитие производства | 2 815,34 | 2 012,25 | 90,07 | 71% | 4% | 3% | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Прибыль на социальное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Прибыль на прочие цели | 703,84 | 503,06 | 22,52 | 71% | 4% | 3% | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Налоги, сборы, платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Рентабельность | 13,80 | 6,30 | 5,20 | 46% | 83% | 38% | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Всего расходов по полной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Себестоимость 1 куб. м газа | 0,191 | 0,222 | 0,234 | 116% | 106% | 123% | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Экономически обоснованный тариф 1 куб. м газа | 0,213 | 0,231 | 0,241 | 108% | 104% | 113% | 0 | 0 | 0 |

##### Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:

Газопроводы в зоне обслуживания ОАО «Шахтымежрайгаз» со сроком службы свыше 40 лет  состаляют 55,3км. Муниципальных газопроводов свыше 40лет. – нет.

Основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:

- старение сетей газоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом ;

- рост аварий, связанных с износом газоводов и магистральных трубопроводов;

-высокие энергозатраты по доставке газа потребителям;

- высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем газоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность.

Для целей комплексного развития систем газоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,005 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,0014 ед./км.

Качество.

Качество услуг газоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (газа) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в газоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге газоснабжения;

- давление в точке газоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование газа для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются: состав и свойства газа (соответствие действующим стандартам); давление в подающем трубопроводе газоснабжения; расход газа (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО «Город Шахты» сформированы мероприятия производственной программы:

- реконструкция и новое строительство сетей газоснабжения;

- реконструкция и модернизация сооружений.

Стоимость (доступность для потребителей).

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги  газоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

На территории МО «Город Шахты» тариф на  газоснабжение для населения с 2012 г. (4,35275 руб./м3 с учетом НДС), норматив потребления услуги газоснабжения на 1 человека в месяц (109,21 м3/чел.).

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО «Город Шахты» в 2012 году на 1 человека составят 1072 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2012 году (7149 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (15%).

Максимально допустимый размер платы за услуги газоснабжения для потребителей МО «Город Шахты» на 1 человека в 2012 году составит 475,36 руб./мес, что составит 100%. максимально допустимого размера тарифа на услугу газоснабжения для населения в 2012 году.

###### Таблица 85

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг газоснабжения.

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств газа стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час (суммарно) периода снабжения газом, не соответствующий установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества 100%.

#### 8.2. Программа развития газоснабжения.

##### Основные направления модернизации системы газоснабжения.

Анализ существующей системы газоснабжения и дальнейших перспектив развития МО «Город Шахты» показывает, что действующие сети газоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы газоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему газоснабжения с отражением вопросов развития системы газоснабжения МО Город Шахты».

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей газоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;

- сокращение удельного энергопотребления на транспортировку газа путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку газа, теряемого в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Проектные предложения.

На 1 очередь и расчетный срок предполагается обеспечить 100% газификацию города Шахты.

Использование природного газа предусматривается следующими категориями потребителей:

- Населения - для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей части застройки и к автономным теплогенераторам (в усадебной и коттеджной застройке).

- Отопительные котельные.

- Производственные и коммунальные предприятия.

При определении расходов газа на нужды пищеприготовления процент охвата газо -снабжением принимается 100%. Для горячего водоснабжения (от газовых водонагревателей) количество жителей равно 6380 чел., на 1 очередь - 1380 чел. на расчетный срок -5000чел.

Число жителей, получающих горячую воду от автономного источника равно 25920чел., на 1 очередь - 920 чел., на расчетный срок -25000чел.

Расход газа при наличии газовой плиты для пищеприготовления принят 120 м3/год на человека, при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения -300 м3/год на человека.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода в соответствии с СП42-101-2003;

- на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью (см. раздел «Теплоснабжение»);

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью, расходы тепла на отопление здания с децентрализованным отоплением приведены в таблице 87.

Часовые расходы газа определены исходя из годового расхода и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается от электропечей. Расчетные расходы газа приведены в таблице 87.

Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется.

Развитие сети газопроводов с охватом районов 1 очереди строительства потребует прокладки газопровода среднего давления к районам, расположенным в северо-восточной и восточной частях города Шахты с отводом газопровода высокого давления (точка подключения в районе Костикова) и с установкой ГРП.

Развитие сети газопроводов с охватом районов нового строительства на расчетный срок потребует прокладки газопровода среднего давления к жилому микрорайону, расположенному в северной части города Шахты, а так же строительства новых ГРП. Разрабатывается проект на газификацию пос. шахты «Октябрьской», с закольцовкой ГРС-2 и ГРС-3 по среднему давлению по пер. Рыночному.

Для повышения надежности газоснабжения следует предусмотреть закольцовку газопроводов по низкому давлению.

Потребности в газе производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируются в связи с отсутствием исходных данных о специализации предприятий, о их количестве и т. д. Имеющиеся ГРС не смогут обеспечить потребности в газе новых промышленных предприятий. При разработке концепции территориального развития промышленности города Шахты должен решаться вопрос о строительстве нового ГРС.

Таблица 86

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении).

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь 59,9 тыс.м2 | общая площадь 125,0 тыс.м2 |
| Расход тепла на отопление | мВт | 1,39 | 9,0 |

Расчетные расходы газа.

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 2,3 | 30,0 |
|  | в т.ч. |  | 0 | 0 |
|  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  | 1,38 | 5,0 |
|  | при наличии централизованного горячего водоснабжения |  | 0,92 | 25,0 |
| 2 | Годовой расход газа | тыс.м3 /год | 72921,13 | 33499,25 |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды |  | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  | 0 | 0 |
|  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  | 414,0 | 1500 |
|  | при наличии централизованного горячего водоснабжения |  | 110,4 | 3000 |
| 2.2 | На коммунально-бытовые нужды (бани, прачечные, пекарни, детские и лечебные учреждения и т. п.) |  | 40,67 | 615,45 |
| 2.3. | На отопление зданий индивидуальной застройки |  | 344,10 | 2228,77 |
| 2.4. | На котельные (отопление, вентиляция и централизованное горячее водоснабжение жилой и общественной застройки) |  | 72011,96 | 28383,8 |
| 3 | Часовой расход газа | тыс. м3/час | 38,216 | 18,172 |
| 3.1 | На хозяйственно-бытовые нужды |  | 0,301 | 2,131 |
| 3.2. | На отопление зданий индивидуальной застройки |  | 0,18 | 1,168 |
| 3.3. | На котельные |  | 37,735 | 14,873 |

Трубы для систем газоснабжения принимаются из спокойной малоуглеродистой стали группы «В» не менее 2-й категории по ГОСТ380-94

К применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы по ГОСТР50838-95,

при этом увеличивается срок службы сетей (более 50 лет), отсутствует необходимость защиты от электрохимической коррозии.

Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП могут быть устроены как в отдельных зданиях, так и в шкафном исполнении (последние наиболее уместны для районов индивидуальной застройки).

Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании.

Объем работ по 1 очереди строительства.

Таблица № 87

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы среднего давления, ПЭ80 SDR11 диаметр 315х25,7 мм | м | 3000 |
| 2 | Газопроводы высокого давления диаметр325х7,0 | м | 50 |
| 3 | Газорегуляторные пункты (ГРП) | шт. | 5 |

Капитальныйт  ремонт за счет средств ОАО «Шахтымежрайгаз» на 2012г.

Таблица 88

| Наименование работ | Единица измерения | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1.Капитальный ремонт газопроводов | тыс.руб. | 2199,65 |
| 1.1 Замена запорной арматуры | тыс.руб. | 1601,40 |
| Халтурина 52/Кмиссаровский 113а D-250 (1шт. Ср/д)включая замену компесатора | тыс.руб. | 230,41 |
| Шевченко 153 гор. больница D-100 (1шт.Ср/д) | тыс.руб. | 42,41 |
| Стадионная 29/Ульянова D-150 (1шт.Ср/д) | тыс.руб. | 119,89 |
| Шевченко 149 D-80 (1шт.Ср/д)включая замену компесатора | тыс.руб. | 35,25 |
| Шевченко/Сквозной D-150 (1шт.Ср/д) | тыс.руб. | 119,89 |
| Лен.кома/Терешковой D-300 (1шт.Ср/д) | тыс.руб. | 253,72 |
| Капустина D-500 (1шт.Ср/д) | тыс.руб. | 799,83 |
| 1.2. Ремонт газовых колодцев | тыс.руб. | 598,25 |
| пр-т.Л.Комсомола/Татаркина (ч/ст),включая замену компесатора D-150 | тыс.руб. | 118,07 |
| Советская/Сквозной,включая замену компесатора D-100 | тыс.руб. | 112,00 |
| Маяковского 96, включая замену компенсатора D-250 ср/д, D-150 н/д | тыс.руб. | 184,09 |
| Маяковского 34а,включая замену компенсатора, D-250 ср/д, D-150 н/д | тыс.руб. | 184,09 |
| 2.Капитальный ремонт станций катодной защиты (4 шт) | тыс.руб. | 1025,72 |
| ХБК/ Текстильная,43 (20 анод) | тыс.руб. | 256,43 |
| Школьный / 40 лет Октября (20 анод) | тыс.руб. | 256,43 |
| Станиславского,Красина (20 анод) | тыс.руб. | 256,43 |
| Октябрьский,Каменоломни (20 анод) | тыс.руб. | 256,43 |
| 3.Капитальный ремонт станций протекторной защиты (3 шт) | тыс.руб. | 185,98 |
| Новогрегорьевка, Заречная (7 анод) | тыс.руб. | 94,51 |
| Персиановка, Привокзальная (2 анод) | тыс.руб. | 62,72 |
| Аюта, Дзержинского (2 анод) | тыс.руб. | 28,75 |
| 4.Капитальный ремонт ГРП,ШРП | тыс.руб. | 297,39 |
| - капитальный ремонт оборудования | тыс.руб. | 297,39 |
| ШРП №213, Шевченко 225 (замена на ШРП 13-2Н-У1) | тыс.руб. | 297,39 |
| Итого | тыс.руб. | 3708,74 |

Капитальный ремонт счет средств ОАО «Шахтымежрайгаз» на 2013г.

Таблица 89

| Наименование работ | Единица измерения | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1.Капитальный ремонт газопроводов | тыс.руб. | 1933,82 |
| 1.1 Замена запорной арматуры | тыс.руб. | 980,70 |
| пер.Сквозной, 84 D-250 (1шт. ср/д) | тыс.руб. | 171,46 |
| ул.Маяковского, 94 D-250 (1шт. ср/д) | тыс.руб. | 171,46 |
| ул.Рабоче-Крестьянская, 131 D-250 (1шт. ср/д) | тыс.руб. | 171,46 |
| ул.Дзержинского,88 -Комиссаровского D-200 (1шт.ср/д) | тыс.руб. | 90,17 |
| пер.2-Милиционный, 23 D-200 (1шт.ср/д) | тыс.руб. | 90,17 |
| ул.Привокзальная, 7 D-200 (1шт.ср/д) | тыс.руб. | 90,17 |
| пер.Садовый/Энгельса ГРП-7 D-200 (1шт.ср/д) | тыс.руб. | 90,17 |
| ул.Восточно-Сибирская, 1 D-150 (1шт. ср/д) | тыс.руб. | 52,82 |
| пр.Победа Революции, 117 D-150 (1 шт. ср/д) | тыс.руб. | 52,82 |
| 1.2. Ремонт газовых колодцев | тыс.руб. | 953,12 |
| пер.Сквозной, 84 D-250 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 95,30 |
| ул.Маяковского, 94 D-250, D-150 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 190,66 |
| ул.Рабоче-Крестьянская, 131 D-250 (с заменой перекрыт.) | тыс.руб. | 95,30 |
| ул.Дзержинского,88 -пер.Комиссаровский D-200 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 95,30 |
| пер.2-Милиционный, 23 D-200 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 95,30 |
| ул.Привокзальная, 7 D-200 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 95,30 |
| пер.Садовый/Энгельса ГРП-7 D-200, D-300 9 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 190,66 |
| ул.Восточно-Сибирская, 1 D-150 (с заменой перекрытия) | тыс.руб. | 95,30 |
| 2.Капитальный ремонт станций катодной защиты (10шт) | тыс.руб. | 2630,20 |
| сл.Красюковская, ул.Горького, 170 | тыс.руб. | 263,02 |
| г.Шахты, п.Красина, ул.Целинная | тыс.руб. | 263,02 |
| г.Шахты, п.Красина, ул.Холодова | тыс.руб. | 263,02 |
| п.Каменоломни, ул.Чкалова - Почтовый | тыс.руб. | 263,02 |
| п.Новоперсиановский (у ШРП) | тыс.руб. | 263,02 |
| г.Шахты, пер.Донской, 97 | тыс.руб. | 263,02 |
| г.Шахты, п.Фрунзе, ул.Пограничная | тыс.руб. | 263,02 |
| г.Шахты, п.Красина, ул.Станиславского | тыс.руб. | 263,02 |
| г.Шахты, п.ХБК, ул.Текстильная, 14 | тыс.руб. | 263,02 |
| п.Каменоломни, ул.Мокроусова | тыс.руб. | 263,02 |
| 3.Капитальный ремонт станций протекторной защиты (3 шт) | тыс.руб. | 124,34 |
| п.Персиановский, ул.Горького, 9 (2 анод) | тыс.руб. | 24,86 |
| г.Шахты, п.Аюта, ул.Дзержинского (у ГРП-42) (4 анод) | тыс.руб. | 49,74 |
| г.Шахты, ул.Орджоникидзе- Артемовский (4 анод) | тыс.руб. | 49,74 |
| 4.Капитальный ремонт ГРП,ШРП | тыс.руб. | 753,53 |
| - капитальный ремонт оборудования | тыс.руб. | 753,53 |
| ШРП №143, Ударный 15 (замена на ГРПШ-07-2Н-У1) | тыс.руб. | 149,83 |
| ШРП № 300, ул.Дачная 36 (зам. на ГРПШ-13-2Н-У1) | тыс.руб. | 301,85 |
| ШРП №145, Космодемьянск., 15 (зам. на ГРПШ-13-2Н-У1) | тыс.руб. | 301,85 |
| Итого | тыс.руб. | 5441,89 |
| 2.Модернизация станций катодной защиты ( 2шт) | тыс.руб. | 69,26 |
| г.Шахты, п.Красина, ул.Целинная-Снежный | тыс.руб. | 34,63 |
| г.Шахты, п.Красина, ул.Жемчужная-Семеизский | тыс.руб. | 34,63 |

##### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов (возможны изменения источников финансирования).

В 2012 г. мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 3,7 млн. руб.;

В 2013 г. мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 5,45 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту системы газоснабжения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты», включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации ОАО «Шахтымежрайгаз», согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий.

Развитие услуг в области газоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО «Город Шахты». При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы газоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы газоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

1. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

- 2011 г. – 0,005 единицы;

- 2017 г. – 0,003 единицы;

- 2022 г. – 0,001 единицы.

2. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:

- 2011 г. – 0,01%;

- 2013 г. – 0,012%;

- 2014 г. – 0,021%.

3. Уровень потерь:

- 2011 г. – 0,06%.

### 9. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

#### Таблица 90

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО «Город Шахты» на период 2012 - 2022 г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения (техническое перевооружение оборудования, замена тепловых сетей, установка приборов учета). | 509,961 |
| 2 | Новое строительство объектов системы теплоснабжения (строительство тепломагистралей на период с 2012 по 2022 г, в жилом микрорайоне «Олимпийский»). | 100,45 |
| ИТОГО | 610,411 |
| Водоснабжение |
| 1 | Реконструкция и модернизация системы водоснабжения (реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» и в производственно-коммунальной зоне). | 792,67 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоснабжения (обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» и в производственно-коммунальной зоне). | 589,1 |
| ИТОГО | 1381,77 |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция системы водоотведения (реконструкция и капитальный ремонт системы водоотведения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты», и в производственно-коммунальной зоне). | 428,6 |
| 2 | Новое строительство объектов системы водоотведения (обеспечение системой водоотведения нового строительства в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» и в производственно-коммунальной зоне). | 418,9 |
| ИТОГО | 847,5 |
| ТБО |
| 1 | Мероприятия по новому строительству (строительство мусоросортировочного комплекса (МСК)). | 226,0 |
| ИТОГО | 226,0 |
| Электроснабжение |
|  | Строительство и реконструкция ЛЭП | 0 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: | 0 |
| ИТОГО | 0 |
| Газоснабжение |
| 1 | Реконструкция системы газоснабжения: | 0 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт системы газоснабжения в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» | 9,15 |
|  | Новое строительство объектов системы газоснабжения: | 0 |
| 2 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в жилых микрорайонах МО «Город Шахты» | 0 |
| 3 | Обеспечение системой газоснабжения нового строительства в производственно-коммунальной зоне МО «Город Шахты» | 0 |
| ИТОГО | 0 |
| ВСЕГО по МО «Город Шахты» | 3074,831 |

Суммы подлежат корректировке в 2013 году по мере поступления данных по новому строительству района «Олимпийский».

Источник финансирования указан в тематическом разделе.

### 10. Ожидаемые результаты и детальный перечень  целевых показателей для мониторинга результатов выполнения мероприятий программы. Система управления программой и контроль за ходом её выполнения.

#### 10.1. Мониторинг и корректировка программы.

Целью мониторинга Программы являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом МО «Город Шахты» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Мэра города Шахты.

#### 10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых показателей для мониторинга реализации программы.

Результаты Программы определяются с помощью целевых показателей.

В соответствии с действующим законодательством Администрация города Шахты вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по итоговым параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей и по изменению финансово-экономических а также организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых показателей разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО «Город Шахты» и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО «Город Шахты» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы.

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по МО «Город Шахты».

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого показателя обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого показателя при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого показателя позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой показатель амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого показателя должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых показателей имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО «Город Шахты» и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;

- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

- концессионных соглашений.

##### Таблица 91

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО «Город Шахты» на период до 2022 года.

| Наименование целевого показателя | Область применения | Фактичес- кое значение 2011 г. | Значение целевого показателя на 2017 г. | Значение целевого показателя на 2022 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,15 | 0,63 | 0,3 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 39,9 | 30 | 20 | 15 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 3,4 | 6,9 | 7 | 7 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 25,5 | 19,5 | 16 | 14 | На 2011 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 25,5%. В ходе реализации Программы в 2017 г. – 19,5 %, а к 2022 г. 14 %. |
| 1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 52,1 | 54,7 | 70 | 70 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 53,3 134,8 | 50,3 130 | 45 130 |  | Значение параметра зави-сит от мощности установ-ленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспет-черизация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, по теплоснабжению |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 8,3 16,31 | 6,7 13,5 | 0,7 0,7 | 0,1-0,7 0,1-0,7 | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 46,8 51,1 | 42 48 | 40 45 | до 40 до 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 52,4 58,4 | 45,9 | 39,4 |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1,25 | 2 | 2 | 2-3 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 56,2 | 44,0 | 38,0 | До 40 | На 2012 г. уровень потерь воды составляет 56,2%. В ходе реализации Программы в 2017 г. -44,0%, а к 2022 г. - 38,0% |
| 2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС КОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 52,03 64,5 | 70 70 | 70 70 | до 80 до 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 78 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение водоотведение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 0,46 0,41 | 0,44 0,39 | 0,41 0,36 | 0,4 0,35 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения водоотведения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| 3.1.1. Надежность обслуживания систем газоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2011 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,005%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -0,003%, а к 2022 г. – 0,001% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,06 |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,06 |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Уровень потерь, % | Используется для оценки надежности работы систем газоснабжения | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | На 2011 год уровень потерь газоснабжения в системе газоснабжения МО «Город Шахты» 0,5%, до 2022 года изменения не предусмотрены |
| 3.2. Финансово-экономические показатели |
| 3.2.1. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 3.2.2. Уровень газификации домов сетевым газом |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы газоснабжения | 74,2 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 4.1. Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | Конкретное значение определяется по данным Администрации города Шахты |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО, тыс.м3 | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 2904,09 | Ввод нового полигона | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, тыс.м3 | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 545,9 | 545,9 | 545,9 | 545,9 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах, % | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства | 50 | 40 | 30 | менее 30 | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 Увеличение по сравнению с предыдущим периодом | 100 100 | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

#### 10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти  Ростовской области, органов местного самоуправления МО «Город Шахты», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО «Город Шахты».

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Мэром города Шахты. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО «Город Шахты» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МКУ «Департамент городского хозяйства» города Шахты.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО «Город Шахты».

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса города Шахты на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного Мэром города Шахты.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства;привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Верно:

Управляющий делами городской Думы					С. Фандеев